海山街道2022年执法检查结果公示

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 单位名称 | 单位地址 | 检查人员 | 检查时间 | 检查情况 | 复查情况 |
| 1 | 安盛华集团有限公司（深圳）首饰厂 | 深圳市盐田区海山街道深盐2088号太平洋工业区三栋六楼西 | 陈兆秋翟新安 | 2022-6-23 | 1、热水器电线未套管，已现场整改； 2、配电箱未安装防护挡板，已现场整改。 | 无 |
| 2 | 勉励龙塑胶（深圳）有限公司 | 深圳市盐田区沙头角保税区二十五栋一层 | 陈兆秋翟新安 | 2022-6-23 | 滚轮机电套管破损，已现场整改。 | 无 |