|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **梅沙街道2022年8月份“双随机”执法检查结果公示** | | | | | | |
| 序号 | 单位名称 | 单位地址 | 检查人员 | 检查日期 | 检查情况 | 抽查结果 |
| 1 | 深圳市五谷芳乳鸽王饮食策划管理有限公司海景分店 | 深圳市盐田区大梅沙盐梅路海景酒店3号楼首层 | 官展帆  詹晓监 | 2022-8-8 | 1.从业人员安全生产教育和培训情况:主要负责人和安全管理人员安全生产知识和管理能力及考核合格。依据《中华人民共和国安全生产法》第二十八条。  2.应急预案制定演练情况:制定了本单位事故应急救援预案,与地方人民政府事故应急救援预案相衔接,并上半年组织了一次演练。依据《中华人民共和国安全生产法》 第八十一条。  3.应急物资及装备情况:按照应急预案的规定,落实了应急物资及装备。依据《生产安全事故应急预案管理办法》第三十八条。  4.特种作业人员按照规定经专门的安全作业培训并取得相应资格,上岗作业。依据《中华人民共和国安全生产法》第三十条。  隐患问题：  1、厨房的一个灭火器箱箱体破损严重;依据GA139-2009《灭火器箱》5.3.1规定的技术标准。  2、厨房的腌制区插座未接地线;依据GB/T13869-2017第5.1.3规定条款。  3、厨房的腌制区配电箱未张贴警示标识。依据《中华人民共和国安全生产法》第三十五条。 | 发现3条隐患，已开出责令限期整改指令书（深盐）应急责改〔2022〕40号  ，复查日期为2022年8月19日。 |