盐田区盐田街道2022年4月份“双随机”执法检查结果公示

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 单位名称 | 单位地址 | 检查人员 | 检查时间 | 检查事项以及依据 | 检查结果 |
| 1 | 深圳市吉祥年华黄金珠宝首饰有限公司 | 深圳市盐田区盐田街道沿港社区盐田区北山道146号北山工业区二期百泰珠宝大楼负一楼东侧 | 袁頲，冯洪 | 2022-04-28 | 1.生产经营单位是否按照规定设立安全生产管理机构或者配备安全生产管理人员。检查依据：《中华人民共和国安全生产法》第二十四条；  2.生产经营单位是否按照规定制定生产安全事故应急救援预案或者定期组织演 练。检查依据：《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第六项。  3.生产经营单位是否按照规定对从业人员、被派遣劳动者、实习学生进行安全生产教育和培训或者未按照规定如实告知有关的安全生产事项。检查依据：《中华人民共和国安全生产法》第二十九条;《中华人民共和国安全生产法》第二十八条；  4.生产经营单位是否建立事故隐患排查治理制度。检查依据：《中华人民共和国安全生产法》第四十一条第二款;  5.生产经营单位是否为从业人员提供符合国家标准或者行业标准的劳动防护用品。检查依据：《中华人民共和国安全生产法》第四十五条;  6.生产经营单位是否按规定上报事故隐患排查治理统计分析表。检查依据：《中华人民共和国安全生产法》第四十一条第二款；  7.生产经营单位是否未按照规定公示安全生产有关机构、人员和工作职责。检查依据：《深圳市生产经营单位安全生产主体责任规定》第十五条第一款;  8.配电箱体与箱门之间是否有跨接线。检查依据：建筑电气工程施工质量验收规范5.1.1；  9.插座是否有PE线。检查依据： 用电安全导则5.1.3；  10.用电设备的金属部分，是否接地或接零。检查依据：电气装置安装工程接地装置施工及验收规范3.0.4；  11.危化品中间仓存放甲、乙、丙类液体是否有托盘和防流散池。检查依据：建筑设计防火规范3.6.12；  12.危化品仓库内是否使用能产生火花的工具。检查依据：易燃易爆性的商品储藏养护技术条件8.4；  13.在危化品库房内是否进行分、改装，开箱、开桶、验收和质量检査作业。检查依据：易燃易爆性的商品储藏养护技术条件8.5；  14.普通仓库是否储存危险化学品。检查依据：常用危险化学品贮存通则4.2。 | 发现一条隐患，已开出责令限期整改指令书（深盐）应急责改〔2022〕14号  ，开出立案审批表（深盐）应急立〔2022〕12号，行政处罚决定书（深盐）应急罚〔2022〕24号  ，作出罚款人民币25000元（贰万伍仟元整）的行政处罚。  已复查，2022年5月12日。整改复查意见书：  （深盐）应急复查〔2022〕12号。 |