项目榜单

| 榜单名称 | 高安全经济性大容量储能电池的开发及产业化 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 行业领域及专业方向 | 新型储能领域 |  |  |
| 启动时间 | 2023.09 | 计划完成时间 | 2025.12 |
| 榜单具体 内容 | 1、目标任务 （1）技术目标 开发一款面向未来电力储能市场的超大容量电芯，具有优异的安全性能和电性能，同时兼顾成本，打造极致性价比：容量≥560Ah，能量效率≥94%，循环次数≥8000次，符合GB/T 36276-2018、UL9540A、UL1973标准认证条件。 （2）成果目标 申请发明专利20个以上，实用新型专利5个以上。 2、 拟解决的关键问题 （1）储能大电池的设计和研发：完成储能大电池的初始设计方案，确定储能大电池的材料技术路线开发、材料选型和冻结；完成储能大电池的结构设计方案输出、方案验证和冻结； （2）叠片储能大电池的生产工艺、生产设备的设计和开发：完成极片制造、组装制造、化成制造、包装制造等四个大工序端全部的工艺验证、输出完整的储能大电池制造工艺流程和工艺参数表； （3）开发出高度智能化、安全性的储能大电池：完成储能大电池的安全性能评价、安全边界探索。 重点解决大储能市场的电池技术和电池产品研发及产业化在电子电导集流设计和可生产性上的技术难题；另一方面需要采取相应的技术来解决电池的成本问题。 |  |  |
| 榜单效益 目标 | 榜单结合对未来储能发展趋势和市场需求判断，解决储能市场TWh的产品需求，应对储能市场带来两个趋势性变化：一是单项目规模越来越大，通常需建立百兆瓦甚至GWh级别储能项目进行集中调度，以应对大幅度电网波动；二是更长储能时长，2023年起，能量型市场平均3小时以上的储能需求占比将超过60%，实现产品高容量、高比能量的性能。 榜单产品主要应用于4h以上的风力电站、光伏电站等新能源配储、独立储能等场景，以更安全、经济的方式解决高比例新能源接入电网带来的强随机性、波动性和间接性等问题，满足新型电力系统灵活性调节，助力系统更加稳定。 在经济效益方面，应用大电芯集成到系统，可有效降低集成成本10%，预计本产品在2025年度形成10亿元的产值规模。 |  |  |