编 制 说 明

- 工程概况

- 工程名称：盐田区人民医院发热门诊大楼及配套设施项目手机信号覆盖工程

- 项目概况:盐田区人民医院发热门诊大楼及配套设施项目位于盐田区海山街道，新建发热门诊大楼，地下2层、地上11层，用地面积8922m2，总共建筑面积38060m2。其中，地上建筑面积24790m2，地下建筑面积13270m2。项目共有1栋10层塔楼,主要功能为发热门诊及其配套设施,建筑高度均约50米;设二层地下室和半地下一层,包含地下室车库及设备房,人防等功能。

- 根据深盐发改投批【2021】46号，发改批复总概算41378.00万元，建安费37153.59万元，包括基础工程8112.58万元、建筑工程10423.03万元、装饰工程7105.71万元、安装工程9137.73万元、室外工程883.91万元、设备购置1490.63万元，其他费3019.2万元，资金来源为政府投资。

- 编制范围

- 本工程主要编制范围包括且不仅包括：全向吸顶天线、定向壁挂天线、功分器、耦合器、接头、普通阻燃馈线、光纤、接地线、配线配管等。

三、编制依据

深圳市华阳国际工程设计股份有限公司编制的设计图纸《盐田区人民医院发热门诊大楼及配套设施项目手机信号覆盖工程图纸》

四、深圳市计量计价规范、规程、消耗量标准、取费标准及价格信息：

- 计价方式：采用《建设工程工程量清单计价规范》（GB 50500-2013）及其配套文件编制；

- 定额依据：《深圳市建筑工程消耗量定额（2016）》、《深圳市建筑装饰工程消耗量标准》(2020) 、《深圳市安装工程消耗量标准》（2020）、《深圳市装配式建筑工程消耗量定额（2016）》、《深圳市市政工程消耗量定额》(2017)、《深圳市园林建筑绿化工程消耗量定额（2017）》等深圳现行计价定额；

- 取费标准：费率执行（深建价[2018]25号）、深建市场[2021]20号文（安全文明施工费按各专业取费）；

- 材料价格：采用《深圳市建设工程价格信息》2025年第12期，信息价中没有的材料参考市场价综合确定；人工工日价格采用《深圳市建设工程价格信息》2025年第12期，苗木采用2025年第四季度，信息价上没有的材料价格，按照专业多家询价结果计取。