## D.1 工程项目最高投标限价汇总表
D.1 工程项目最高投标限价汇总表
工程名称：碧海花园周边环境提升及人行路面修缮工程 |  |  |  | 第 1 页 共 8 页
序号 | 汇 总 内 容 | 金额（元） | 其中
|  |  | 安全文明 施工费 （元） | 暂估价 （元） | 暂列金额 （元）
1 | 碧海花园周边环境提升及人行路面修缮工程 | 337036.95 | 31361.64
1.1 | 碧海花园周边环境提升及人行路面修缮工程 | 336036.95 | 31361.64
1.1.1 | 碧海花园周边环境提升及人行路面修缮工程 | 336036.95 | 31361.64
| 工程建设其他费 | 1000
设备及工器具购置费
合计 |  | 337036.95 | 31361.64
注：1.暂估价包含专业工程暂估价及材料暂估价。专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额； 2.本表宜用于按合同标的为工程量清单编制对象的工程汇总计算，以单项工程为工程量清单编制对象的工程可按本表汇总计算。

## 工程建设其他费表
工程建设其他费计价表
工程名称：碧海花园周边环境提升及人行路面修缮工程 |  |  | 标段： |  |  | 第 2 页，共 8 页
序号 | 项目名称 | 工作内容 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元) |  | 备注
[5 empty] | 单价 | 合价
1 | 勘察设计费 |  | 元
2 | 工程检测费 |  | 元
2.1 | 基桩检测 |  | 元
2.2 | 地基基础检测 |  | 元
2.3 | 锚栓（植筋）抗拔、抗剪试验 |  | 元
2.4 | 钢结构探伤检测 |  | 元
2.5 | 钢网架构变形检测 |  | 元
2.6 | 建筑幕墙及建筑外窗气密性、水密性、风压变形性能检测 |  | 元
2.7 | 外墙饰面砖粘结强度检测 |  | 元
2.8 | 建筑物沉降、变形检测 |  | 元
2.9 | 室内环境质量检测 |  | 元
2.10 | 智能建筑检测 |  | 元
2.11 | 建筑节能检测 |  | 元
3 | 其他检验费 |  | 元
4 | 城市道路临时占用费 |  | 元
5 | 城市道路挖掘修复费 |  | 元
6 | 临时占用绿地费 |  | 元
7 | 绿化补偿（赔偿）费 |  | 元
8 | 工程保险费 |  | 元 | 1 | 1000 | 1000 | (含税建安工程造价+设备及工器具购置费)×工程保险费费率(房建工程参考范围0.8~3.0‰；市政工程参考范围1.0~7.0‰；轨道交通与综合管廊工程参考范围1.2~9.0‰；详见《深圳市建设工程计价费率标准(2023)》)
9 | 弃土场受纳处置费 |  | 元 |  |  |  | 深建价[2013]3号
10 | 其他费 |  | 元
合 计 | [5 empty] | 1000

## D.2 单位工程最高投标限价汇总表
D.2 单位工程最高投标限价汇总表
工程名称：碧海花园周边环境提升及人行路面修缮工程 |  | 标段：碧海花园周边环境提升及人行路面修缮工程 |  | 第 3 页 共 8 页
序号 | 汇总内容 |  | 金额 （元） | 其中： 材料暂估价 （元）
1 | 分部分项工程 |  | 270640.41
1.1 | 拆除 |  | 24904.51
1.2 | 新建 |  | 245735.9
2 | 措施项目 |  | 37650.37
2.1 | 安全文明施工 |  | 31361.64
2.1.1 | 安全文明施工费（按费率计算） |  | 4563.24
2.1.2 | 安全文明施工费（按清单列项） |  | 25690.68
2.1.3 | 产业工人职业训练专项经费 |  | 1107.72
2.2 | 其他措施项目费 |  | 6288.73
3 | 其他项目
3.1 | 暂列金额
3.2 | 专业工程暂估价
3.3 | 计日工
3.4 | 总承包服务费
4 | 增值税 |  | 27746.17
合计 |  |  | 336036.95
注：专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额。

## E.1 分部分项工程项目清单计价表
E.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：碧海花园周边环境提升及人行路面修缮工程 |  |  | 标段：碧海花园周边环境提升及人行路面修缮工程 |  |  | 第 4 页 共 8 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中：材料暂估合价
|  | 拆除 |  |  |  |  | 24904.51
1 | 011403001001 | 铲除墙面 | 1.铲除原有围墙涂料面层 | m2 | 25.91 | 8.27 | 214.28
2 | 011403001003 | 铲除墙面 | 1.铲除原有围墙瓷砖 | m2 | 15 | 33.33 | 499.95
3 | 050307007001 | 拆除围栏 | 1.拆除原有金属围栏 2.施工废料施工方自行处理 | m | 42.95 | 12.41 | 533.01
4 | 081101003001 | 拆除人行道 | 1.拆除人行道透水砖及基层(总厚330mm) | m2 | 114.82 | 15.85 | 1819.9
5 | 081101001001 | 拆除路面 | 1.拆除150mm混凝路面 | m2 | 574.12 | 23.29 | 13371.25
6 | 081101001002 | 拆除路面 | 1.拆除200mm混凝路面 | m2 | 228 | 30.4 | 6931.2
7 | 081101004001 | 拆除路缘石 | 1.拆除路缘石 | m | 91.69 | 9.63 | 882.97
8 | 050201012003 | 排水沟 | 1.拆除原有盖板 | m | 68.41 | 9.53 | 651.95
|  | 新建 |  |  |  |  | 245735.9
9 | 011403001002 | 抹灰面油漆 | 1.刮腻子两遍,打磨平整 2.白色外墙漆两遍 | m2 | 25.91 | 68.77 | 1781.83
10 | 011203003001 | 块料墙、柱面 | 1.墙面瓷砖清洗 | m2 | 48.55 | 13.5 | 655.43
11 | 011204003001 | 块料零星项目 | 1.25mm厚1:3水泥砂浆批荡 2.满挂钢丝网一道 3.聚合物水泥防水涂料II型1.5mm厚 4.涂刷瓷砖背胶 5.240*50长条砖 | m2 | 15 | 340.41 | 5106.15
12 | 040204001001 | 人行道块料铺设 | 1.100mm级配碎石 2.150mmC20透水水泥混凝土 3.20mmDSM15水泥砂浆 4.60mm普通透水砖600*300*60mm | m2 | 120.56 | 337.66 | 40708.29
13 | 040203007001 | 水泥混凝土 | 1.地面夯实,压光抹平 2.C35混凝土路面150mm | m2 | 571.68 | 137.96 | 78868.97
14 | 040203007002 | 水泥混凝土 | 1.地面夯实,压光抹平 2.C35混凝土路面200mm | m2 | 225.56 | 173.97 | 39240.67
15 | 040204004001 | 安砌侧(平、缘)石 | 1.200mmC20水泥砼基座 2.20mmDSM15水泥砂浆 3.规格:芝麻灰花岗岩立缘石500*300*120mm 4.详见图纸大样DT-01/03 | m | 124.73 | 141.01 | 17588.18
16 | 050201012002 | 排水沟 | 1.200mm宽铸铁盖板30mm厚 | m | 68.41 | 68.82 | 4707.98
17 | 050201012001 | 排水沟 | 1.400mm宽铸铁盖板30mm厚 | m | 11 | 165.09 | 1815.99
18 | 010901B001001 | 停车棚 | 1.1.5mm厚不锈钢装饰板 2.横杆:φ50*2mm不锈钢钢骨架@1210*460(净间距) 3.详见图纸大样DT-01/04 | m2 | 10.71 | 630.31 | 6750.62
19 | 040205007001 | 标线 | 1.电动车位画线 2.热熔涂料标线,标线实测厚度T(mm)T=3 | m2 | 3.6 | 98.54 | 354.74
本页小计 | [6 empty] | 222483.36
20 | 050307007002 | 围栏 | 1.H1010mm成品不锈钢栏杆(定制H50mm不锈钢装饰件) 2.50*50*1.2不锈钢方管立柱及横杆 3.原有基座 4.详见图纸DT-01/1、IE-01 5.每个标准段3个预埋固定点:每点4M10螺杆约350mm长，150*150*10钢板 | m | 42.95 | 661.91 | 28429.03
21 | 050307007003 | 围栏 | 1.H250mm成品不锈钢栏杆(定制H50mm不锈钢装饰件) 2.50*50*1.2不锈钢方管立柱@110净间距及横杆 3.详见图纸DT-01/1、IE-01 | m | 6.72 | 225.84 | 1517.64
22 | 011402004001 | 金属构件油漆 | 1.手工除锈 2.聚氨酯面漆两遍 | m2 | 3 | 85.53 | 256.59
23 | 011402001001 | 金属门油漆 | 1.大门打磨除锈翻新 2.刷氟碳漆≥150μm两底两面 | m2 | 10.58 | 167.47 | 1771.83
24 | 010503014001 | 盖板、井圈 | 1.砖砌 井筒内径φ700mm 升高高度H(mm) H≤150 2.5钢筋焊接,锚固L=804角各1根 3.雨水口篦圈 L75×75×6 4.M7.5水泥砂浆砌MU10砖 | 套 | 30 | 458 | 13740
25 | 010502022001 | 井圈 | 1.混凝土种类:井圈 2.混凝土强度等级:C25 | m3 | 1.63 | 932.53 | 1520.02
26 | 010505016001 | 井(池)模板 | 1.井圈木模板 | m2 | 9.42 | 97.87 | 921.94
本页小计 | [6 empty] | 48157.05
合计 | [6 empty] | 270640.41

## E.2 措施项目清单计价表
E.2 措施项目清单计价表
工程名称：碧海花园周边环境提升及人行路面修缮工程 |  |  | 标段：碧海花园周边环境提升及人行路面修缮工程 |  |  | 第 6 页 共 8 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 工作内容 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价
1 | 1 | 安全文明施工费 |  | 项 | 1 | 31361.64 | 31361.64
1.1 | (1) | 安全文明施工费(按费率计算) |  | 项 | 1 | 4563.24 | 4563.24
1.2 | (2) | 安全文明施工费(按清单列项) |  | 项 | 1 | 25690.68 | 25690.68
1.2.1 | (2.1) | 装配式钢结构围挡（施工现场与外部环境隔离） |  | 项 | 1
1.2.2 | (2.2) | PVC围挡（施工现场与外部环境隔离） |  | 项 | 1
1.2.3 | (2.3) | 铁马（施工现场与外部环境隔离） |  | 项 | 1
1.2.4 | (2.4) | 水马（施工现场与外部环境隔离） |  | 项 | 1
1.2.5 | (2.5) | 施工废弃物、装修废弃物外运和处置 |  | 项 | 1 | 25690.68 | 25690.68
1.2.5.1 | 010103002001 | 余方弃置 | 1.装卸 2.外运 | m3 | 176.06 | 145.92 | 25690.68
1.2.5.1.1 | 独立费 | 弃置费 |  |  | 176.06 | 10 | 1760.6
1.2.5.1.2 | 120001-216 | 挖掘机装石 | 铲石、运石、卸石，修理边坡，清理机下碎石。 | 1000m3 | 0.1761 | 4791.69 | 843.62
1.2.5.1.3 | 120001-214+120001-215*45 | 新型全密闭式智能泥头车 纯电动 运输土方 运距L（km） L≤5(实际运距:50km) | 场内道路洒水、运土、卸土。 | 1000m3 | 0.1761 | 131128.29 | 23086.46
1.2.6 | (2.6) | 隔音屏、声屏障 |  | 项 | 1
1.2.7 | (2.7) | 施工区裸土覆盖 |  | 项 | 1
1.2.8 | (2.8) | 施工区临时排水沟 |  | 项 | 1
1.2.9 | (2.9) | 施工区临时集水井（沉砂井） |  | 项 | 1
1.3 | (3) | 产业工人职业训练专项经费 |  | 项 | 1 | 1107.72 | 1107.72
2 | 2 | 履约担保手续费 |  | 项 | 1
3 | 3 | 夜间施工增加费 |  | 项 | 1
4 | 4 | 赶工措施费 |  | 项 | 1
5 | 5 | 冬雨季施工费 |  | 项 | 1
6 | 6 | 已完成工程及设备保护费 |  | 项 | 1
7 | 7 | 地上地下设施及建筑物的临时保护费 |  | 项 | 1
8 | 8 | 二次搬运费 |  | 项 | 1
9 | 9 | 脚手架费 |  | 项 | 1 | 973.59 | 973.59
9.1 | 011601001001 | 脚手架 | 搭设脚手架、斜道、上料平台，铺设安全网，铺(翻)脚手板，转运、改制、维修维护，拆除、堆放、整理，外运、归库等 | m2 | 140.65 | 6.52 | 917.04
本页小计 | [6 empty] | 32335.23
9.1.1 | 010007-55 | 活动脚手架 墙砌筑或装饰 | 底座安装、搭设、拆除脚手架等全部操作过程，脚手架拆除后的材料整理、刷油、堆放及场内运输，施工期间的加固维修及更新换料、翻板子等。 | 100m2 | 1.4065 | 651.26 | 917.04
9.2 | 011601001002 | 脚手架 | 搭设脚手架、斜道、上料平台，铺设安全网，铺(翻)脚手板，转运、改制、维修维护，拆除、堆放、整理，外运、归库等 | m2 | 10.71 | 5.28 | 56.55
9.2.1 | 010007-58 | 活动脚手架 天棚面装饰及修整 | 底座安装、搭设、拆除脚手架等全部操作过程，脚手架拆除后的材料整理、刷油、堆放及场内运输，施工期间的加固维修及更新换料、翻板子等。 | 100m2 | 0.1071 | 526.64 | 56.55
10 | 10 | 垂直运输机械费 |  | 项 | 1
11 | 11 | 大型机械设备进出场及安拆费 |  | 项 | 1 | 5315.14 | 5315.14
11.1 | 011601003001 | 其他大型机械进出场及安拆 | 除垂直运输机械以外的大型机械安装、检测、试运转和拆卸，运进、运出施工现场的装卸和运输，轨道、固定装置的安装和拆除等 | 项 | 1 | 5315.14 | 5315.14
11.1.1 | C16001600 | 履带式挖掘机 斗容量C(m3) C≤1 |  | 台·次 | 1 | 2749.08 | 2749.08
11.1.2 | C16002000 | 压路机 |  | 台·次 | 1 | 2566.06 | 2566.06
12 | 12 | 施工排水、降水费 |  | 项 | 1
13 | 13 | 专业工程措施项目费 |  | 项 | 1
14 | 14 | 其他 |  | 项 | 1
本页小计 | [6 empty] | 5315.14
合计 | [6 empty] | 37650.37
注：措施项目清单中的安全文明施工费属于不可竞争项目，其计价应符合本指引及深圳市相关规定。

## E.5 增值税计价表
E.5 增值税计价表
工程名称：碧海花园周边环境提升及人行路面修缮工程 |  |  | 标段：碧海花园周边环境提升及人行路面修缮工程 |  | 第 8 页 共 8 页
序号 | 项目名称 | 计算基础说明 |  | 计算基础 | 税率（%） | 金额（元）
1 | 增值税 | 分部分项工程+措施项目+其他项目-专业工程暂估价 |  | 308290.78 | 9 | 27746.17
合 计 | [5 empty] | 27746.17