特别警示条款

参与本项目政府采购活动的供应商应认真阅读以下特别警示条款，不得存在以下所列禁止情形，一旦发现，将被处以记入供应商诚信档案、罚款、取消参与政府采购资格、吊销营业执照等处罚；构成犯罪的，依法追究刑事责任。

| 序号 | 供应商参与投标禁止情形 |
| --- | --- |
| 1 | 与其他投标供应商的法定代表人、主要经营负责人、投标授权代表人、项目负责人、主要技术人员为同一人、属同一单位或者在同一单位缴纳社会保险。 |
| 2 | 参与本项目政府采购活动时，与其他投标供应商存在单位负责人为同一人或直接控股、管理关系。 |
| 3 | 与其他投标供应商的投标文件或部分投标文件相互混装或存在非正常一致。 |
| 4 | 与其他投标供应商的投标文件由同一单位或者同一人编制，或者使用同一设备编制（“文件制作机器码”“文件创建标识码”一致）。 |
| 5 | 提供未经出具机构核实的虚假的检验检测报告、业绩材料、社保缴纳证明、学历学位证书、职称认证证书等材料。 |
| 6 | 擅自将投标密钥或电子营业执照出借他人使用或未妥善保管。 |

一、《深圳经济特区政府采购条例》第五十七条 供应商在政府采购中，有下列行为之一的，一至三年内禁止其参与本市政府采购，并由主管部门记入供应商诚信档案，处采购金额千分之十以上千分之二十以下的罚款；情节严重的，取消其参与本市政府采购资格，处采购金额千分之二十以上千分之三十以下的罚款，并由市场监管部门依法吊销其营业执照；给他人造成损失的，依法承担赔偿责任；构成犯罪的，依法追究刑事责任：

（一）在采购活动中应当回避而未回避的；

（二）未按本条例规定签订、履行采购合同，造成严重后果的；

（三）隐瞒真实情况，提供虚假资料的；

（四）以非法手段排斥其他供应商参与竞争的；

（五）与其他采购参加人串通投标的；

（六）恶意投诉的；

（七）向采购项目相关人行贿或者提供其他不当利益的；

（八）阻碍、抗拒主管部门监督检查的；

（九）其他违反本条例规定的行为。

二、《深圳经济特区政府采购条例实施细则》第七十五条 供应商有下列情形之一的，属于采购条例所称的串通投标行为，按照采购条例第五十七条有关规定处理：（一）投标供应商之间相互约定给予未中标的供应商利益补偿。（二）不同投标供应商的法定代表人、主要经营负责人、项目投标授权代表人、项目负责人、主要技术人员为同一人、属同一单位或者在同一单位缴纳社会保险。（三）不同投标供应商的投标文件由同一单位或者同一人编制，或者由同一人分阶段参与编制的。（四）不同投标供应商的投标文件或部分投标文件相互混装。（五）不同投标供应商的投标文件内容存在非正常一致。（六）由同一单位工作人员为两家以上（含两家）供应商进行同一项投标活动的。（七）主管部门依照法律、法规认定的其他情形。

三、《深圳经济特区政府采购条例实施细则》第七十七条 供应商有下列情形之一的，属于隐瞒真实情况，提供虚假资料，按照采购条例第五十七条的有关规定处理：（一）通过转让或者租借等方式从其他单位获取资格或者资质证书投标的。（二）由其他单位或者其他单位负责人在投标供应商编制的投标文件上加盖印章或者签字的。（三）项目负责人或者主要技术人员不是本单位人员的。（四）投标保证金不是从投标供应商基本账户转出的。（五）其他隐瞒真实情况、提供虚假资料的行为。

投标供应商不能提供项目负责人或者主要技术人员的劳动合同、社会保险等劳动关系证明材料的，视为存在前款第（三）项规定的情形。

四、供应商在使用深圳政府采购智慧平台的投标文件制作工具创建投标文件时，该工具将自动在投标文件中记录文件创建标识码，同时提取投标文件制作电脑的网卡MAC地址、硬盘序列号、CPU序列号、主板序列号和工具标识号，经加密生成文件制作机器码并在投标文件中记录。文件制作机器码一致表明不同供应商使用了同一设备编制投标文件，文件创建标识码一致表明不同供应商的投标文件为同一份文件，IP地址一致表明上传投标文件时使用了相同的网络。

为避免出现不同供应商投标文件的文件制作机器码、文件创建标识码、IP地址一致的异常情况，建议各供应商编制、上传投标文件时不要使用公共电脑设备或公共网络。

根据《深圳经济特区政府采购条例实施细则》第七十五条规定，不同投标供应商的投标文件由同一单位或者同一人编制，或者由同一人分阶段参与编制的，或者由同一单位工作人员为两家以上（含两家）供应商进行同一项投标活动的，属于串通投标行为。一经查实，供应商将面临罚款、一定年限内禁止参与政府采购活动、取消参与本市政府采购资格、依法吊销其营业执照等行政处罚，构成犯罪的，依法追究刑事责任，请各供应商独立编制、上传投标文件，妥善保管和使用电子秘钥。

五、请投标供应商阅读《政府采购违法行为风险知悉确认书》（内容详见“投标文件附件（信息不公开部分）”中节点“投标人认为需要加以说明的其他内容（格式自定）”），并经各投标供应商负责人签字并加盖单位公章后，扫描上传至投标文件一并提交。

注：“特别警示条款”和《政府采购违法行为风险知悉确认书》用于对供应商违法行为的提醒，不作为供应商资格性审查及符合性审查条件。

## 采购文件信息

| 项目编号： | YTZXCG-2026-00008 |
| --- | --- |
| 项目名称： | 沙头角口岸基础设施建设工程（第三方检测） |
| 包 号： | A |
| 项目类型： | 服务类 |
| 采购方式： | 公开征集 |
| 货币类型： | 人民币 |
| 评标方法： | 综合评分法 |

## 资格性审查表

| 序号 | 内容 |
| --- | --- |
| 1 | 投标人不符合资格要求，或未提交相应的资格证明资料（详见采购公告投标人资格要求，即申请人的资格要求） |

## 符合性审查表

| 序号 | 内容 |
| --- | --- |
| 1 | 不得将一个包的内容拆开投标； |
| 2 | 对同一项目投标时，不得提供两套以上的投标方案（采购文件另有规定的除外）； |
| 3 | 分项报价或投标总价不得高于相应预算金额（或设定的预算金额下的最高限价）； |
| 4 | 评审委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评审现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；在此情况下，投标人仍不能证明其报价合理性的（评审委员会成员对投标人提供的说明材料判断不一致的，按照“少数服从多数”的原则确定评审委员会的意见）； |
| 5 | 所投货物、服务在技术、商务等方面没有实质性满足采购文件要求的（是否实质性满足采购文件要求，由评审委员会根据实质性条款响应情况做出评判；若采购文件未设置实质性条款，不得据此做投标无效处理）； |
| 6 | 未按采购文件所提供的样式填写《投标函》；未按采购文件所提供的《政府采购投标及履约承诺函》进行承诺；未按采购文件对投标文件组成的要求提供投标文件； |
| 7 | 采购标的/服务清单/报价等任意一类有缺漏项或响应不全，或者对采购文件规定的项目需求内容或者需求数量进行修改，评审委员会判定投标响应不满足采购需求； |
| 8 | 投标文件存在列放位置错误，导致属于信息公开情形的没有被公开； |
| 9 | 投标文件电子文档不得带病毒； |
| 10 | 投标文件用不属于本公司的电子密钥或电子营业执照进行加密的； |
| 11 | 法律、法规、规章、规范性文件规定的其他情形。 |

## 评标信息

| 评标方法：综合评分法 |  |
| --- | --- |
| 综合评分法，是指投标文件满足采购文件全部实质性要求，且按照采购文件规定的各项因素进行综合评审，评标总得分排名前列的投标人为中标候选人的评标方法。 价格分计算方法： 采用低价优先法计算，即满足采购文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算： 投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×100 评标总得分＝F1×A1＋F2×A2＋……＋Fn×An F1、F2……Fn分别为各项评审因素的得分； A1、A2、……An 分别为各项评审因素所占的权重(A1＋A2＋……＋An＝1)。 评标过程中，不得去掉报价中的最高报价和最低报价。 因落实政府采购政策进行价格调整的，以调整后的价格计算评标基准价和投标报价。 注：投标人的“投标技术响应”“技术要求偏离表中偏离情况”等必须与客观实际保持一致，响应不实且情节严重的，经查实，将依法记入供应商诚信档案或受到行政处罚。 |  |

| 序号 | 评分项 |  |  | 权重(%) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 价格部分 |  |  | 10 |
| 2 | 技术部分 |  |  | 55 |
|  | 序号 | 评分因素 | 权重(%) | 评分准则 |
|  | 1 | 重难点分析及合理化建议 | 10 | （一）评分内容： 分析本工程第三方检测的重点难点，提出合理化建议，内容包括但不限于以下内容： 1.项目重点难点分析； 2.合理化建议； （二）评分依据： 1.每提供上述一项内容的，得20分，最高得40分。 2.在此基础上，评审委员根据各供应商的具体响应内容按照量化的评审因素指标进一步评审： （1）评审为优（如响应内容全面、清晰、针对性强、科学合理、可操作性强）的，加60分； （2）评审为良（如响应内容较全面、较清晰、针对性较强、较科学合理、可操作性较强）的，加30分； （3）评审为中（如响应内容基本完整，针对性一般，可操作性一般）的，加10分； （4）评审为差（如响应内容缺失或与项目关联度不大）的，加0分。 未提供不得分。 以上1-2项累计最高得100分。 |
|  | 2 | 检测方案及技术措施 | 15 | （一）评审内容： 结合现场情况，提供检测方案及关键问题的技术措施。 1.检测方案； 2.关键问题的技术措施。 （二）评分依据： 1.每提供上述一项内容的，得20分，最高得40分。 2.在此基础上，评审委员根据各供应商的具体响应内容按照量化的评审因素指标进一步评审： （1）评审为优（如响应内容全面、清晰、针对性强、科学合理、可操作性强）的，加60分； （2）评审为良（如响应内容较全面、较清晰、针对性较强、较科学合理、可操作性较强）的，加30分； （3）评审为中（如响应内容基本完整，针对性一般，可操作性一般）的，加10分； （4）评审为差（如响应内容缺失或与项目关联度不大）的，加0分。 未提供不得分。 以上1-2项累计最高得100分。 |
|  | 3 | 进度控制措施 | 15 | （一）评分内容： 根据本项目情况，制定检测工作满足施工进度的措施，内容包括但不限于： 1.工期保证措施； 2.进度纠偏的管理策划情况； （二）评分依据： 1.每提供上述一项内容的，得10分，最高得40分。 2.在此基础上，评审委员根据各供应商的具体响应内容按照量化的评审因素指标进一步评审： （1）评审为优（如响应内容全面、清晰、针对性强、科学合理、可操作性强）的，加60分； （2）评审为良（如响应内容较全面、较清晰、针对性较强、较科学合理、可操作性较强）的，加30分； （3）评审为中（如响应内容基本完整，针对性一般，可操作性一般）的，加10分； （4）评审为差（如响应内容缺失或与项目关联度不大）的，加0分。 未提供不得分。 以上1-2项累计最高得100分。 |
|  | 4 | 质量控制措施 | 15 | （一）评分内容： 简述本工程的质量目标，质量体系，质量控制点，质量管理措施等，内容包括但不限于以下内容： 1.质量目标； 2.质量体系； 3.质量控制点； 4.质量管理措施。 （二）评分依据： 1.每提供上述一项内容的，得10分，最高得40分。 2.在此基础上，评审委员根据各供应商的具体响应内容按照量化的评审因素指标进一步评审： （1）评审为优（如响应内容全面、清晰、针对性强、科学合理、可操作性强）的，加60分； （2）评审为良（如响应内容较全面、较清晰、针对性较强、较科学合理、可操作性较强）的，加30分； （3）评审为中（如响应内容基本完整，针对性一般，可操作性一般）的，加10分； （4）评审为差（如响应内容缺失或与项目关联度不大）的，加0分。 未提供不得分。 以上1-2项累计最高得100分。 |
| 3 | 综合实力部分 |  |  | 30 |
|  | 序号 | 评分因素 | 权重(%) | 评分准则 |
|  | 1 | 企业业绩 | 15 | （一）评分内容： 提供投标人近5年（从本项目招标公告发布开始时间倒推，以合同签订时间为准）自认为最具代表性的同类工程检测业绩，每提供一个业绩得20分，最高得100分。 （二）评分依据： 1、提供合同的主要页面的原件扫描件，能够体现合同签订时间、合同价、合同工作内容；2、联合体业绩须提供联合体协议或其它分工证明文件（若合同内容能体现分工则无须提供此项）。 2.以上资料均要求提供复印件，原件备查。评分中出现无证明资料或专家无法凭所提供资料判断是否得分的情况，一律作不得分处理。 |
|  | 2 | 企业履约能力证明 | 15 | （一）评分内容： 近五年项目履约评价情况（不超过5项，超过5项的按顺序选择前5项），原件备查，具体要求如下： ①每提供一个评价为优的，得20分，最高得100分； ②每提供一个评价为良的，得15分，最高得75分； ③每提供一个评价为合格的，得10分，最高得50分。 以上点①②③合计最高得分100分。 （二）评分依据： 1.近五年时间范围从本工程招标公告发布开始时间倒推，以履约评价出具之日为准 2.以上资料均要求提供复印件，原件备查。评分中出现无证明资料或专家无法凭所提供资料判断是否得分的情况，一律作不得分处理。 |
| 4 | 供应商社会责任 |  |  | 5 |
|  | 序号 | 评分因素 | 权重(%) | 评分准则 |
|  | 1 | 诚信情况 | 3 | 投标人存在《深圳市财政局政府采购供应商信用信息管理办法》（深财规〔2023〕3号）列明的一般行政处罚信息、一般违法失信记录信息的，本项不得分，不存在上述情形的本项得100分。投标人无需提供任何证明材料，评标过程中由工作人员向评审委员会提供有关供应商诚信查询结果。 查询渠道：通过“信用中国”（www.creditchina.gov.cn，下载信用信息报告）、“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）以及“深圳市政府采购监管网”（http://zfcg.sz.gov.cn）查询供应商信用信息，信用信息以开标当日的查询结果为准。 |
|  | 2 | 投标人廉政责任承诺书 | 2 | （一）评分内容： 投标人提供《廉政责任承诺书》原件。 （二）评分依据： 投标人提供以上承诺书得100分，要求提供承诺（格式详见投标文件格式要求）作为得分依据，未提供承诺或承诺内容不满足要求不得分。 |

政府采购

采购文件

（服务类）

深圳公共资源交易中心

（2025）

目   录

第一册  专用条款

关键信息

第一章  采购公告

第二章  对通用条款的补充内容及其他关键信息

第三章  用户需求书

第四章  投标文件组成要求及格式

第五章  合同条款及格式

第二册  通用条款

第一章  总则

第二章  采购文件

第三章  投标文件的编制

第四章  投标文件的递交

第五章  开标

第六章  评审要求

第七章  评审程序及评审方法

第八章  定标及公示

第九章  公开招标/公开征集失败的后续处理

第十章  合同的授予与备案

第十一章  质疑处理

第一册  专用条款

第一章  采购公告

申请人的资格要求： 1.具有独立承担民事责任的能力（提供营业执照或事业单位法人证书等证明资料扫描件，分支机构参与投标的，须同时提供总公司授权文件且授权书载明其民事责任由总公司承担）； 2.本项目不接受联合体投标，不接受投标人选用进口产品参与投标，详见采购文件“第三章 用户需求书”； 3.参与本项目政府采购活动时不存在被有关部门禁止参与政府采购活动且在有效期内的情况（由供应商在《政府采购投标及履约承诺函》中作出声明）； 4.具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款的条件（由供应商在《政府采购投标及履约承诺函》中作出声明）； 5.未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单（由供应商在《政府采购投标及履约承诺函》中作出声明）； 6.不存在《深圳市财政局政府采购供应商信用信息管理办法》（深财规〔2023〕3号）列明的严重违法失信行为（由供应商在《政府采购投标及履约承诺函》中作出声明）；; 7.为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动（由供应商在《政府采购投标及履约承诺函》中作出声明）； 8.不同供应商的法定代表人、主要经营负责人、项目投标授权代表人、项目负责人、主要技术人员不得为同一人、属同一单位或者在同一单位缴纳社会保险；不同投标供应商的投标文件不得由同一单位或者同一人编制；单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加本项目政府采购活动（由供应商填写《供应商基本情况表》相关信息）； 9.本项目是（否）专门面向中小企业采购：否。 10.投标人须同时具备：（1）具有建设行政主管部门颁发的建设工程质量检测机构资质证书（检测范围必须具备：见证取样检测），或具备建设行政主管部门颁发的建设工程质量检测机构综合资质证书或专项资质证书（专项资质证书必须同时具备：建筑材料及构配件、市政工程材料）。（2）必须具备省级及以上质量技术监督部门(或市场监督管理局)颁发的检验检测机构资质认定证书(计量认证CMA)，且在证书有效期内。 注：（1）“信用中国”（www.creditchina.gov.cn，查询“信用服务”栏的“重大税收违法失信主体”“失信被执行人”或者下载信用信息报告），“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）中的“政府采购严重违法失信行为记录名单”，以及“深圳市政府采购监管网”（http://zfcg.sz.gov.cn）为供应商信用信息的查询渠道，相关信息以开标当日的查询结果为准； （2）供应商投标（上传投标文件）必须先行办理注册手续，具体请按照本公告“六、其他补充事宜”相关内容指引办理。 完整公告内容详见：深圳公共资源交易网（https://www.szggzy.com）.

第二章 对通用条款的补充内容及其他关键信息

一、对通用条款的补充内容

| 通用条款序号 | 涉及事项 | 具 体 补 充 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 3.1 | 采购人 | 深圳市盐田区建筑工程事务署 |
| 3.2 | 政府集中采购机构 | 深圳公共资源交易中心 （深圳交易集团有限公司盐田分公司） |
| 9 | 踏勘现场 | 不组织 |
| 10 | 标前会议 | 不组织 |
| 12/13 | 采购文件的澄清和修改 | 投标截止日三日前（详见采购公告），投标人有义务在招标期间在政府集中采购机构网站浏览与本项目有关的澄清和修改信息 |
| 20 | 投标有效期 | 120个日历日 |
| 22 | 投标人的替代方案 | 不接受 |
| 25 | 投标文件的大小 | 投标文件大小不得超过100MB |
| 26 | 样品、现场演示、方案讲解 | 无 |
| 37 | 评审方法 | 综合评分法 |
| 38 | 定标方法 | 非评定分离 |
| 46 | 履约担保 | 本项目无需提供履约保证金。 |

备注：本表是通用条款相关条款的补充和明确，如与通用条款内容相冲突的，以本表为准。

二、其他关键信息

（一）与“对通用条款的补充内容”章节相关的事项

1、评标定标信息

非评定分离项目

| 评标方法 | 综合评分法 |
| --- | --- |
| 候选中标供应商家数 | 3 |
| 中标供应商家数 | 1 |

（二）其他事项

1、关于享受优惠政策的主体及价格扣除比例

（1）专门面向中小企业采购的项目，不再执行价格扣除比例。

（2）非专门面向中小企业采购的项目，应执行价格扣除比例：供应商提供的服务全部由优惠主体承接，则对其投标总价给予 10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。满足多项优惠政策的企业，不重复享受多项价格扣除政策。

备注：（a）优惠主体包括小型企业、微型企业、监狱企业、残疾人福利性单位；中小企业是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业、微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外；符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业；(b)优惠主体承接是指提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

- 中小企业参加政府采购活动，应当按照国务院批准的《中小企业划型标准规定》（工信部联企 业〔2011〕300号）、《金融业企业划型标准规定》（银发〔2015〕309号）和《财政部 工业和信息化部关于印发〈政府采购促进中小企业发展管理办法〉的通知》（财库〔2020〕46 号）的规定，出具《中小企业声明函》，《中小企业声明函》中相关企业（服务承接商）所属行业应当与采购标的所属行业相一致，标的所属行业以采购文件第一册第三章用户需求书“服务需求明细”的“标的所属行业”一栏为准。

- 小型企业、微型企业、残疾人福利性单位作为优惠主体的认定资料为《中小企业声明函》、《残疾人福利性单位声明函》；监狱企业作为优惠主体的认定资料为省级以上监狱管理局、戒毒管理局出具的监狱企业证明文件。声明函样式见本采购文件第一册专用条款第三章“投标文件格式、附件”中“四、投标人情况介绍”章节提供的格式）。

- 享受价格扣除获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业。

2、本项目为代理服务项目，将向中标（成交）供应商收取代理服务费。

中标（成交）供应商在领取《中标（成交）通知书》之前须向深圳公共资源交易中心（深圳交易集团有限公司盐田分公司）交纳代理服务费。若因中标（成交）供应商交纳代理服务费所产生的时间影响到合同签订的，由中标（成交）供应商自行承担责任。代理服务费标准参照下列标准收取。本项目类型为服务采购：

（1）代理服务费以《中标（成交）通知书》确定的中标（成交）金额作为计算基数，按差额定率累进法计算。

（2）中标（成交）金额的各部分费率如下表：

| 中标（成交）金额 | 货物采购 | 服务采购 | 工程采购 |
| --- | --- | --- | --- |
| 100万元以下 | 1.5% | 1.5% | 1.0% |
| 100万元（含）-500万元 | 1.1% | 0.8% | 0.7% |
| 500万元（含）-1000万元 | 0.8% | 0.45% | 0.55% |
| 1000万元（含）-5000万元 | 0.5% | 0.25% | 0.35% |
| 5000万元（含）-1亿元 | 0.25% | 0.1% | 0.2% |
| 1亿元（含）-5亿元 | 0.05% | 0.05% | 0.05% |
| 5亿元（含）-10亿元 | 0.035% | 0.035% | 0.035% |
| 10亿元（含）-50亿元 | 0.008% | 0.008% | 0.008% |
| 50亿元（含）-100亿元 | 0.006% | 0.006% | 0.006% |
| 100亿元（含）以上 | 0.004% | 0.004% | 0.004% |

备注：1.每宗交易代理服务费不低于 5000 元；

2.对于报总价的采购类项目，中标（成交）价为中标（成交）金额；对于报单价、折扣或费率的采购类项目，中标（成交）价为预算上限金额或经委托方与代理方确定的支付上限金额；

如某货物采购项目，中标（成交）金额为600万元，总共交纳的代理服务费的具体计算过程如下：

标准代理服务费＝（100万以下部分的代理服务费）+（100万～500万部分的代理服务费）+（500万～600万部分的代理服务费）＝100万元×1.5%+（500-100）万元×1.1%+（600-500）万元×0.8%=1.5万元+4.4万元+0.8万元＝6.7万元

（3）中标（成交）供应商中标（成交）后，必须按规定采用银行对公转账方式向深圳交易集团有限公司直接交纳代理服务费，交纳信息及要求按照缴款（付款）通知书执行。

第三章 用户需求书

一、项目基本信息

| 序号 | 项目编号 | 采购项目名称 | 预算金额（元） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | YTZXCG-2026-00008 | 沙头角口岸基础设施建设工程（第三方检测） | 704080.00 |

二、项目概况

本项目位于深圳市盐田区沙头角街道。主要设计内容包含沙深路、沙盐路、海涛南路沿线建筑安全、公共设施、营商环境等内容，沙深路现状沥青路面，城市主干路、双向6/5车道，道路红线宽度32/28米，北起深盐路，南至海涛南路，全长1273.028m；沙盐路现状沥青路面，城市主干路、双向6车道，道路红线宽度30米，西起沙深路，东至深盐路、全长698.786m；海涛南路现状沥青路面，城市次干路、双向4车道，道路红线宽度25米，南起沙深路，北至宪法公园，全长243.944m。项目共涉及建筑21栋，主要层数为6、7、8层，立面墙砖由于使用年限较长，年久失修，建筑立面出现多出渗水、外墙砖空鼓的情况，及落水管堵塞等问题，而居民的私搭乱建加剧了渗水情况。本次整治设计除满足相应规定外，还应达到经济实用、美观耐久的目的。

服务范围：(1)依据设计图纸，包括不限于对沙头角口岸基础设施建设工程因现场实际情况需要检测的内容等工作。本项目第三方检测主要工程内容主要包括道路及建筑的原材料检测。检测项目以设计图纸、竣工验收、相关规范及技术要求为准，承包人不能拒绝执行为完成本次招标范围内全部工程检测而需执行的可能遗漏的工作，发包人具有根据项目实际建设进度调整发包范围的权利，承包人对此不得提出异议。（2）配合并参加相关各种汇报会及各项验收等后续服务工作（具体范围以施工图纸及检测任务书为准）。

三、服务需求明细

| 序号 | 项目编号 | 服务需求名称（标的名称） | 数量 | 单位 | 是否专门面向中小企业 | 标的所属行业 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | YTZXCG-2026-00008 | 沙头角口岸基础设施建设工程（第三方检测） | 1 | 项 | 是 | 其他未列明行业 |

四、实质性条款

| 序号 | 实质性条款具体内容 |
| --- | --- |
| 1 | ★完全满足本项目服务期限的要求。 |
| 2 | ★完全满足本项目其他★标记条款的要求。 |

注：上表所列内容为不可负偏离条款，负偏离将视为未实质性满足采购文件要求作投标无效处理。

五、技术要求

  - 1.检测依据

《建筑排水用硬聚氯乙烯(PVC-U)管材》 (GB/T5836.1-2018)

《球墨铸铁复合树脂检查井盖》(CJ/T 327-2010)

《陶瓷砖》( GB/T 4100-2015)

《天然花岗石建筑板材》(GB/T 18601-2024)

《天然大理石建筑板材》(GB/T 19766-2016)

《装饰石膏板》(JC/T 799-2016)

《合成树脂乳液墙面涂料》(GB/T 9755-2024)

《聚合物水泥防水砂浆》(JC/T984-2011)

《外墙无机建筑涂料》(JG/T26-2002)

《建筑内外墙用底漆》(JG/T210-2018)

《建筑外墙用腻子》(JG/T157-2009)

《富锌底漆》(HG/T3668-2020）

《环氧云铁中间漆》(HG/T 4340-2012）

《通用硅酸盐水泥》(GB 175-2023)

《建设用砂》(GB/T 14684-2022)

《建设用卵石、碎石》(GB/T 14685-2022)

《建筑地基基础检测规范》（DBJ/T 15-60-2019）

《公路工程沥青及沥青混合料试验规程》（JTG E20-2011）

《公路路基路面现场测试规程》（JTG 3450-2019）

《公路工程质量检验评定标准》（JTG F80/1-2017）

《道路交通标线质量要求和检测方法》（GB/T 16311-2024）

《道路交通反光膜》（GB/T 18833-2012）

《城镇道路工程施工与质量验收规范》（CJJ 1-2008）

《深圳市工程建设地方标准》（SJG 189-2025）

  - 2.检测内容和要求

    - 2.1建筑工程试验检测清单

| 序号 | 检测产品 | 检测参数 | 检测标准 | 计费单位 | 工程量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 抗裂砂浆（10-15mm） | 抗压强度 | GB/T 20473-2021 | 组 | 20 |
|  |  | 压剪粘结强度 | GB/T 20473-2021 | 组 | 20 |
| 2 | 耐碱玻璃纤维网 | 耐碱断裂强力/拉伸断裂强力/断裂伸长率 | JC/T841-2007 | 组 | 5 |
|  |  | 耐碱强力保留率 | JC/T841-2007 | 组 | 5 |
|  |  | 单位面积质量 | JC/T841-2007 | 组 | 5 |
| 3 | 聚合物水泥防水砂浆（1型） | 外观 | JC/T984-2011 | 组 | 5 |
|  |  | 凝结时间(初凝、终凝) | JC/T984-2011 | 组 | 5 |
|  |  | 抗渗压力(涂层试件，7d) | JC/T984-2011 | 组 | 5 |
|  |  | 抗渗压力(砂浆试件，7d) | JC/T984-2011 | 组 | 5 |
|  |  | 抗渗压力(砂浆试件，28d) | JC/T984-2011 | 组 | 5 |
|  |  | 抗压强度 | JC/T984-2011 | 组 | 5 |
|  |  | 抗折强度 | JC/T984-2011 | 组 | 5 |
|  |  | 柔韧性（横向变形能力） | JC/T984-2011 | 组 | 5 |
|  |  | 粘结强度(7d) | JC/T984-2011 | 组 | 5 |
|  |  | 粘结强度，28d | JC/T984-2011 | 组 | 5 |
|  |  | 耐碱性、耐热性、收缩率 | JC/T984-2011 | 组 | 5 |
|  |  | 在容器中状态 | JC/T984-2011 | 组 | 1 |
|  |  | 热贮存稳定性 | JC/T984-2011 | 组 | 1 |
|  |  | 低温稳定性 | JC/T984-2011 | 组 | 3 |
|  |  | 干燥时间（表干）、初期干燥抗裂性（含砂 | JC/T984-2011 | 组 | 3 |
| 4 | 仿石漆 | 在容器中状态 | HG/T 4343-2024 | 组 | 3 |
|  |  | 热贮存稳定性 | HG/T 4343-2024 | 组 | 3 |
|  |  | 干燥时间（表干） | HG/T 4343-2024 | 组 | 3 |
|  |  | 初期干燥抗裂性（含砂） | HG/T 4343-2024 | 组 | 3 |
|  |  | 初期耐水性 | HG/T 4343-2024 | 组 | 3 |
|  |  | 施工性 | HG/T 4343-2024 | 组 | 3 |
|  |  | 涂膜外观 | HG/T 4343-2024 | 组 | 3 |
|  |  | 划格试验（涂层耐温变性后）（外用平面） | HG/T 4343-2024 | 组 | 2 |
|  |  | 粘结强度(标准状态)（质感） | HG/T 4343-2024 | 组 | 2 |
|  |  | 粘结强度(浸水后)（外用质感） | HG/T 4343-2024 | 组 | 2 |
|  |  | 耐碱性、耐水性、柔韧性（外用质感） | HG/T 4343-2024 | 组 | 1 |
|  |  | 涂层耐温变性（外用）、耐沾污性（外用） | HG/T 4343-2024 | 组 | 1 |
| 5 | 混凝土界面剂 | 外观质量 | JC/T 907-2018 | 组 | 5 |
|  |  | 拉伸粘结强度(未处理) | JC/T 907-2018 | 组 | 5 |
|  |  | 拉伸粘结强度(耐热) | JC/T 907-2018 | 组 | 5 |
|  |  | 拉伸粘结强度(冻融循环) | JC/T 907-2018 | 组 | 5 |
|  |  | 拉伸粘结强度(耐碱) | JC/T 907-2018 | 组 | 5 |
|  |  | 拉伸粘结强度(晾置时间，20min) | JC/T 907-2018 | 组 | 1 |
| 6 | 水泥砂浆 | 稠度 | JGJ/T 70-2009、JGJ/T 98-2010、GB/T 25181-2019 | 组 | 3 |
|  |  | 拌合物分层度 | JGJ/T 70-2009、JGJ/T 98-2010、GB/T 25181-2019 | 组 | 5 |
|  |  | 表观密度 | JGJ/T 70-2009、JGJ/T 98-2010、GB/T 25181-2019 | 组 | 5 |
|  |  | 堆积密度 | JGJ/T 70-2009、JGJ/T 98-2010、GB/T 25181-2019 | 组 | 5 |
|  |  | 干密度 | JGJ/T 70-2009、JGJ/T 98-2010、GB/T 25181-2019 | 组 | 5 |
|  |  | 抗压强度 | JGJ/T 70-2009、JGJ/T 98-2010、GB/T 25181-2019 | 组 | 5 |
|  |  | 抗折强度 | JGJ/T 70-2009、JGJ/T 98-2010、GB/T 25181-2019 | 组 | 5 |
|  |  | 保水性 | JGJ/T 70-2009、JGJ/T 98-2010、GB/T 25181-2019 | 组 | 5 |
|  |  | 抗渗性 | JGJ/T 70-2009、JGJ/T 98-2010、GB/T 25181-2019 | 组 | 5 |
| 7 | 热镀锌电焊网（φ0.9，网孔12.7*12.7） | 双丝及断目、外观、尺寸、经纬线垂直度、弧形边缘波幅、断丝和脱焊 | GB/T 33281-2016 | 组 | 2 |
|  |  | 焊点抗拉力 | GB/T 33281-2016 | 组 | 2 |
|  |  | 网孔偏差 | GB/T 33281-2016 | 组 | 2 |
|  |  | 硫酸铜试验 | GB/T 33281-2016 | 组 | 2 |
|  |  | 镀锌层重量 | GB/T 33281-2016 | 组 | 2 |
| 8 | 聚合物水泥防水砂浆（5mm 2型） | 外观 | JC/T984-2011 | 组 | 5 |
|  |  | 凝结时间(初凝、终凝) | JC/T984-2011 | 组 | 5 |
|  |  | 抗渗压力(涂层试件，7d) | JC/T984-2011 | 组 | 5 |
|  |  | 抗渗压力(砂浆试件，7d) | JC/T984-2011 | 组 | 5 |
|  |  | 抗渗压力(砂浆试件，28d) | JC/T984-2011 | 组 | 5 |
|  |  | 抗压强度 | JC/T984-2011 | 组 | 2 |
|  |  | 抗折强度 | JC/T984-2011 | 组 | 2 |
|  |  | 柔韧性（横向变形能力） | JC/T984-2011 | 组 | 2 |
|  |  | 粘结强度(7d) | JC/T984-2011 | 组 | 2 |
|  |  | 粘结强度，28d | JC/T984-2011 | 组 | 2 |
|  |  | 耐碱性、耐热性、收缩率 | JC/T984-2011 | 组 | 1 |
| 9 | 耐碱玻璃纤维网 | 耐碱断裂强力/拉伸断裂强力/断裂伸长率 | JC/T841-2007 | 组 | 2 |
|  |  | 耐碱强力保留率 | JC/T841-2007 | 组 | 2 |
|  |  | 单位面积质量 | JC/T841-2007 | 组 | 1 |
| 10 | 外墙腻子 | 容器中状态 | JG/T157-2009 | 组 | 2 |
|  |  | 施工性 | JG/T157-2009 | 组 | 2 |
|  |  | 干燥时间(表干) | JG/T157-2009 | 组 | 1 |
|  |  | 初期干燥抗裂性 | JG/T157-2009 | 组 | 1 |
|  |  | 打磨性 | JG/T157-2009 | 组 | 2 |
|  |  | 吸水量 | JG/T157-2009 | 组 | 2 |
|  |  | 耐碱性 | JG/T157-2009 | 组 | 2 |
|  |  | 耐水性 | JG/T157-2009 | 组 | 5 |
|  |  | 粘结强度(标准条件) | JG/T157-2009 | 组 | 5 |
|  |  | 粘结强度(冻融循环) | JG/T157-2009 | 组 | 5 |
|  |  | 腻子膜柔韧性 | JG/T157-2009 | 组 | 2 |
|  |  | 动态抗开裂性 | JG/T157-2009 | 组 | 2 |
|  |  | 低温贮存稳定性 | JG/T157-2009 | 组 | 1 |
| 11 | 内外墙底漆 | 容器中状态 | JG/T210-2018 | 组 | 2 |
|  |  | 施工性 | JG/T210-2018 | 组 | 2 |
|  |  | 涂膜外观(C) | JG/T210-2018 | 组 | 1 |
|  |  | 干燥时间(表干) | JG/T210-2018 | 组 | 2 |
|  |  | 低温稳定性 | JG/T210-2018 | 组 | 1 |
|  |  | 耐碱性 | JG/T210-2018 | 组 | 1 |
|  |  | 耐水性(W) | JG/T210-2018 | 组 | 2 |
|  |  | 透水性(C) | JG/T210-2018 | 组 | 2 |
|  |  | 抗泛碱性(N) | JG/T210-2018 | 组 | 2 |
|  |  | 抗泛盐碱性(W) | JG/T210-2018 | 组 | 1 |
|  |  | 加固性能(S) | JG/T210-2018 | 组 | 1 |
|  |  | 与下道涂层的适应性 | JG/T210-2018 | 组 | 2 |
| 12 | 水性罩面漆 | 在容器中状态 | HG/T 4343-2024 | 组 | 2 |
|  |  | 热贮存稳定性 | HG/T 4343-2024 | 组 | 1 |
|  |  | 低温稳定性 | HG/T 4343-2024 | 组 | 2 |
|  |  | 干燥时间（表干） | HG/T 4343-2024 | 组 | 1 |
|  |  | 初期干燥抗裂性（含砂） | HG/T 4343-2024 | 组 | 1 |
|  |  | 初期耐水性 | HG/T 4343-2024 | 组 | 5 |
|  |  | 施工性 | HG/T 4343-2024 | 组 | 5 |
|  |  | 涂膜外观 | HG/T 4343-2024 | 组 | 5 |
|  |  | 划格试验（标准状态）（平面） | HG/T 4343-2024 | 组 | 1 |
|  |  | 划格试验（涂层耐温变性后）（外用平面） | HG/T 4343-2024 | 组 | 2 |
|  |  | 粘结强度(标准状态)（质感） | HG/T 4343-2024 | 组 | 3 |
|  |  | 粘结强度(浸水后)（外用质感） | HG/T 4343-2024 | 组 | 3 |
|  |  | 耐碱性 | HG/T 4343-2024 | 组 | 1 |
|  |  | 耐水性 | HG/T 4343-2024 | 组 | 2 |
|  |  | 柔韧性（外用质感） | HG/T 4343-2024 | 组 | 1 |
|  |  | 涂层耐温变性（外用） | HG/T 4343-2024 | 组 | 2 |
|  |  | 耐沾污性（外用） | HG/T 4343-2024 | 组 | 2 |
| 13 | 外墙弹性涂料 | 容器中状态 | JG/T 172-2014 | 组 | 1 |
|  |  | 施工性 | JG/T 172-2014 | 组 | 2 |
|  |  | 涂膜外观 | JG/T 172-2014 | 组 | 2 |
|  |  | 干燥时间(表干) | JG/T 172-2014 | 组 | 1 |
|  |  | 对比率(白或浅色) | JG/T 172-2014 | 组 | 2 |
|  |  | 低温稳定性 | JG/T 172-2014 | 组 | 1 |
|  |  | 耐碱性 | JG/T 172-2014 | 组 | 1 |
|  |  | 耐水性 | JG/T 172-2014 | 组 | 2 |
|  |  | 涂层耐温变性 | JG/T 172-2014 | 组 | 2 |
|  |  | 耐沾污性(白或浅色) | JG/T 172-2014 | 组 | 2 |
|  |  | 0℃低温柔性 | JG/T 172-2014 | 组 | 1 |
|  |  | 拉伸强度(标准状态) | JG/T 172-2014 | 组 | 1 |
|  |  | 断裂伸长率0℃ | JG/T 172-2014 | 组 | 2 |
|  |  | 断裂伸长率-10℃ | JG/T 172-2014 | 组 | 2 |
|  |  | 断裂伸长率(标准状态）性 | JG/T 172-2014 | 组 | 1 |
|  |  | 拉伸强度(标准状态) | JG/T 172-2014 | 组 | 2 |
| 14 | 氟碳漆 | 在容器中状态 | HG/T 3792-2014 | 组 | 1 |
|  |  | 细度 | HG/T 3792-2014 | 组 | 3 |
|  |  | 不挥发物含量 | HG/T 3792-2014 | 组 | 3 |
|  |  | 干燥时间 | HG/T 3792-2014 | 组 | 3 |
|  |  | 遮盖率 | HG/T 3792-2014 | 组 | 2 |
|  |  | 涂膜外观 | HG/T 3792-2014 | 组 | 3 |
|  |  | 铅笔硬度(III型) | HG/T 3792-2014 | 组 | 1 |
|  |  | 弯曲试验 | HG/T 3792-2014 | 组 | 1 |
|  |  | 划格试验(I型、III型) | HG/T 3792-2014 | 组 | 1 |
|  |  | 耐冲击性(III型) | HG/T 3792-2014 | 组 | 1 |
|  |  | 附着力(II型、III型) | HG/T 3792-2014 | 组 | 3 |
|  |  | 耐酸性 | HG/T 3792-2014 | 组 | 2 |
|  |  | 耐碱性(III型) | HG/T 3792-2014 | 组 | 2 |
|  |  | 耐水性(I型、II型) | HG/T 3792-2014 | 组 | 2 |
|  |  | 耐湿冷热循环性 | HG/T 3792-2014 | 组 | 1 |
|  |  | 耐沾污性(I型) | HG/T 3792-2014 | 组 | 1 |
|  |  | 耐湿热性(III型) | HG/T 3792-2014 | 组 | 1 |
| 15 | 乳胶漆 | 在容器中状态 | GB/T 9755-2024 | 组 | 5 |
|  |  | 施工性 | GB/T 9755-2024 | 组 | 5 |
|  |  | 低温稳定性 | GB/T 9755-2024 | 组 | 5 |
|  |  | 低温成膜性 | GB/T 9755-2024 | 组 | 5 |
|  |  | 涂膜外观 | GB/T 9755-2024 | 组 | 5 |
|  |  | 干燥时间(表干) | GB/T 9755-2024 | 组 | 5 |
|  |  | 对比率(白或浅色) | GB/T 9755-2024 | 组 | 5 |
|  |  | 耐碱性 | GB/T 9755-2024 | 组 | 5 |
|  |  | 耐水性 | GB/T 9755-2024 | 组 | 5 |
|  |  | 耐洗刷性 | GB/T 9755-2024 | 组 | 5 |
|  |  | 耐沾污性(白或浅色) | GB/T 9755-2024 | 组 | 5 |
|  |  | 涂层耐温变性 | GB/T 9755-2024 | 组 | 5 |
|  |  | 抗泛碱性 | GB/T 9755-2024 | 组 | 5 |
|  |  | 抗泛盐碱性 | GB/T 9755-2024 | 组 | 5 |
|  |  | 透水性 | GB/T 9755-2024 | 组 | 5 |
|  |  | 加固性能 | GB/T 9755-2024 | 组 | 5 |
| 16 | 内墙腻子 | 容器中状态 | JG 298-2010 | 组 | 3 |
|  |  | 低温贮存稳定性 | JG 298-2010 | 组 | 3 |
|  |  | 施工性 | JG 298-2010 | 组 | 3 |
|  |  | 干燥时间(表干) | JG 298-2010 | 组 | 1 |
|  |  | 初期干燥抗裂性 | JG 298-2010 | 组 | 1 |
|  |  | 打磨性 | JG 298-2010 | 组 | 3 |
|  |  | 耐水性 | JG 298-2010 | 组 | 2 |
|  |  | 粘结强度(标准条件) | JG 298-2010 | 组 | 1 |
|  |  | 粘结强度(浸水后) | JG 298-2010 | 组 | 1 |
|  |  | 柔韧性 | JG 298-2010 | 组 | 1 |
| 17 | 富锌底漆 | 在容器中状态 | HG/T3668-2020 | 组 | 5 |
|  |  | 冻融稳定性 | HG/T3668-2020 | 组 | 5 |
|  |  | 不挥发物含量 | HG/T3668-2020 | 组 | 2 |
|  |  | 密度 | HG/T3668-2020 | 组 | 3 |
|  |  | 适用期 | HG/T3668-2020 | 组 | 3 |
|  |  | 施工性能 | HG/T3668-2020 | 组 | 5 |
|  |  | 涂膜外观 | HG/T3668-2020 | 组 | 2 |
|  |  | 闪锈抑制性 | HG/T3668-2020 | 组 | 5 |
|  |  | 干燥时间(表干) | HG/T3668-2020 | 组 | 2 |
|  |  | 干燥时间(实干) | HG/T3668-2020 | 组 | 2 |
|  |  | 早期耐水性 | HG/T3668-2020 | 组 | 1 |
|  |  | 附着力 | HG/T3668-2020 | 组 | 2 |
|  |  | 耐盐雾性 | HG/T3668-2020 | 组 | 2 |
|  |  | 耐冲击性(正冲) | HG/T3668-2020 | 组 | 1 |
| 18 | 防火涂料 | 容器中状态 | GB12441-2018 | 组 | 2 |
|  |  | 细度 | GB12441-2018 | 组 | 5 |
|  |  | 干燥时间(表干) | GB12441-2018 | 组 | 5 |
|  |  | 干燥时间(实干) | GB12441-2018 | 组 | 2 |
|  |  | 附着力 | GB12441-2018 | 组 | 2 |
|  |  | 柔韧性 | GB12441-2018 | 组 | 2 |
|  |  | 耐冲击性 | GB12441-2018 | 组 | 5 |
|  |  | 耐水性 | GB12441-2018 | 组 | 5 |
|  |  | 耐湿热性 | GB12441-2018 | 组 | 2 |
| 19 | 氟碳漆 | 在容器中状态 | HG/T 3792-2014 | 组 | 2 |
|  |  | 细度 | HG/T 3792-2014 | 组 | 5 |
|  |  | 不挥发物含量 | HG/T 3792-2014 | 组 | 2 |
|  |  | 干燥时间 | HG/T 3792-2014 | 组 | 5 |
|  |  | 遮盖率 | HG/T 3792-2014 | 组 | 3 |
|  |  | 涂膜外观 | HG/T 3792-2014 | 组 | 3 |
|  |  | 铅笔硬度(III型) | HG/T 3792-2014 | 组 | 3 |
|  |  | 弯曲试验 | HG/T 3792-2014 | 组 | 2 |
|  |  | 划格试验(I型、III型) | HG/T 3792-2014 | 组 | 3 |
|  |  | 耐冲击性(III型) | HG/T 3792-2014 | 组 | 5 |
|  |  | 附着力(II型、III型) | HG/T 3792-2014 | 组 | 5 |
|  |  | 耐酸性 | HG/T 3792-2014 | 组 | 5 |
|  |  | 耐碱性(III型) | HG/T 3792-2014 | 组 | 5 |
|  |  | 耐水性(I型、II型) | HG/T 3792-2014 | 组 | 3 |
|  |  | 耐湿冷热循环性 | HG/T 3792-2014 | 组 | 2 |
|  |  | 耐沾污性(I型) | HG/T 3792-2014 | 组 | 2 |
|  |  | 耐湿热性(III型) | HG/T 3792-2014 | 组 | 2 |
| 20 | 防滑地砖 | 尺寸、表面质量 | GB/T 4100-2015、JC/T2195-2013 | 组 | 5 |
|  |  | 吸水率 |  | 组 | 5 |
|  |  | 破坏强度 |  | 组 | 5 |
|  |  | 断裂模数 |  | 组 | 2 |
|  |  | 地砖摩擦系数 |  | 组 | 2 |
|  |  | 抛光砖光泽度 |  | 组 | 2 |
|  |  | 抗化学腐蚀性 |  | 组 | 2 |
|  |  | 抗釉裂性 |  | 组 | 2 |
|  |  | 抗热震性 |  | 组 | 5 |
|  |  | 耐磨性 |  | 组 | 5 |
|  |  | 放射性 |  | 组 | 5 |
| 21 | 大理石 | 外观质量 | GB/T18601-2024、GB/T19766-2016 | 组 | 5 |
|  |  | 规格尺寸 |  | 组 | 5 |
|  |  | 平面度 |  | 组 | 5 |
|  |  | 角度 |  | 组 | 5 |
|  |  | 镜面光泽度 |  | 组 | 5 |
|  |  | 干燥压缩强度 |  | 组 | 5 |
|  |  | 水饱和压缩强度 |  | 组 | 5 |
|  |  | 干燥弯曲强度 |  | 组 | 3 |
|  |  | 水饱和弯曲强度 |  | 组 | 3 |
|  |  | 体积密度 |  | 组 | 3 |
|  |  | 吸水率 |  | 组 | 5 |
|  |  | 耐磨性 |  | 组 | 5 |
|  |  | 真密度 |  | 组 | 5 |
|  |  | 真气孔率 |  | 组 | 5 |
| 22 | 脚手架 | 直角扭转刚度性能 | GB/T15831-2023 | 组 | 2 |
|  |  | 直角抗滑性能、旋转抗滑移变形 |  | 组 | 2 |
|  |  | 直角抗破坏性能、旋转抗破坏性能 |  | 组 | 2 |
|  |  | 旋转抗拉性能、对接抗拉性能 |  | 组 | 1 |
| 23 | 安全网 | 耐贯穿性能 | GB 5725-2009 | 组 | 10 |
|  |  | 耐冲击性能 |  | 组 | 10 |
|  |  | 耐老化性能 |  | 组 | 10 |
|  |  | 耐腐蚀性能 |  | 组 | 3 |
|  |  | 阻燃性能 |  | 组 | 2 |
|  |  | 放射性 |  | 组 | 2 |
|  |  | 绳断裂强力(边网、网绳、筋绳） |  | 组 | 2 |
| 24 | 抗裂砂浆（20mm） | 抗压强度 | GB/T 20473-2021 | 组 | 20 |
|  |  | 压剪粘结强度 |  | 组 | 20 |
| 25 | 热镀锌角钢 | 镀锌层厚度 | GB/T228.1-2021 | 组 | 10 |
|  |  | 抗拉强度 |  | 组 | 6 |
|  |  | 伸长率 |  | 组 | 2 |
| 26 | 仿石砖 | 尺寸 | GB/T 4100-2015、JC/T2195-2013 | 组 | 6 |
|  |  | 表面质量 |  | 组 | 6 |
|  |  | 吸水率 |  | 组 | 6 |
|  |  | 破坏强度 |  | 组 | 6 |
|  |  | 断裂模数 |  | 组 | 5 |
|  |  | 地砖摩擦系数 |  | 组 | 5 |
|  |  | 抛光砖光泽度 |  | 组 | 5 |
|  |  | 抗化学腐蚀性 |  | 组 | 5 |
|  |  | 抗釉裂性 |  | 组 | 1 |
|  |  | 抗热震性 |  | 组 | 5 |
|  |  | 耐磨性 |  | 组 | 5 |
|  |  | 放射性 |  | 组 | 3 |
| 27 | C20混凝土 | 抗压强度 | GB/T 50080-2016 GB/T 50081-2019 GB/T 50082-2024 JTS 236-2019 JGJ 55-2011 GB 50086-2015 GB/T14902-2012 | 组 | 10 |
| 28 | C40混凝土 |  |  |  | 20 |
| 29 | C30混凝土 |  |  |  | 20 |
| 27 | C20混凝土 | 坍落度 | GB/T 50080-2016 GB/T 50081-2019 GB/T 50082-2024 JTS 236-2019 JGJ 55-2011 GB 50086-2015 GB/T14902-2012 | 组 | 10 |
| 28 | C40混凝土 |  |  |  | 10 |
| 29 | C30混凝土 |  |  |  | 10 |
| 27 | C20混凝土 | 表观密度 | GB/T 50080-2016 GB/T 50081-2019 GB/T 50082-2024 JTS 236-2019 JGJ 55-2011 GB 50086-2015 GB/T14902-2012 | 组 | 20 |
| 28 | C40混凝土 |  |  |  | 20 |
| 29 | C30混凝土 |  |  |  | 5 |
| 27 | C20混凝土 | 凝结时间 | GB/T 50080-2016 GB/T 50081-2019 GB/T 50082-2024 JTS 236-2019 JGJ 55-2011 GB 50086-2015 GB/T14902-2012 | 组 | 5 |
| 28 | C40混凝土 |  |  |  | 20 |
| 29 | C30混凝土 |  |  |  | 5 |
| 27 | C20混凝土 | 抗渗性能 | GB/T 50080-2016 GB/T 50081-2019 GB/T 50082-2024 JTS 236-2019 JGJ 55-2011 GB 50086-2015 GB/T14902-2012 | 组 | 20 |
| 28 | C40混凝土 |  |  |  | 20 |
| 29 | C30混凝土 |  |  |  | 10 |
| 27 | C20混凝土 | 抗折强度 | GB/T 50080-2016 GB/T 50081-2019 GB/T 50082-2024 JTS 236-2019 JGJ 55-2011 GB 50086-2015 GB/T14902-2012 | 组 | 10 |
| 28 | C40混凝土 |  |  |  | 10 |
| 29 | C30混凝土 |  |  |  | 5 |
| 27 | C20混凝土 | 轴心抗压强度试验 | GB/T 50080-2016 GB/T 50081-2019 GB/T 50082-2024 JTS 236-2019 JGJ 55-2011 GB 50086-2015 GB/T14902-2012 | 组 | 10 |
| 28 | C40混凝土 |  |  |  | 5 |
| 29 | C30混凝土 |  |  |  | 5 |
| 27 | C20混凝土 | 碳化试验 | GB/T 50080-2016 GB/T 50081-2019 GB/T 50082-2024 JTS 236-2019 JGJ 55-2011 GB 50086-2015 GB/T14902-2012 | 组 | 10 |
| 28 | C40混凝土 |  |  |  | 5 |
| 29 | C30混凝土 |  |  |  | 10 |
| 27 | C20混凝土 | 抗氯离子渗透试验 | GB/T 50080-2016 GB/T 50081-2019 GB/T 50082-2024 JTS 236-2019 JGJ 55-2011 GB 50086-2015 GB/T14902-2012 | 组 | 5 |
| 28 | C40混凝土 |  |  |  | 5 |
| 29 | C30混凝土 |  |  |  | 5 |
| 27 | C20混凝土 | 弹性模量 | GB/T 50080-2016 GB/T 50081-2019 GB/T 50082-2024 JTS 236-2019 JGJ 55-2011 GB 50086-2015 GB/T14902-2012 | 组 | 10 |
| 28 | C40混凝土 |  |  |  | 5 |
| 29 | C30混凝土 |  |  |  | 2 |
| 27 | C20混凝土 | 收缩试验 | GB/T 50080-2016 GB/T 50081-2019 GB/T 50082-2024 JTS 236-2019 JGJ 55-2011 GB 50086-2015 GB/T14902-2012 | 组 | 10 |
| 28 | C40混凝土 |  |  |  | 3 |
| 29 | C30混凝土 |  |  |  | 3 |
| 27 | C20混凝土 | 碱-骨料反应试验 | GB/T 50080-2016 GB/T 50081-2019 GB/T 50082-2024 JTS 236-2019 JGJ 55-2011 GB 50086-2015 GB/T14902-2012 | 组 | 3 |
| 28 | C40混凝土 |  |  |  | 2 |
| 29 | C30混凝土 |  |  |  | 3 |
| 27 | C20混凝土 | 坍落度经时损失 | GB/T 50080-2016 GB/T 50081-2019 GB/T 50082-2024 JTS 236-2019 JGJ 55-2011 GB 50086-2015 GB/T14902-2012 | 组 | 5 |
| 28 | C40混凝土 |  |  |  | 5 |
| 29 | C30混凝土 |  |  |  | 5 |
| 27 | C20混凝土 | 早期抗裂试验 | GB/T 50080-2016 GB/T 50081-2019 GB/T 50082-2024 JTS 236-2019 JGJ 55-2011 GB 50086-2015 GB/T14902-2012 | 组 | 5 |
| 28 | C40混凝土 |  |  |  | 3 |
| 29 | C30混凝土 |  |  |  | 5 |
| 27 | C20混凝土 | 泌水率 | GB/T 50080-2016 GB/T 50081-2019 GB/T 50082-2024 JTS 236-2019 JGJ 55-2011 GB 50086-2015 GB/T14902-2012 | 组 | 5 |
| 28 | C40混凝土 |  |  |  | 10 |
| 29 | C30混凝土 |  |  |  | 5 |
| 27 | C20混凝土 | 压力泌水率 | GB/T 50080-2016 GB/T 50081-2019 GB/T 50082-2024 JTS 236-2019 JGJ 55-2011 GB 50086-2015 GB/T14902-2012 | 组 | 5 |
| 28 | C40混凝土 |  |  |  | 5 |
| 29 | C30混凝土 |  |  |  | 5 |
| 27 | C20混凝土 | 含气量 | GB/T 50080-2016 GB/T 50081-2019 GB/T 50082-2024 JTS 236-2019 JGJ 55-2011 GB 50086-2015 GB/T14902-2012 | 组 | 10 |
| 28 | C40混凝土 |  |  |  | 5 |
| 29 | C30混凝土 |  |  |  | 5 |
| 27 | C20混凝土 | 坍落度扩展度 | GB/T 50080-2016 GB/T 50081-2019 GB/T 50082-2024 JTS 236-2019 JGJ 55-2011 GB 50086-2015 GB/T14902-2012 | 组 | 5 |
| 28 | C40混凝土 |  |  |  | 5 |
| 29 | C30混凝土 |  |  |  | 5 |
| 27 | C20混凝土 | 扩展时间 | GB/T 50080-2016 GB/T 50081-2019 GB/T 50082-2024 JTS 236-2019 JGJ 55-2011 GB 50086-2015 GB/T14902-2012 | 组 | 5 |
| 28 | C40混凝土 |  |  |  | 5 |
| 29 | C30混凝土 |  |  |  | 5 |
| 27 | C20混凝土 | 氯离子含量 | GB/T 50080-2016 GB/T 50081-2019 GB/T 50082-2024 JTS 236-2019 JGJ 55-2011 GB 50086-2015 GB/T14902-2012 | 组 | 5 |
| 28 | C40混凝土 |  |  |  | 5 |
| 29 | C30混凝土 |  |  |  | 5 |
| 27 | C20混凝土 | 碱含量计算书 | GB/T 50080-2016 GB/T 50081-2019 GB/T 50082-2024 JTS 236-2019 JGJ 55-2011 GB 50086-2015 GB/T14902-2012 | 组 | 5 |
| 28 | C40混凝土 |  |  |  | 3 |
| 29 | C30混凝土 |  |  |  | 3 |
| 27 | C20混凝土 | 总氯离子计算书 | GB/T 50080-2016 GB/T 50081-2019 GB/T 50082-2024 JTS 236-2019 JGJ 55-2011 GB 50086-2015 GB/T14902-2012 | 组 | 3 |
| 28 | C40混凝土 |  |  |  | 3 |
| 29 | C30混凝土 |  |  |  | 3 |
| 27 | C20混凝土 | 三氧化硫计算书 | GB/T 50080-2016 GB/T 50081-2019 GB/T 50082-2024 JTS 236-2019 JGJ 55-2011 GB 50086-2015 GB/T14902-2012 | 组 | 5 |
| 28 | C40混凝土 |  |  |  | 5 |
| 29 | C30混凝土 |  |  |  | 3 |
| 30 | 碎石 | 颗粒级配 | GB/T14685-2022、 JGJ 52-2006 | 组 | 2 |
|  |  | 表观密度 |  | 组 | 2 |
|  |  | 含泥量 |  | 组 | 2 |
|  |  | 针片状含量 |  | 组 | 5 |
|  |  | 压碎指标 |  | 组 | 5 |
|  |  | 紧密密度 |  | 组 | 5 |
|  |  | 堆积密度 |  | 组 | 5 |
|  |  | 含水率 |  | 组 | 3 |
|  |  | 泥块含量 |  | 组 | 2 |
|  |  | 氯离子 |  | 组 | 2 |
|  |  | 空隙率 |  | 组 | 2 |
| 31 | HRB300 φ8 | 屈服强度、抗拉强度、断后伸长率、弯曲试验 | GB14991.-2024 GB1499.2-2024 | 组 | 5 |
| 32 | HRB400E φ14 |  |  |  | 5 |
| 33 | HRB400E φ16 |  |  |  | 5 |
| 34 | HRB400E φ18 |  |  |  | 5 |
| 31 | HRB300 φ8 | 最大力总延伸率 | GB14991.-2024 GB1499.2-2024 | 组 | 2 |
| 32 | HRB400E φ14 |  |  |  | 2 |
| 33 | HRB400E φ16 |  |  |  | 5 |
| 34 | HRB400E φ18 |  |  |  | 5 |
| 31 | HRB300 φ8 | 尺寸偏差 | GB14991.-2024 GB1499.2-2024 | 组 | 5 |
| 32 | HRB400E φ14 |  |  |  | 5 |
| 33 | HRB400E φ16 |  |  |  | 1 |
| 34 | HRB400E φ18 |  |  |  | 1 |
| 31 | HRB300 φ8 | 反向弯曲(带E的钢筋) | GB14991.-2024 GB1499.2-2024 | 组 | 5 |
| 32 | HRB400E φ14 |  |  |  | 5 |
| 33 | HRB400E φ16 |  |  |  | 5 |
| 34 | HRB400E φ18 |  |  |  | 5 |
| 31 | HRB300 φ8 | 重量偏差 | GB14991.-2024 GB1499.2-2024 | 组 | 3 |
| 32 | HRB400E φ14 |  |  |  | 2 |
| 33 | HRB400E φ16 |  |  |  | 2 |
| 34 | HRB400E φ18 |  |  |  | 2 |
| 35 | Q235B钢材 | 拉伸试验 | GB/T700-2006 GB/T228.1-2021 | 组 | 1 |
|  |  | 弯曲试验 | GB/T700-2006 GB/T228.1-2021 | 组 | 1 |
|  |  | 冲击试验 | GB/T700-2006 GB/T228.1-2021 | 组 | 1 |
|  |  | Z向性能 | GB/T700-2006 GB/T228.1-2021 | 组 | 2 |
| 36 | 石材 | 外观质量 | GB/T18601-2024、GB/T19766-2016 | 组 | 2 |
|  |  | 规格尺寸 | GB/T18601-2024、GB/T19766-2016 | 组 | 2 |
|  |  | 平面度 | GB/T18601-2024、GB/T19766-2016 | 组 | 2 |
|  |  | 角度 | GB/T18601-2024、GB/T19766-2016 | 组 | 2 |
|  |  | 镜面光泽度 | GB/T18601-2024、GB/T19766-2016 | 组 | 1 |
|  |  | 干燥压缩强度 | GB/T18601-2024、GB/T19766-2016 | 组 | 1 |
|  |  | 水饱和压缩强度 | GB/T18601-2024、GB/T19766-2016 | 组 | 1 |
|  |  | 干燥弯曲强度 | GB/T18601-2024、GB/T19766-2016 | 组 | 1 |
|  |  | 水饱和弯曲强度 | GB/T18601-2024、GB/T19766-2016 | 组 | 1 |
|  |  | 体积密度 | GB/T18601-2024、GB/T19766-2016 | 组 | 1 |
|  |  | 吸水率 | GB/T18601-2024、GB/T19766-2016 | 组 | 1 |
|  |  | 耐磨性 | GB/T18601-2024、GB/T19766-2016 | 组 | 1 |
|  |  | 真密度 | GB/T18601-2024、GB/T19766-2016 | 组 | 1 |
|  |  | 真气孔率 | GB/T18601-2024、GB/T19766-2016 | 组 | 3 |
| 37 | 铝板 | 外观质量 | YS/T 429.2-2012 | 组 | 3 |
|  |  | 尺寸偏差 | YS/T 429.2-2012 | 组 | 3 |
|  |  | 漆膜附着性 | YS/T 429.2-2012 | 组 | 3 |
|  |  | 膜厚度 | YS/T 429.2-2012 | 组 | 3 |
|  |  | 漆膜硬度 | YS/T 429.2-2012 | 组 | 1 |
|  |  | 耐溶剂性 | YS/T 429.2-2012 | 组 | 1 |
|  |  | 耐盐酸性 | YS/T 429.2-2012 | 组 | 3 |
|  |  | 耐冲击性 | YS/T 429.2-2012 | 组 | 1 |
| 38 | 镀锌方通 | 尺寸 | GB/T8163-2018 | 组 | 1 |
|  |  | 力学性能 | GB/T8163-2018 | 组 | 1 |
|  |  | 压扁试验 | GB/T8163-2018 | 组 | 1 |
|  |  | 弯曲试验 | GB/T8163-2018 | 组 | 1 |
|  |  | 镀锌层重量 | GB/T8163-2018 | 组 | 1 |
|  |  | 镀锌层均匀性 | GB/T8163-2018 | 组 | 1 |
|  |  | 镀锌层附着力 | GB/T8163-2018 | 组 | 1 |
|  |  | 液压试验 | GB/T8163-2018 | 组 | 3 |
|  |  | 扩口试验 | GB/T8163-2018 | 组 | 3 |
| 39 | 排水管 | 外观 | GB/T5836.1-2018 GB/T20221-2023 | 组 | 3 |
|  |  | 尺寸 | GB/T5836.1-2018 GB/T20221-2023 | 组 | 3 |
|  |  | 不圆度 | GB/T5836.1-2018 GB/T20221-2023 | 组 | 3 |
|  |  | 长度 | GB/T5836.1-2018 GB/T20221-2023 | 组 | 1 |
|  |  | 纵向回缩率 | GB/T5836.1-2018 GB/T20221-2023 | 组 | 1 |
|  |  | 密度 | GB/T5836.1-2018 GB/T20221-2023 | 组 | 1 |
|  |  | 拉伸屈服应力 | GB/T5836.1-2018 GB/T20221-2023 | 组 | 1 |
|  |  | 断裂伸长率 | GB/T5836.1-2018 GB/T20221-2023 | 组 | 1 |
|  |  | 落锤冲击试验 | GB/T5836.1-2018 GB/T20221-2023 | 组 | 2 |
|  |  | 维卡软化温度 | GB/T5836.1-2018 GB/T20221-2023 | 组 | 2 |
|  |  | 环刚度 | GB/T5836.1-2018 GB/T20221-2023 | 组 | 2 |
|  |  | 扁平性能 | GB/T5836.1-2018 GB/T20221-2023 | 组 | 2 |
| 40 | 钢化玻璃 | 可见光透射比、可见光反射比、太阳光直接透射比、太阳光直接反射比、太阳光直接吸收比、光热比、太阳能总透射比、紫外线透射比、遮阳系数、辐射率、传热系数 | GB/T2680-2021 GB/T22476-2008 | 组 | 2 |
|  |  | 抗冲击性(钢化玻璃) | GB/T2680-2021 GB/T22476-2008 | 组 | 1 |
|  |  | 玻璃厚度 | GB/T2680-2021 GB/T22476-2008 | 组 | 1 |
|  |  | 玻璃表面应力 | GB/T2680-2021 GB/T22476-2008 | 组 | 1 |
| 41 | 开关 | 标志检查 | GB/T16915.1-2024 | 组 | 1 |
|  |  | 防触电保护 | GB/T16915.1-2024 | 组 | 4 |
|  |  | 接地措施 | GB/T16915.1-2024 | 组 | 5 |
|  |  | 耐潮 | GB/T16915.1-2024 | 组 | 1 |
|  |  | 温升 | GB/T16915.1-2024 | 组 | 1 |
|  |  | 机械强度 | GB/T16915.1-2024 | 组 | 1 |
|  |  | 耐热 | GB/T16915.1-2024 | 组 | 3 |
|  |  | 耐燃和耐漏电痕化 | GB/T16915.1-2024 | 组 | 3 |
|  |  | 绝缘电阻和电气强度 | GB/T16915.1-2024 | 组 | 3 |
|  |  | 绝缘材料的耐非正常热 | GB/T16915.1-2024 | 组 | 3 |
| 42 | 灯具 | 功率因数 | GB/T24824-2009 GB/T17263-2013 GB/T10682-2010 GB/T24908-2014 GB/T29295-2012 GB/T15043-2008 GB/T24907-2010 GB/T17262-2011 GB/T29293-2012 GB/T30413-2013 GB/T26178-2010 GB/T13434-2008 | 组 | 3 |
|  |  | 功率 | GB/T24824-2009 GB/T17263-2013 GB/T10682-2010 GB/T24908-2014 GB/T29295-2012 GB/T15043-2008 GB/T24907-2010 GB/T17262-2011 GB/T29293-2012 GB/T30413-2013 GB/T26178-2010 GB/T13434-2008 | 组 | 1 |
|  |  | 光效/初始光效/灯具效能 | GB/T24824-2009 GB/T17263-2013 GB/T10682-2010 GB/T24908-2014 GB/T29295-2012 GB/T15043-2008 GB/T24907-2010 GB/T17262-2011 GB/T29293-2012 GB/T30413-2013 GB/T26178-2010 GB/T13434-2008 | 组 | 1 |
|  |  | 光通量 | GB/T24824-2009 GB/T17263-2013 GB/T10682-2010 GB/T24908-2014 GB/T29295-2012 GB/T15043-2008 GB/T24907-2010 GB/T17262-2011 GB/T29293-2012 GB/T30413-2013 GB/T26178-2010 GB/T13434-2008 | 组 | 2 |
|  |  | 谐波含量、谐波电流灯具输入电流谐波 | GB/T24824-2009 GB/T17263-2013 GB/T10682-2010 GB/T24908-2014 GB/T29295-2012 GB/T15043-2008 GB/T24907-2010 GB/T17262-2011 GB/T29293-2012 GB/T30413-2013 GB/T26178-2010 GB/T13434-2008 | 组 | 2 |
|  |  | 灯具光输出比/光通输出比（灯具）/灯具效率、能效等级、镇流器能效因数 | GB/T24824-2009 GB/T17263-2013 GB/T10682-2010 GB/T24908-2014 GB/T29295-2012 GB/T15043-2008 GB/T24907-2010 GB/T17262-2011 GB/T29293-2012 GB/T30413-2013 GB/T26178-2010 GB/T13434-2008 | 组 | 2 |
|  |  | 显色指数 | GB/T24824-2009 GB/T17263-2013 GB/T10682-2010 GB/T24908-2014 GB/T29295-2012 GB/T15043-2008 GB/T24907-2010 GB/T17262-2011 GB/T29293-2012 GB/T30413-2013 GB/T26178-2010 GB/T13434-2008 | 组 | 1 |
|  |  | 蓝光危害 | GB/T24824-2009 GB/T17263-2013 GB/T10682-2010 GB/T24908-2014 GB/T29295-2012 GB/T15043-2008 GB/T24907-2010 GB/T17262-2011 GB/T29293-2012 GB/T30413-2013 GB/T26178-2010 GB/T13434-2008 | 组 | 1 |
|  |  | 光源大小 | GB/T24824-2009 GB/T17263-2013 GB/T10682-2010 GB/T24908-2014 GB/T29295-2012 GB/T15043-2008 GB/T24907-2010 GB/T17262-2011 GB/T29293-2012 GB/T30413-2013 GB/T26178-2010 GB/T13434-2008 | 组 | 2 |
|  |  | 脉冲光源的脉冲宽度 | GB/T24824-2009 GB/T17263-2013 GB/T10682-2010 GB/T24908-2014 GB/T29295-2012 GB/T15043-2008 GB/T24907-2010 GB/T17262-2011 GB/T29293-2012 GB/T30413-2013 GB/T26178-2010 GB/T13434-2008 | 组 | 2 |
|  |  | 光生物危害 | GB/T24824-2009 GB/T17263-2013 GB/T10682-2010 GB/T24908-2014 GB/T29295-2012 GB/T15043-2008 GB/T24907-2010 GB/T17262-2011 GB/T29293-2012 GB/T30413-2013 GB/T26178-2010 GB/T13434-2008 | 组 | 2 |
|  |  | 辐亮度 | GB/T24824-2009 GB/T17263-2013 GB/T10682-2010 GB/T24908-2014 GB/T29295-2012 GB/T15043-2008 GB/T24907-2010 GB/T17262-2011 GB/T29293-2012 GB/T30413-2013 GB/T26178-2010 GB/T13434-2008 | 组 | 2 |
|  |  | 辐照度 | GB/T24824-2009 GB/T17263-2013 GB/T10682-2010 GB/T24908-2014 GB/T29295-2012 GB/T15043-2008 GB/T24907-2010 GB/T17262-2011 GB/T29293-2012 GB/T30413-2013 GB/T26178-2010 GB/T13434-2008 | 组 | 2 |
| 43 | 插座 | 标志检查 | GB/T2099.1-2021 | 组 | 5 |
|  |  | 防触电保护 | GB/T2099.1-2021 | 组 | 5 |
|  |  | 接地措施 | GB/T2099.1-2021 | 组 | 5 |
|  |  | 耐潮 | GB/T2099.1-2021 | 组 | 5 |
|  |  | 温升 | GB/T2099.1-2021 | 组 | 1 |
|  |  | 机械强度 | GB/T2099.1-2021 | 组 | 1 |
|  |  | 耐热 | GB/T2099.1-2021 | 组 | 1 |
|  |  | 绝缘电阻和电气强度 | GB/T2099.1-2021 | 组 | 1 |
|  |  | 绝缘材料的耐非正常热 | GB/T2099.1-2021 | 组 | 3 |
|  |  | 耐燃和耐漏电痕化 | GB/T2099.1-2021 | 组 | 1 |
| 44 | 配管 | 外观 | JG3050-1998 | 组 | 1 |
|  |  | 壁厚均匀度 | JG3050-1998 | 组 | 1 |
|  |  | 最大外径、最小外径、最小内径、最小壁厚 | JG3050-1998 | 组 | 1 |
|  |  | 抗压性能 | JG3050-1998 | 组 | 2 |
|  |  | 弯曲性能、弯扁性能 | JG3050-1998 | 组 | 5 |
|  |  | 跌落性能 | JG3050-1998 | 组 | 5 |
|  |  | 冲击性能 | JG3050-1998 | 组 | 3 |
|  |  | 氧指数 | JG3050-1998 | 组 | 1 |
|  |  | 电气性能 | JG3050-1998 | 组 | 3 |
|  |  | 耐热性能 | JG3050-1998 | 组 | 1 |
| 45 | PPR给水管 | 外观 | GB/T18742.2-2017 | 组 | 1 |
|  |  | 尺寸 | GB/T18742.2-2017 | 组 | 3 |
|  |  | 静液压强度 | GB/T18742.2-2017 | 组 | 2 |
|  |  | 纵向回缩率 | GB/T18742.2-2017 | 组 | 1 |
|  |  | 简支梁冲击 | GB/T18742.2-2017 | 组 | 1 |
|  |  | 熔体质量流动速率、熔融温度、炭黑分散度 | GB/T18742.2-2017 | 组 | 2 |
| 46 | 环氧树脂地坪漆 | 容器中状态 | GB/T22374-2018 | 组 | 1 |
|  |  | 涂膜外观 | GB/T22374-2018 | 组 | 1 |
|  |  | 干燥时间 | GB/T22374-2018 | 组 | 1 |
|  |  | 拉伸粘结强度(标准状态) | GB/T22374-2018 | 组 | 1 |
|  |  | 拉伸粘结强度(浸水后) | GB/T22374-2018 | 组 | 5 |
|  |  | 抗压强度 | GB/T22374-2018 | 组 | 5 |
|  |  | 初始流动度 | GB/T22374-2018 | 组 | 2 |
|  |  | 硬度(铅笔) | GB/T22374-2018 | 组 | 2 |
|  |  | 耐冲击性(轻载) | GB/T22374-2018 | 组 | 3 |
|  |  | 耐冲击性(重载) | GB/T22374-2018 | 组 | 3 |
|  |  | 耐水性 | GB/T22374-2018 | 组 | 1 |
|  |  | 耐化学性(耐碱性) | GB/T22374-2018 | 组 | 1 |
|  |  | 耐化学性(耐酸性) | GB/T22374-2018 | 组 | 1 |
| 47 | 标线涂料 | 涂层低温抗裂性 | JT/T 280-2022 | 组 | 1 |
|  |  | 附着性 | JT/T 280-2022 | 组 | 2 |
|  |  | 固体含量 | JT/T 280-2022 | 组 | 2 |
|  |  | 柔韧性 | JT/T 280-2022 | 组 | 3 |
|  |  | 抗压强度 | JT/T 280-2022 | 组 | 3 |
|  |  | 黏度 | JT/T 280-2022 | 组 | 2 |
|  |  | 冻融稳定性 | JT/T 280-2022 | 组 | 2 |
|  |  | 总有机物含量 | JT/T 280-2022 | 组 | 2 |
|  |  | 施划性能、涂层外观、密度、不粘胎时间 | JT/T 280-2022 | 组 | 3 |
|  |  | 耐水性 | JT/T 280-2022 | 组 | 3 |
|  |  | 耐碱性 | JT/T 280-2022 | 组 | 3 |
|  |  | 早期耐水性 | JT/T 280-2022 | 组 | 3 |
|  |  | 容器中状态 | JT/T 280-2022 | 组 | 1 |
| 48 | 土工格栅 | 单位面积质量、外观质量 | GB/T 21825-2008 | 组 | 1 |
|  |  | 厚度 | GB/T 21825-2008 | 组 | 1 |
|  |  | 撕破强力 | GB/T 21825-2008 | 组 | 1 |
|  |  | 顶破强力 | GB/T 21825-2008 | 组 | 1 |
|  |  | 动态穿孔试验 | GB/T 21825-2008 | 组 | 2 |
|  |  | 垂直渗透系数 | GB/T 21825-2008 | 组 | 1 |
|  |  | 幅宽 | GB/T 21825-2008 | 组 | 2 |
|  |  | 断裂强力 | GB/T 21825-2008 | 组 | 2 |
|  |  | 断裂伸长率 | GB/T 21825-2008 | 组 | 1 |
|  |  | 拉伸强度 | GB/T 21825-2008 | 组 | 1 |
|  |  | 断裂强度、直角撕裂负荷 | GB/T 21825-2008 | 组 | 1 |
|  |  | 有效孔径 | GB/T 21825-2008 | 组 | 1 |
|  |  | 标称断裂强度对应伸长率 | GB/T 21825-2008 | 组 | 1 |
|  |  | 网眼目数、网眼尺寸 | GB/T 21825-2008 | 组 | 1 |
| 49 | 塑料管 | 外观质量/颜色 | GB/T 13663.2-2018 GB/T 10002.1-2006 GB/T 18742.2-2017 GB/T 5836.1-2018 GB/T5836.1-2018 GB/T19472.1-2019 JG/T3050-1998 | 组 | 1 |
|  |  | 规格尺寸（外径、内径）、尺寸允许偏差 |  | 组 | 1 |
|  |  | 拉伸性能（强度） |  | 组 | 2 |
|  |  | 拉伸性能（伸长率） |  | 组 | 1 |
|  |  | 维卡软化温度 |  | 组 | 1 |
|  |  | 弯扁性能、弯曲性能 |  | 组 | 3 |
|  |  | 抗压强度 |  | 组 | 2 |
|  |  | 落锤冲击试验（冲击性能）、冲击性能 |  | 组 | 1 |
|  |  | 简支梁冲击试验 |  | 组 | 4 |
|  |  | 纵向回缩率 |  | 组 | 4 |
|  |  | 环刚度 |  | 组 | 3 |
|  |  | 环柔性 |  | 组 | 4 |
|  |  | 坠落试验/跌落性能 |  | 组 | 1 |
|  |  | 烘箱试验 |  | 组 | 1 |
|  |  | 液压试验(短期)、耐热性能、阻燃性能（氧指数） |  | 组 | 1 |
|  |  | 液压试验(长期)、耐热性能、阻燃性能（氧指数） |  | 组 | 2 |
|  |  | 密度 |  | 组 | 2 |
|  |  | 二氯甲烷浸渍试验 |  | 组 | 3 |
|  |  | 熔体质量流动速率、环段热压缩力 |  | 组 | 1 |
|  |  | 不透光性 |  | 组 | 1 |
| 50 | 电力电缆 | 标志检查 | GB/T5023.1-2008 GB/T5023.2-2008 GB/T5023.7-2008 GB/T5023.6-2006 | 组 | 3 |
|  |  | 外形尺寸 |  | 组 | 2 |
|  |  | 老化前绝缘机械性能 |  | 组 | 1 |
|  |  | 老化前护套机械性能 |  | 组 | 1 |
|  |  | 老化后绝缘机械性能 |  | 组 | 5 |
|  |  | 老化后护套机械性能 |  | 组 | 5 |
|  |  | 不延燃试验 |  | 组 | 1 |
|  |  | 导体电阻 |  | 组 | 3 |
|  |  | 绝缘电阻 |  | 组 | 4 |
|  |  | 电压试验 |  | 组 | 5 |
| 51 | 光缆 | 衰减 | GB/T 15972.40-2008 GB/T 15972.22-2008 | 组 | 1 |
|  |  | 长度 |  | 组 | 1 |
| 52 | 地下用聚乙烯实壁管 | 外观 | YD/T 841.2-2016 | 组 | 3 |
|  |  | 尺寸 | YD/T 841.2-2016 | 组 | 1 |
|  |  | 拉伸屈服强度(PVC-U)、断裂伸长率(PE)、拉伸强度(PE) | YD/T 841.2-2016 | 组 | 3 |
|  |  | 维卡软化温度(PVC-U) | YD/T 841.2-2016 | 组 | 2 |
|  |  | 热老化后的扁平试验 | YD/T 841.2-2016 | 组 | 3 |
|  |  | 扁平试验(PE) | YD/T 841.2-2016 | 组 | 4 |
|  |  | 落锤冲击试验 | YD/T 841.2-2016 | 组 | 1 |
|  |  | 纵向回缩率 | YD/T 841.2-2016 | 组 | 4 |
|  |  | 环刚度 | YD/T 841.2-2016 | 组 | 1 |
|  |  | 套管坠落试验(PVC-U) | YD/T 841.2-2016 | 组 | 1 |
| 53 | 无缝铜管 | 表面质量 | GB/T8163-2018 | 组 | 2 |
|  |  | 尺寸、表面质量 | GB/T8163-2018 | 组 | 1 |
|  |  | 拉伸性能、弯曲试验 | GB/T8163-2018 | 组 | 3 |
|  |  | 压扁试验 | GB/T8163-2018 | 组 | 4 |
|  |  | 扩口试验 | GB/T8163-2018 | 组 | 3 |
|  |  | 冲击试验 | GB/T8163-2018 | 组 | 1 |
|  |  | 镀锌层重量 | GB/T8163-2018 | 组 | 1 |
|  |  | 镀锌层均匀性 | GB/T8163-2018 | 组 | 3 |
|  |  | 镀锌层附着力 | GB/T8163-2018 | 组 | 2 |
|  |  | 液压试验 | GB/T8163-2018 | 组 | 4 |
| 54 | 混凝土管 | 抗压强度 | GB/T11836-2023 GB/T16752-2017 | 组 | 3 |
|  |  | 钢筋保护层厚度 | GB/T11836-2023 GB/T16752-2017 | 组 | 2 |
|  |  | 外观质量 | GB/T11836-2023 GB/T16752-2017 | 组 | 1 |
|  |  | 尺寸偏差 | GB/T11836-2023 GB/T16752-2017 | 组 | 3 |
|  |  | 外压荷载 | GB/T11836-2023 GB/T16752-2017 | 组 | 1 |
|  |  | 内水压力 | GB/T11836-2023 GB/T16752-2017 | 组 | 1 |
| 55 | 镀锌钢管 | 尺寸 | GB/T8163-2018 | 组 | 3 |
|  |  | 弯曲试验、力学性能 | GB/T8163-2018 | 组 | 2 |
|  |  | 压扁试验 | GB/T8163-2018 | 组 | 1 |
|  |  | 扩口试验 | GB/T8163-2018 | 组 | 1 |
|  |  | 镀锌层重量 | GB/T8163-2018 | 组 | 1 |
|  |  | 镀锌层均匀性 | GB/T8163-2018 | 组 | 3 |
|  |  | 镀锌层附着力 | GB/T8163-2018 | 组 | 2 |
|  |  | 液压试验 | GB/T8163-2018 | 组 | 2 |
| 56 | 花岗岩 | 干燥压缩强度、水饱和压缩强度 | GB/T19766-2016 GB/T18601-2009 | 组 | 2 |
|  |  | 干燥弯曲强度、水饱和弯曲强度 | GB/T19766-2016 GB/T18601-2009 | 组 | 1 |
|  |  | 体积密度 | GB/T19766-2016 GB/T18601-2009 | 组 | 2 |
|  |  | 吸水率 | GB/T19766-2016 GB/T18601-2009 | 组 | 3 |
|  |  | 耐磨性 | GB/T19766-2016 GB/T18601-2009 | 组 | 1 |
| 57 | 挤塑聚苯板 | 表观密度 | GB/T10801.2-2018 | 组 | 3 |
|  |  | 压缩强度 | GB/T10801.2-2018 | 组 | 2 |
|  |  | 导热系数 | GB/T10801.2-2018 | 组 | 1 |
|  |  | 尺寸稳定性 | GB/T10801.2-2018 | 组 | 1 |
|  |  | 不燃性、燃烧热值 | GB/T10801.2-2018 | 组 | 1 |
|  |  | 吸水率 | GB/T10801.2-2018 | 组 | 1 |
| 58 | 自粘聚合物改性沥青防水卷材 | 外观 | GB 23441-2009 | 组 | 1 |
|  |  | 可溶物含量(PY) | GB 23441-2009 | 组 | 1 |
|  |  | 不透水性 | GB 23441-2009 | 组 | 2 |
|  |  | 耐热性 | GB 23441-2009 | 组 | 3 |
|  |  | 拉伸性能 | GB 23441-2009 | 组 | 3 |
|  |  | 钉杆撕裂强度(N) | GB 23441-2009 | 组 | 3 |
|  |  | 低温柔性 | GB 23441-2009 | 组 | 2 |
|  |  | 剥离强度(卷材与卷材)、自粘沥青再剥离强度(PY | GB 23441-2009 | 组 | 1 |
|  |  | 剥离强度(卷材与铝板)、自粘沥青再剥离强度(PY | GB 23441-2009 | 组 | 1 |
|  |  | 单位面积质量、面积、厚度 | GB 23441-2009 | 组 | 1 |
|  |  | 热稳定性(N) | GB 23441-2009 | 组 | 1 |
|  |  | 热老化 | GB 23441-2009 | 组 | 3 |
|  |  | 持粘性 | GB 23441-2009 | 组 | 1 |
|  |  | 钉杆水密性、渗油性 | GB 23441-2009 | 组 | 1 |
| 59 | 非固化橡胶沥青防水涂料 | 外观 | JC/T 2428-2017 | 组 | 3 |
|  |  | 固体含量 |  | 组 | 2 |
|  |  | 耐热性 |  | 组 | 2 |
|  |  | 粘结性能(干燥基面) |  | 组 | 2 |
|  |  | 粘结性能(潮湿基面) |  | 组 | 1 |
|  |  | 低温柔性 |  | 组 | 2 |
|  |  | 延伸性 |  | 组 | 5 |
|  |  | 热老化 |  | 组 | 6 |
|  |  | 耐酸性 |  | 组 | 4 |
|  |  | 耐碱性 |  | 组 | 3 |
|  |  | 耐盐性 |  | 组 | 1 |

备注：注：上表所列检测数量为预估数量，以实际施工检测为准。

    - 2.2道路工程试验检测清单

| 序号 | 工程 部位 | 检测项目 | 检测方法/参数 | 检测频率要求 | 检测 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 混凝土基层 | 厚度 | 挖坑法 | 1点/100m/每层 | 4点 |
|  | 沥青混凝土面层 | SBS改性沥青 | 针入度 | 每50t抽检1批 | 1批 |
|  |  |  | 针入度指数 |  |  |
|  |  |  | 软化点 |  |  |
|  |  |  | 延度5℃ |  |  |
|  |  |  | 密度及相对密度 |  |  |
|  |  |  | 闪点 |  |  |
|  |  |  | 溶解度 |  |  |
|  |  |  | 与粗集料黏附性 |  |  |
|  |  |  | 贮存稳定性离析，48h软化点差 |  |  |
|  |  |  | 弹性恢复25℃ |  |  |
|  |  |  | RTFOT后残留物 （质量变化 、针入度比25℃、延度5℃） |  |  |
|  |  | 70号道路石油沥青 | 针入度 | 每100t抽检1批 | 1批 |
|  |  |  | 针入度指数 |  |  |
|  |  |  | 软化点 |  |  |
|  |  |  | 10℃延度 |  |  |
|  |  |  | 15℃延度 |  |  |
|  |  |  | 闪点 |  |  |
|  |  |  | 密度及相对密度 |  |  |
|  |  |  | 溶解度 |  |  |
|  |  |  | RTFOT后残留物 （质量变化 、残留针入度比25℃、残留延度10℃、残留延度15℃） |  |  |
|  |  | 乳化沥青粘层油 （PC-3） | 筛上剩余量 | 每100t抽检1批 | 共3批 |
|  |  |  | 破乳速度 |  |  |
|  |  |  | 粒子（离子）电荷 |  |  |
|  |  |  | 与粗集料的黏附性 |  |  |
|  |  |  | 恩格拉粘度 |  |  |
|  |  |  | 道路标准粘度 |  |  |
|  |  |  | 蒸发残留物 （残留分含量、针入度、软化点 、延度、溶解度） |  |  |
|  |  |  | 1d、5d储存稳定性 |  |  |
|  | 沥青混凝土配合比设计 | 细粒式改性沥青混凝土 | 沥青混合料目标配合比设计 | 每类型1次，材料变化时重新检验 | 1次 |
|  |  |  | 车辙试验 | 配合比检验时 | 1次 |
|  |  |  | 冻融劈裂试验 | 配合比检验时 | 1次 |
|  |  | 中粒式改性沥青混凝土 | 沥青混合料目标配合比设计 | 每类型1次，材料变化时重新检验 | 1次 |
|  |  |  | 车辙试验 | 配合比检验时 | 1次 |
|  |  |  | 冻融劈裂试验 | 配合比检验时 | 1次 |
|  |  | 粗粒式改性沥青混凝土 | 沥青混合料目标配合比设计 | 每类型1次，材料变化时重新检验 | 1次 |
|  |  |  | 车辙试验 | 配合比检验时 | 1次 |
|  |  |  | 冻融劈裂试验 | 配合比检验时 | 1次 |
|  | 沥青路面施工过程沥青混合料检验 | 马歇尔密度、沥青用量（油石比）试验、矿料级配检验、空隙率、矿料间隙率 | 细粒式改性沥青混凝土、 中粒式改性沥青混凝土、 粗粒式改性沥青混凝土 | 每日、每品种检查1次 | 3次 |
|  |  | 马歇尔稳定度及流值 |  |  | 3次 |
|  | 沥青上面层（AC-13C) | 压实度 | 钻芯法 | 每双车道1点/200m/每层 | 2点 |
|  |  | 厚度 | 钻芯法 | 每双车道1点/100m/每层 | 4点 |
|  | 沥青中面层（AC-20C) | 压实度 | 钻芯法 | 每双车道1点/200m/每层 | 2点 |
|  |  | 厚度 | 钻芯法 | 每双车道1点/100m/每层 | 4点 |
|  | 沥青下面层（AC-25C) | 压实度 | 钻芯法 | 每双车道1点/200m/每层 | 2点 |
|  |  | 厚度 | 钻芯法 | 每双车道1点/100m/每层 | 4点 |
|  | 交通安全工程 | 标线 | 标线逆反射亮度系数 | 每双车道1km测3处，每处测9点 | 24处 |
|  |  |  | 标线厚度 | 每双车道1km测3处，每处测6点 | 6处 |
|  |  |  | 标线抗滑值 | 每双车道1km测3处，每处3个点 | 120点 |
|  |  | 标志 | 标志面反光膜逆反射系数 | 每块板为1处，每块板每种颜色测3点 | 16处 |
|  |  | 地基承载力 | 轻型动力触探 | 每个独立柱基下不少于1孔 | 16孔 |

注：上表所列检测数量为预估数量，以实际施工检测为准。

  - 3.检测工期要求

以采购人委托单所规定的时间或期限为准。中标人在取得中标通知书10个工作日之内，应结合项目实施内容及相关检测验收规范要求编制项目检测实施方案，检测实施方案包括检测内容、检测工作量及合计检测费用。检测实施方案应取得设计单位及政府质量监督部门的认可意见，最终是否实施以采购人书面确认为准。

六、商务要求

| 序号 | 商务需求项 | 招标商务要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 必备条款 | ★1.1服务期要求：自合同签订之日起至本检测合同完成结算之日止。 |
|  |  | 1.2服务地点：深圳市盐田区沙头角街道 |
|  |  | 1.3付款方式： （1）合同签订后20天内，采购人支付中标人合同暂定价的20%为预付款。 （2）进度款按照中标人完成检测工作进展情况计量支付。在中标人按要求提交合格检测报告后30天内，采购人按中标人已完成检测工作量的80%支付进度款。合同累计已付款达到合同总价的80%时暂停支付进度款。 （3）中标人完成所有检测工作，提交完整检测报告等结算资料，经采购人委托的第三方造价咨询单位审核和政府财政审计部门完成评审后，30天内一次性支付剩余款项。 （4）中标人必须保证提供的收款账户资料准确无误，否则，由此产生的一切损失由中标人自行承担。每次付款前中标人应提供与当次付款金额相同的增值税专用发票等请款资料。 |
|  |  | ★1.4变更与结算： （1）因检测方案重大调整或变更、招标工程量较大错漏造成实际造价超合同价的，经采购人认可，并按《盐田区建筑工程事务署工程变更管理办法》的相关规定和流程进行变更，双方协商签订补充协议，合同结算价及结算办法以补充协议约定为准。 （2）结算工程量以实际完成并经本项目监理工程师及采购人现场工程师确认数量为准。检测费结算价款需由采购人委托的第三方咨询单位审核后报政府财政评审中心审定，最终结算价以政府财政评审部门出具的财政投资评审结果为准。 （3）本项目采用固定单价合同，项目合同单价以中标人投标单价为准。项目合同单价是中标人按照设计及技术规范要求、承包范围、合同条款要求、检测任务及方案、现场条件等要求并充分考虑了人工、材料、机械、包装、进退场及装卸（含因主体施工作业不连续等产生的人员设备多次进退场费）、技术工作、附属工作、施工管理、临时水电及其设施、后期配合、地下管线保护、验收、检验、保险费、管理费、利润、所有规费税金以及政府部门收取的一切费用等因素计算的全部费用；以及检测方案及成果报告等的编制、评审、评估等所产生的费用，并包含按规定须报相关部门审批或备案的所有手续及费用。 （4）合同外变更工作的费用调整方法： 1）若新增（或减少）的检测内容，合同中有对应项目单价的，结算单价按照合同清单中的项目单价，工程量按实结算。 2）后续检测过程中如有新增检测项，合同中没有对应项目单价的，参考深圳市物价局于2008年4月2日发布的《关于建筑工程质量检测中介服务收费标准问题的复函》(深价管[2008]13号)、《工程勘察设计收费标准》(2002年修订本)、《广东省房屋建筑和市政工程质量安全检测收费指导价(第一批)》和《广东省既有房屋建筑安全性鉴定收费指导价》检测收费标准计费，后按中标下浮率下浮确定新增单价，工程量按实结算。 3）备注： ①中标下浮率 =（1-中标价/采购预算金额）*100% 。 ②采购预算金额为本次采购项目的预算金额。 （5）如因采购人或第三方的原因导致工程全部中止或终止的，采购人按规定开具工程中止或终止令，双方根据实际完成工作量结算检测费用。 |
|  |  | 1.4验收条件： 以合同条款为准。 |
|  |  | 1.5违约责任： 以合同条款为准。 |
|  |  | 1.6争议解决方法： 以合同条款为准。 |
| 2 | 其他 | 无 |

七、其他重要条款

1、本项目投标报价包括成本、法定税费和相应的利润，应涵盖本项目招标范围和采购文件所列的各项内容中所述的全部。由投标人根据招标需求自行测算投标报价；一经中标，投标报价即作为中标单位与采购人签订的合同金额。该合同金额为暂定价，结算收费依据参考《广东省房屋建筑和市政工程工程质量安全检测收费指导价》、《粤价函[2012]1490号文原有检测项目》、《粤价函[2012]1490号文新增检测项目》文件。收费标准下浮    %计费。工作量按实结算，如结算价超过合同价，则按合同价进行结算，未超则按实结算。最终造价以政府财政审计部门出具的财政投资评审结果为准。

2、投标人应充分了解项目的位置、情况、道路及任何其它足以影响投标报价的情况，任何因忽视或误解项目情况而导致的索赔或服务期限延长申请将不获批准。

3、投标人不得期望通过索赔等方式获取补偿，否则，除可能遭到拒绝外，还可能将被作为不良行为记录在案，并可能影响其以后参加政府采购的项目投标。各投标人在投标报价时，应充分考虑投标报价的风险。

4、除政府采购合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益外，双方当事人不得擅自变更、中止或者终止合同。

5、“信用中国”中“信用服务”栏的“重大税收违法失信主体”“失信被执行人”，“中国政府采购网”中的“政府采购严重违法失信行为记录名单”，以及“深圳市政府采购监管网”为供应商信用信息的查询渠道，相关信息以开标当日的查询结果为准。如开标当日网站出现网站无法打开的特殊情况，相关信息则以中标通知书发出前的查询结果为准。

6、供应商提供报价合理性、澄清、说明、补正或者错误的修正的方式，包括但不限于现场提交（地址：深圳市盐田区海景二路1025号壹海国际中心9楼901）、电邮提交（邮箱：yantianfgs@szexgrp.com）等便捷方式。

第四章 投标文件组成要求及格式

特别提醒：

投标文件正文将对外公开，投标文件附件不公开。投标人在编辑投标文件时，在投标文件目录中属于本节点内容的必须在本节点中填写，填写到其他节点或附件的将可能导致投标无效，一切后果由供应商自行承担。

投标文件正文（信息公开部分）必须编制于“正文（公开部分）”，投标文件附件（非信息公开部分）必须编制于“附件（不公开部分）”，如下图所示。

政府集中采购机构公布投标文件正文（信息公开部分）时为计算机截取信息自动公布，如投标人误将涉及个人隐私的信息放入投标文件正文，相关后果由投标人自负；如投标人将必须放于投标文件正文（信息公开部分）的内容放入投标文件附件（非信息公开部分），将作投标无效处理。

投标文件组成：

1.投标文件正文（信息公开部分），主要包括以下内容：

（1）投标函

（2）政府采购投标及履约承诺函

（3）投标人情况及资格证明文件

2.投标文件附件（信息不公开部分）：主要包括以下内容：

（1）供应商基本情况表

（2）法定代表人（负责人）证明书

（3）投标文件签署授权委托书

（4）项目详细报价

（5）同类项目业绩情况

（6）企业履约能力证明

（7）实质性条款响应情况表

（8）重难点分析及合理化建议

（9）检测方案及技术措施

（10）进度控制措施

（11）质量控制措施

（12）投标人廉政责任承诺书

（13）投标人认为需要加以说明的其他内容

备注：

1.本项目为网上电子投标项目，投标文件不需法人或授权委托人另行签字，无需加盖单位公章，采购文件另有规定的除外。

2.关于填写“开标一览表”的说明：“开标一览表”中除“投标总价”外，其他信息不作评审依据。

投标文件正文（信息公开部分）

一、投标函

致：  深圳公共资源交易中心

1、根据已收到贵单位的项目编号为 YTZXCG-2026-00008 的沙头角口岸基础设施建设工程（第三方检测）的采购文件，遵照《深圳经济特区政府采购条例》和《深圳网上政府采购管理暂行办法》等有关规定，我单位经研究上述采购文件的专用条款及通用条款后，愿意按照采购文件要求承包上述项目并修补其任何缺陷。

2、投标价格见投标书编制软件中《开标一览表》中填写的投标总价。

3、如果我单位中标，我单位将按照采购文件的要求足额提交履约担保。

4、我单位同意所递交的投标文件在“对通用条款的补充内容”中明确的投标有效期内有效，在此期间内我单位的投标有可能中标，我方将受此约束。

5、除非另外达成协议并生效，贵单位的中标通知书和本投标文件将构成合同的重要内容。

6、我单位理解贵单位将不受必须接受所收到的最低报价或其它任何投标文件的约束。

7、如我单位提交样品，且未在规定时间内取回样品的，视同放弃取回，同意深圳公共资源交易中心对我单位提交的样品进行清理。

8、如果我方中标，我方保证在领取中标通知书之前按采购文件规定向深圳交易集团有限公司交纳代理服务费。

投标人：       ；  单位地址：                    ；

法定代表人（负责人）或其授权委托代理人：         ；

电话：

日期：       年     月    日

二、政府采购投标及履约承诺函

致：深圳公共资源交易中心

我单位承诺：

1.我单位参与本项目所投标（响应）的货物、工程或服务，不存在侵犯知识产权的情况。

2.我单位参与本项目政府采购活动时不存在被有关部门禁止参与政府采购活动且在有效期内的情况。

3.我单位具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款规定的六项条件。

4.我单位未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

5.我单位不存在《深圳市财政局政府采购供应商信用信息管理办法》（深财规〔2023〕3号）列明的严重违法失信行为。

6.我单位参与该项目投标，严格遵守政府采购相关法律，不造假，不围标、串标、陪标。我单位已清楚，如违反上述要求，投标将作无效处理，被列入不良记录名单并在网上曝光，同时将被提请政府采购主管部门给予一定年限内禁止参与政府采购活动或其他处罚。

7.我单位如果中标，做到守信，不偷工减料，依照本项目采购文件需求内容、签署的采购合同及本单位在投标中所作的一切承诺履约。我单位对本项目的报价负责，中标后将严格按照本项目采购文件需求、签署的采购合同及我单位在投标中所作的全部承诺履行。

我单位清楚，若以“报价太低而无法履约”为理由放弃本项目中标资格时，愿意接受主管部门的处理处罚。若我单位中标本项目，我单位的报价明显低于其他投标人的报价时，我单位清楚，本项目将成为重点监管、重点验收项目，我单位将按时保质保量完成，并全力配合有关监管、验收工作；若我单位未按上述要求履约，我单位愿意接受主管部门的处理处罚。

8.我单位已认真核实了投标文件的全部内容，所有资料均为真实资料。我单位对投标文件中全部投标资料的真实性负责，如被证实我单位的投标文件中存在虚假资料的，则视为我单位隐瞒真实情况、提供虚假资料，我单位愿意接受主管部门作出的行政处罚。

9.我单位承诺中标后项目不转包，未经采购人同意不进行分包。

10.我单位保证，其所提供的货物通过合法正规渠道供货，在提供给采购人前具有完全的所有权，采购人在中华人民共和国使用该货物或货物的任何一部分时，不会产生因第三方提出的包括但不限于侵犯其专利权、商标权、工业设计权等知识产权和侵犯其所有权、抵押权等物权及其他权利而引发的纠纷；如有纠纷，我单位承担全部责任。

11.我单位保证，若所投货物涉及《财政部生态环境部关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）列明的政府采购强制产品，则所投该产品符合节能产品的认证要求。若所投产品包括数据中心相关设备的，应满足《财政部 生态环境部 工业和信息化部关于印发<绿色数据中心政府采购需求标准（试行）>的通知》（财库〔2023〕7号）要求。若所投产品涉及国家强制性标准的，所投产品应符合国家强制性标准相关要求。

12.我单位已知悉并同意中标（成交）结果信息公示（公开）的内容。

13.我单位保证，符合《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十八条规定，与其他投标供应商不存在单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系；不存在为本次采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的情形。若存在“不同供应商的董事、股东或其他高级管理人员为同一人的”情形的，我单位保证不存在串通投标、恶意串通或者视为串通投标的情形。

14.我单位清楚，如存在违反投标承诺行为情节严重的，将根据《深圳市财政局关于印发<深圳市财政局政府采购供应商信用信息管理办法>的通知》，依法被列入失信信息。

以上承诺，如有违反，愿依照国家相关法律法规处理，并承担由此给采购人带来的损失。

投标人：

日期：    年   月   日

三、投标人情况及资格证明文件

#### （一）投标人资格证明文件

（特别提示：投标人须按本采购文件第一册第一章采购公告 “申请人的资格要求”（即投标人资格要求）提供相关的资格证明资料，未提供或提供不完整、不符合要求的，将作投标无效处理，其中要求提供《政府采购投标及履约承诺函》《供应商基本情况表》且已在规定章节中提供的，此处不重复提供。）

1、资格证明材料：

#### （二）中小企业声明函、残疾人福利性单位声明函及监狱企业声明函

请投标人依照采购文件提供的格式和内容填写声明函，不要随意变更格式；声明函不需要盖章或签字；满足多项优惠政策的投标人，不重复享受多项价格扣除政策。

（一）声明函的填写要求

1.“单位名称”应填写采购人名称（深圳公共资源交易中心不是本项目的采购人，而是组织实施机构）；

2.“项目名称”应按照采购文件中确定的项目名称填写。对于分包方式面向中小企业采购的项目，应标明中小企业的具体分包内容；对于以联合体方式面向中小企业采购的项目，应标明联合体中中小企业所承担的具体内容。

3.“标的名称”应填写采购文件中细化载明的采购标的名称（以采购文件第一册第三章用户需求书“服务需求明细”的“服务需求名称（标的名称）”一栏为准）；如果涉及多项服务（标的）为同一企业承接的，“标的名称”下划线处可以如实填写多项服务；对于分包方式面向中小企业采购的项目，“标的名称”应填写采购文件中注明的分包给中小企业的采购标的名称；对于以联合体方式面向中小企业采购的项目，“标的名称”应填写采购文件中注明的联合体中中小企业承担的采购标的名称。

4.“采购文件中明确的所属行业” 应填写采购标的对应的中小企业划分标准所属行业（所属行业以采购文件第一册第三章用户需求书“服务需求明细”的“标的所属行业”一栏为准），并应确保与采购标的涉及的服务承接商本身的所属行业保持一致。对于分包方式面向中小企业采购的项目，“采购文件中明确的所属行业”应按照采购文件中注明的分包给中小企业的采购标的所属行业填写，并应确保与该分包部分采购标的涉及的服务承接商本身的所属行业保持一致。对于以联合体方式面向中小企业采购的项目，“采购文件中明确的所属行业”应按照采购文件中注明的联合体中中小企业承担的采购标的所属行业填写，并应确保与该承担部分采购标的涉及的服务承接商本身的所属行业保持一致。

5.“企业名称”应如实填写服务承接商。对于分包方式面向中小企业采购的项目，“企业名称”应填写分包部分采购标的对应的服务承接商。对于以联合体方式面向中小企业采购的项目，“企业名称”应填写联合体中中小企业承担采购标的对应的服务承接商。

6.从业人员、资产总额指标以上年度末数据为依据，营业收入指标以上年度累计数据为依据。无上年度数据的新成立企业可不填报。

7.“中型企业/小型企业/微型企业”部分，供应商应依据企业上年度从业人员、营业收入、资产总额等指标，按照《中小企业划型标准规定》（工信部联企业〔2011〕300 号）、《金融业企业划型标准规定》（银发〔2015〕309 号），判断《中小企业声明函》载明的货物制造商/服务承接商/工程承建商（根据项目属性确定）是否属于采购文件所属行业的中型企业/小型企业/微型企业。

8.对于已纳入统计部门统计范围的企业，所属行业、从业人员、营业收入、资产总额、规模类型应与统计部门报表保持一致。对于未纳入统计部门统计范围的企业，应对照《国民经济行业分类》确定所属行业，当企业从事两种以上的经济活动时，按照企业从事的主要活动确定所属行业；从业人员、营业收入、资产总额应按照上年度末实际情况填报，并应确保在争议纠纷处理时，可提供相关数据的来源依据。

9.声明是残疾人福利性单位须填写《残疾人福利性单位声明函》的相关内容，具体参照以上《中小企业声明函》填写要求执行。

10.声明是监狱企业须填写《监狱企业声明函》的三项内容（填写位置的字体已加粗），具体参照以上《中小企业声明函》填写要求执行。

（二）声明函的提交要求

1. 投标（响应）供应商对《中小企业声明函》的真实性负责。投标（响应）供应商应当核实投标（响应）的货物制造商/服务承接商/工程承建商（根据项目属性确定）的相关信息，如对相关信息了解不充分，或者不能确定相关信息真实、准确的，不建议出具《中小企业声明函》。

2.鼓励供应商在投标（响应）时一并提供对货物制造商、服务承接商、工程承建商相关信息的核实核验情况以及其他佐证材料。

3.如供应商提供的《中小企业声明函》存在所属行业或划型不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》第七十七条的规定，将处以采购金额千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由工商行政管理机关吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任。

4.声明函内容由投标人根据自身实际情况填写，不符合要求的投标人可以不填写或直接删除相应的声明函。投标人提供的声明函不属实的，属于提供虚假资料谋取中标，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

（三）声明函相关规定文件

1.财政部《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）；

2.《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300 号，以下简称300号文）；

3.《统计上大中小微型企业划分办法(2017)》（国统字〔2017〕213 号）；

4.《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）；

5.《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）。

（四）声明函的审查

1. 事业单位、社会组织等非企业主体不享受中小企业扶持政策。

2.若本项目属于专门面向中小企业、残疾人福利性单位或监狱企业（包括预留份额专门面向中小企业的），则声明函有效性由采购人或代理机构判定，对供应商是否按采购文件规定提交《中小企业声明函》一并进行审查，如判定声明函无效的，相关供应商将作资格审查不通过处理；

若本项目非专门面向中小企业、残疾人福利性单位或监狱企业，由评审委员会在评审过程中依法审查相关供应商是否满足条件并给予相应扶持政策，声明函的有效性由评审委员会判定，如评审委员会判定声明函无效，相关供应商不享受价格扣除（但不作投标无效处理）。

3.本项目属于服务类项目，相关服务的承接商应当为中小企业或残疾人福利性单位或监狱企业，如包含硬件设备、产品等货物采购的，不再对其中涉及的货物的制造商作出要求。

4.采购人、代理机构、评审委员会在依法进行资格审查、评审过程中，发现《中小企业声明函》存在明显笔误或含义不明确的，应按规定要求供应商进行澄清、说明或补正。澄清修改后符合中小企业条件的供应商，可以享受中小企业扶持政策。

1、中小企业声明函（服务）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）的规定，本公司（联合体）参加  深圳市盐田区建筑工程事务署 的 沙头角口岸基础设施建设工程（第三方检测） 采购活动，服务全部由符合政策要求的中小企业承接。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.    （标的名称）     ，属于    （采购文件中明确的所属行业）    行业；承接企业为    （企业名称，要求承接企业本身所属行业应当与采购文件要求的行业相一致）    ，从业人员        人，营业收入为        万元，资产总额为        万元，属于    （中型企业、小型企业、微型企业）    ；

2.    （标的名称）     ，属于    （采购文件中明确的所属行业）    行业；承接企业为    （企业名称，要求承接企业本身所属行业应当与采购文件要求的行业相一致）    ，从业人员        人，营业收入为        万元，资产总额为        万元，属于    （中型企业、小型企业、微型企业）    ；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

本投标人已知悉《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕 46 号）、《中小企业划型标准规定》（工信部联企〔2011〕 300 号）、《统计上大中小微型企业划分办法（2017）》等规定，承诺提供的声明函内容是真实的，并知悉根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46 号）第二十条规定，投标人按照本办法规定提供声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标，依照《政府采购法》等政府采购有关法律法规规定追究相应责任。

2、残疾人福利性单位声明函（服务类）

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加    （单位名称）    单位的    （项目名称）    项目采购活动由本单位提供服务。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

本投标人已知悉《财政部民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，承诺提供的声明函内容是真实的，如提供声明函内容不实，则依法追究相关法律责任。

3、监狱企业声明函

【服务类，监狱企业如需享受优惠政策，还须另行提供省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的监狱企业证明文件】

本投标人郑重声明，根据《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定，本投标人参加（采购人名称）的（项目名称）采购活动，服务全部由符合政策要求的监狱企业承接。相关监狱企业的具体情况如下：

1. （标的名称） ，承接单位为（企业名称），属于监狱企业；

2. （标的名称） ，承接单位为（企业名称），属于监狱企业。

……

本投标人对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

附：省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的监狱企业证明文件。

四、项目详细报价

沙头角口岸基础设施建设工程（第三方检测）报价表

| 序号 | 部位 | 检测项目 | 检测方法或标准 | 计费单位 | 工程量 | 单价（元） | 金额（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 道路工程部分 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 混凝土基层 | 厚度 | 挖坑法 | 点 | 4 |  |  |
| 2 | 沥青混凝土面层 | SBS改性沥青 | 针入度 | 批 | 1 |  |  |
| 3 | 沥青混凝土面层 | SBS改性沥青 | 针入度指数 | 批 | 1 |  |  |
| 4 | 沥青混凝土面层 | SBS改性沥青 | 软化点 | 批 | 1 |  |  |
| 5 | 沥青混凝土面层 | SBS改性沥青 | 延度5℃ | 批 | 1 |  |  |
| 6 | 沥青混凝土面层 | SBS改性沥青 | 密度及相对密度 | 批 | 1 |  |  |
| 7 | 沥青混凝土面层 | SBS改性沥青 | 闪点 | 批 | 1 |  |  |
| 8 | 沥青混凝土面层 | SBS改性沥青 | 溶解度 | 批 | 1 |  |  |
| 9 | 沥青混凝土面层 | SBS改性沥青 | 与粗集料黏附性 | 批 | 1 |  |  |
| 10 | 沥青混凝土面层 | SBS改性沥青 | 贮存稳定性离析，48h软化点差 | 批 | 1 |  |  |
| 11 | 沥青混凝土面层 | SBS改性沥青 | 弹性恢复25℃ | 批 | 1 |  |  |
| 12 | 沥青混凝土面层 | SBS改性沥青 | RTFOT后残留物 （质量变化 、针入度比25℃、延度5℃ | 批 | 1 |  |  |
| 13 | 沥青混凝土面层 | 70号道路石油沥青 | 针入度 | 批 | 1 |  |  |
| 14 | 沥青混凝土面层 | 70号道路石油沥青 | 针入度指数 | 批 | 1 |  |  |
| 15 | 沥青混凝土面层 | 70号道路石油沥青 | 软化点 | 批 | 1 |  |  |
| 16 | 沥青混凝土面层 | 70号道路石油沥青 | 10℃延度 | 批 | 1 |  |  |
| 17 | 沥青混凝土面层 | 70号道路石油沥青 | 15℃延度 | 批 | 1 |  |  |
| 18 | 沥青混凝土面层 | 70号道路石油沥青 | 闪点 | 批 | 1 |  |  |
| 19 | 沥青混凝土面层 | 70号道路石油沥青 | 密度及相对密度 | 批 | 1 |  |  |
| 20 | 沥青混凝土面层 | 70号道路石油沥青 | 溶解度 | 批 | 1 |  |  |
| 21 | 沥青混凝土面层 | 70号道路石油沥青 | RTFOT后残留物 （质量变化 、残留针入度比25℃、残留延度10℃、残留延度15℃） | 批 | 1 |  |  |
| 22 | 沥青混凝土面层 | 乳化沥青粘层油 （PC-3） | 筛上剩余量 | 批 | 3 |  |  |
| 23 | 沥青混凝土面层 | 乳化沥青粘层油 （PC-3） | 破乳速度 | 批 | 3 |  |  |
| 24 | 沥青混凝土面层 | 乳化沥青粘层油 （PC-3） | 粒子（离子）电荷 | 批 | 3 |  |  |
| 25 | 沥青混凝土面层 | 乳化沥青粘层油 （PC-3） | 与粗集料的黏附性 | 批 | 3 |  |  |
| 26 | 沥青混凝土面层 | 乳化沥青粘层油 （PC-3） | 恩格拉粘度 | 批 | 3 |  |  |
| 27 | 沥青混凝土面层 | 乳化沥青粘层油 （PC-3） | 道路标准粘度 | 批 | 3 |  |  |
| 28 | 沥青混凝土面层 | 乳化沥青粘层油 （PC-3） | 蒸发残留物 （残留分含量、针入度、软化点 、延度、溶解度） | 批 | 3 |  |  |
| 29 | 沥青混凝土面层 | 乳化沥青粘层油 （PC-3） | 1d、5d储存稳定性 | 批 | 3 |  |  |
| 30 | 沥青混凝土配合比设计 | 细粒式改性沥青混凝土 | 沥青混合料目标配合比设计 | 次 | 1 |  |  |
| 31 | 沥青混凝土配合比设计 | 细粒式改性沥青混凝土 | 车辙试验 | 次 | 1 |  |  |
| 32 | 沥青混凝土配合比设计 | 细粒式改性沥青混凝土 | 冻融劈裂试验 | 次 | 1 |  |  |
| 33 | 沥青混凝土配合比设计 | 中粒式改性沥青混凝土 | 沥青混合料目标配合比设计 | 次 | 1 |  |  |
| 34 | 沥青混凝土配合比设计 | 中粒式改性沥青混凝土 | 车辙试验 | 次 | 1 |  |  |
| 35 | 沥青混凝土配合比设计 | 中粒式改性沥青混凝土 | 冻融劈裂试验 | 次 | 1 |  |  |
| 36 | 沥青混凝土配合比设计 | 粗粒式改性沥青混凝土 | 沥青混合料目标配合比设计 | 次 | 1 |  |  |
| 37 | 沥青混凝土配合比设计 | 粗粒式改性沥青混凝土 | 车辙试验 | 次 | 1 |  |  |
| 38 | 沥青混凝土配合比设计 | 粗粒式改性沥青混凝土 | 冻融劈裂试验 | 次 | 1 |  |  |
| 39 | 沥青路面施工过程沥青混合料检验 | 马歇尔密度、沥青用量（油石比）试验、矿料级配检验、空隙率、矿料间隙率 | 细粒式改性沥青混凝土、 中粒式改性沥青混凝土、 粗粒式改性沥青混凝土 | 次 | 3 |  |  |
| 40 | 沥青路面施工过程沥青混合料检验 | 马歇尔稳定度及流值 | 细粒式改性沥青混凝土、 中粒式改性沥青混凝土、 粗粒式改性沥青混凝土 | 次 | 3 |  |  |
| 41 | 沥青上面层（AC-13C) | 压实度 | 钻芯法 | 点 | 2 |  |  |
| 42 | 沥青上面层（AC-13C) | 厚度 | 钻芯法 | 点 | 4 |  |  |
| 43 | 沥青中面层（AC-20C) | 压实度 | 钻芯法 | 点 | 2 |  |  |
| 44 | 沥青中面层（AC-20C) | 厚度 | 钻芯法 | 点 | 4 |  |  |
| 45 | 沥青下面层（AC-25C) | 压实度 | 钻芯法 | 点 | 2 |  |  |
| 46 | 沥青下面层（AC-25C) | 厚度 | 钻芯法 | 点 | 4 |  |  |
| 47 | 交通安全工程 | 标线 | 标线逆反射亮度系数 | 处 | 24 |  |  |
| 48 | 交通安全工程 | 标线 | 标线厚度 | 处 | 6 |  |  |
| 49 | 交通安全工程 | 标线 | 标线抗滑值 | 点 | 120 |  |  |
| 50 | 交通安全工程 | 标志 | 标志面反光膜逆反射系数 | 处 | 16 |  |  |
| 51 | 交通安全工程 | 地基承载力 | 轻型动力触探 | 孔 | 16 |  |  |
| 二 | 建筑工程部分 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 抗裂砂浆（10-15mm） | 抗压强度 | GB/T 20473-2021 | 组 | 20 |  |  |
| 2 | 抗裂砂浆（10-15mm） | 压剪粘结强度 | GB/T 20473-2021 | 组 | 20 |  |  |
| 3 | 耐碱玻璃纤维网 | 耐碱断裂强力/拉伸断裂强力/断裂伸长率 | JC/T841-2007 | 组 | 5 |  |  |
| 4 | 耐碱玻璃纤维网 | 耐碱强力保留率 | JC/T841-2007 | 组 | 5 |  |  |
| 5 | 耐碱玻璃纤维网 | 单位面积质量 | JC/T841-2007 | 组 | 5 |  |  |
| 6 | 聚合物水泥防水砂浆（1型） | 外观 | JC/T984-2011 | 组 | 5 |  |  |
| 7 | 聚合物水泥防水砂浆（1型） | 凝结时间(初凝、终凝) | JC/T984-2011 | 组 | 5 |  |  |
| 8 | 聚合物水泥防水砂浆（1型） | 抗渗压力(涂层试件，7d) | JC/T984-2011 | 组 | 5 |  |  |
| 9 | 聚合物水泥防水砂浆（1型） | 抗渗压力(砂浆试件，7d) | JC/T984-2011 | 组 | 5 |  |  |
| 10 | 聚合物水泥防水砂浆（1型） | 抗渗压力(砂浆试件，28d) | JC/T984-2011 | 组 | 5 |  |  |
| 11 | 聚合物水泥防水砂浆（1型） | 抗压强度 | JC/T984-2011 | 组 | 5 |  |  |
| 12 | 聚合物水泥防水砂浆（1型） | 抗折强度 | JC/T984-2011 | 组 | 5 |  |  |
| 13 | 聚合物水泥防水砂浆（1型） | 柔韧性（横向变形能力） | JC/T984-2011 | 组 | 5 |  |  |
| 14 | 聚合物水泥防水砂浆（1型） | 粘结强度(7d) | JC/T984-2011 | 组 | 5 |  |  |
| 15 | 聚合物水泥防水砂浆（1型） | 粘结强度，28d | JC/T984-2011 | 组 | 5 |  |  |
| 16 | 聚合物水泥防水砂浆（1型） | 耐碱性、耐热性、收缩率 | JC/T984-2011 | 组 | 5 |  |  |
| 17 | 聚合物水泥防水砂浆（1型） | 在容器中状态 | JC/T984-2011 | 组 | 1 |  |  |
| 18 | 聚合物水泥防水砂浆（1型） | 热贮存稳定性 | JC/T984-2011 | 组 | 1 |  |  |
| 19 | 聚合物水泥防水砂浆（1型） | 低温稳定性 | JC/T984-2011 | 组 | 3 |  |  |
| 20 | 聚合物水泥防水砂浆（1型） | 干燥时间（表干）、初期干燥抗裂性（含砂 | JC/T984-2011 | 组 | 3 |  |  |
| 21 | 仿石漆 | 在容器中状态 | HG/T 4343-2024 | 组 | 3 |  |  |
| 22 | 仿石漆 | 热贮存稳定性 | HG/T 4343-2024 | 组 | 3 |  |  |
| 23 | 仿石漆 | 干燥时间（表干） | HG/T 4343-2024 | 组 | 3 |  |  |
| 24 | 仿石漆 | 初期干燥抗裂性（含砂） | HG/T 4343-2024 | 组 | 3 |  |  |
| 25 | 仿石漆 | 初期耐水性 | HG/T 4343-2024 | 组 | 3 |  |  |
| 26 | 仿石漆 | 施工性 | HG/T 4343-2024 | 组 | 3 |  |  |
| 27 | 仿石漆 | 涂膜外观 | HG/T 4343-2024 | 组 | 3 |  |  |
| 28 | 仿石漆 | 划格试验（涂层耐温变性后）（外用平面） | HG/T 4343-2024 | 组 | 2 |  |  |
| 29 | 仿石漆 | 粘结强度(标准状态)（质感） | HG/T 4343-2024 | 组 | 2 |  |  |
| 30 | 仿石漆 | 粘结强度(浸水后)（外用质感） | HG/T 4343-2024 | 组 | 2 |  |  |
| 31 | 仿石漆 | 耐碱性、耐水性、柔韧性（外用质感） | HG/T 4343-2024 | 组 | 1 |  |  |
| 32 | 仿石漆 | 涂层耐温变性（外用）、耐沾污性（外用） | HG/T 4343-2024 | 组 | 1 |  |  |
| 33 | 混凝土界面剂 | 外观质量 | JC/T 907-2018 | 组 | 5 |  |  |
| 34 | 混凝土界面剂 | 拉伸粘结强度(未处理) | JC/T 907-2018 | 组 | 5 |  |  |
| 35 | 混凝土界面剂 | 拉伸粘结强度(耐热) | JC/T 907-2018 | 组 | 5 |  |  |
| 36 | 混凝土界面剂 | 拉伸粘结强度(冻融循环) | JC/T 907-2018 | 组 | 5 |  |  |
| 37 | 混凝土界面剂 | 拉伸粘结强度(耐碱) | JC/T 907-2018 | 组 | 5 |  |  |
| 38 | 混凝土界面剂 | 拉伸粘结强度(晾置时间，20min) | JC/T 907-2018 | 组 | 1 |  |  |
| 39 | 水泥砂浆 | 稠度 | JGJ/T 70-2009、JGJ/T 98-2010、GB/T 25181-2019 | 组 | 3 |  |  |
| 40 | 水泥砂浆 | 拌合物分层度 | JGJ/T 70-2009、JGJ/T 98-2010、GB/T 25181-2019 | 组 | 5 |  |  |
| 41 | 水泥砂浆 | 表观密度 | JGJ/T 70-2009、JGJ/T 98-2010、GB/T 25181-2019 | 组 | 5 |  |  |
| 42 | 水泥砂浆 | 堆积密度 | JGJ/T 70-2009、JGJ/T 98-2010、GB/T 25181-2019 | 组 | 5 |  |  |
| 43 | 水泥砂浆 | 干密度 | JGJ/T 70-2009、JGJ/T 98-2010、GB/T 25181-2019 | 组 | 5 |  |  |
| 44 | 水泥砂浆 | 抗压强度 | JGJ/T 70-2009、JGJ/T 98-2010、GB/T 25181-2019 | 组 | 5 |  |  |
| 45 | 水泥砂浆 | 抗折强度 | JGJ/T 70-2009、JGJ/T 98-2010、GB/T 25181-2019 | 组 | 5 |  |  |
| 46 | 水泥砂浆 | 保水性 | JGJ/T 70-2009、JGJ/T 98-2010、GB/T 25181-2019 | 组 | 5 |  |  |
| 47 | 水泥砂浆 | 抗渗性 | JGJ/T 70-2009、JGJ/T 98-2010、GB/T 25181-2019 | 组 | 5 |  |  |
| 48 | 热镀锌电焊网（φ0.9，网孔12.7*12.7） | 双丝及断目、外观、尺寸、经纬线垂直度、弧形边缘波幅、断丝和脱焊 | GB/T 33281-2016 | 组 | 2 |  |  |
| 49 | 热镀锌电焊网（φ0.9，网孔12.7*12.7） | 焊点抗拉力 | GB/T 33281-2016 | 组 | 2 |  |  |
| 50 | 热镀锌电焊网（φ0.9，网孔12.7*12.7） | 网孔偏差 | GB/T 33281-2016 | 组 | 2 |  |  |
| 51 | 热镀锌电焊网（φ0.9，网孔12.7*12.7） | 硫酸铜试验 | GB/T 33281-2016 | 组 | 2 |  |  |
| 52 | 热镀锌电焊网（φ0.9，网孔12.7*12.7） | 镀锌层重量 | GB/T 33281-2016 | 组 | 2 |  |  |
| 53 | 聚合物水泥防水砂浆（5mm 2型） | 外观 | JC/T984-2011 | 组 | 5 |  |  |
| 54 | 聚合物水泥防水砂浆（5mm 2型） | 凝结时间(初凝、终凝) | JC/T984-2011 | 组 | 5 |  |  |
| 55 | 聚合物水泥防水砂浆（5mm 2型） | 抗渗压力(涂层试件，7d) | JC/T984-2011 | 组 | 5 |  |  |
| 56 | 聚合物水泥防水砂浆（5mm 2型） | 抗渗压力(砂浆试件，7d) | JC/T984-2011 | 组 | 5 |  |  |
| 57 | 聚合物水泥防水砂浆（5mm 2型） | 抗渗压力(砂浆试件，28d) | JC/T984-2011 | 组 | 5 |  |  |
| 58 | 聚合物水泥防水砂浆（5mm 2型） | 抗压强度 | JC/T984-2011 | 组 | 2 |  |  |
| 59 | 聚合物水泥防水砂浆（5mm 2型） | 抗折强度 | JC/T984-2011 | 组 | 2 |  |  |
| 60 | 聚合物水泥防水砂浆（5mm 2型） | 柔韧性（横向变形能力） | JC/T984-2011 | 组 | 2 |  |  |
| 61 | 聚合物水泥防水砂浆（5mm 2型） | 粘结强度(7d) | JC/T984-2011 | 组 | 2 |  |  |
| 62 | 聚合物水泥防水砂浆（5mm 2型） | 粘结强度，28d | JC/T984-2011 | 组 | 2 |  |  |
| 63 | 聚合物水泥防水砂浆（5mm 2型） | 耐碱性、耐热性、收缩率 | JC/T984-2011 | 组 | 1 |  |  |
| 64 | 耐碱玻璃纤维网 | 耐碱断裂强力/拉伸断裂强力/断裂伸长率 | JC/T841-2007 | 组 | 2 |  |  |
| 65 | 耐碱玻璃纤维网 | 耐碱强力保留率 | JC/T841-2007 | 组 | 2 |  |  |
| 66 | 耐碱玻璃纤维网 | 单位面积质量 | JC/T841-2007 | 组 | 1 |  |  |
| 67 | 外墙腻子 | 容器中状态 | JG/T157-2009 | 组 | 2 |  |  |
| 68 | 外墙腻子 | 施工性 | JG/T157-2009 | 组 | 2 |  |  |
| 69 | 外墙腻子 | 干燥时间(表干) | JG/T157-2009 | 组 | 1 |  |  |
| 70 | 外墙腻子 | 初期干燥抗裂性 | JG/T157-2009 | 组 | 1 |  |  |
| 71 | 外墙腻子 | 打磨性 | JG/T157-2009 | 组 | 2 |  |  |
| 72 | 外墙腻子 | 吸水量 | JG/T157-2009 | 组 | 2 |  |  |
| 73 | 外墙腻子 | 耐碱性 | JG/T157-2009 | 组 | 2 |  |  |
| 74 | 外墙腻子 | 耐水性 | JG/T157-2009 | 组 | 5 |  |  |
| 75 | 外墙腻子 | 粘结强度(标准条件) | JG/T157-2009 | 组 | 5 |  |  |
| 76 | 外墙腻子 | 粘结强度(冻融循环) | JG/T157-2009 | 组 | 5 |  |  |
| 77 | 外墙腻子 | 腻子膜柔韧性 | JG/T157-2009 | 组 | 2 |  |  |
| 78 | 外墙腻子 | 动态抗开裂性 | JG/T157-2009 | 组 | 2 |  |  |
| 79 | 外墙腻子 | 低温贮存稳定性 | JG/T157-2009 | 组 | 1 |  |  |
| 80 | 内外墙底漆 | 容器中状态 | JG/T210-2018 | 组 | 2 |  |  |
| 81 | 内外墙底漆 | 施工性 | JG/T210-2018 | 组 | 2 |  |  |
| 82 | 内外墙底漆 | 涂膜外观(C) | JG/T210-2018 | 组 | 1 |  |  |
| 83 | 内外墙底漆 | 干燥时间(表干) | JG/T210-2018 | 组 | 2 |  |  |
| 84 | 内外墙底漆 | 低温稳定性 | JG/T210-2018 | 组 | 1 |  |  |
| 85 | 内外墙底漆 | 耐碱性 | JG/T210-2018 | 组 | 1 |  |  |
| 86 | 内外墙底漆 | 耐水性(W) | JG/T210-2018 | 组 | 2 |  |  |
| 87 | 内外墙底漆 | 透水性(C) | JG/T210-2018 | 组 | 2 |  |  |
| 88 | 内外墙底漆 | 抗泛碱性(N) | JG/T210-2018 | 组 | 2 |  |  |
| 89 | 内外墙底漆 | 抗泛盐碱性(W) | JG/T210-2018 | 组 | 1 |  |  |
| 90 | 内外墙底漆 | 加固性能(S) | JG/T210-2018 | 组 | 1 |  |  |
| 91 | 内外墙底漆 | 与下道涂层的适应性 | JG/T210-2018 | 组 | 2 |  |  |
| 92 | 水性罩面漆 | 在容器中状态 | HG/T 4343-2024 | 组 | 2 |  |  |
| 93 | 水性罩面漆 | 热贮存稳定性 | HG/T 4343-2024 | 组 | 1 |  |  |
| 94 | 水性罩面漆 | 低温稳定性 | HG/T 4343-2024 | 组 | 2 |  |  |
| 95 | 水性罩面漆 | 干燥时间（表干） | HG/T 4343-2024 | 组 | 1 |  |  |
| 96 | 水性罩面漆 | 初期干燥抗裂性（含砂） | HG/T 4343-2024 | 组 | 1 |  |  |
| 97 | 水性罩面漆 | 初期耐水性 | HG/T 4343-2024 | 组 | 5 |  |  |
| 98 | 水性罩面漆 | 施工性 | HG/T 4343-2024 | 组 | 5 |  |  |
| 99 | 水性罩面漆 | 涂膜外观 | HG/T 4343-2024 | 组 | 5 |  |  |
| 100 | 水性罩面漆 | 划格试验（标准状态）（平面） | HG/T 4343-2024 | 组 | 1 |  |  |
| 101 | 水性罩面漆 | 划格试验（涂层耐温变性后）（外用平面） | HG/T 4343-2024 | 组 | 2 |  |  |
| 102 | 水性罩面漆 | 粘结强度(标准状态)（质感） | HG/T 4343-2024 | 组 | 3 |  |  |
| 103 | 水性罩面漆 | 粘结强度(浸水后)（外用质感） | HG/T 4343-2024 | 组 | 3 |  |  |
| 104 | 水性罩面漆 | 耐碱性 | HG/T 4343-2024 | 组 | 1 |  |  |
| 105 | 水性罩面漆 | 耐水性 | HG/T 4343-2024 | 组 | 2 |  |  |
| 106 | 水性罩面漆 | 柔韧性（外用质感） | HG/T 4343-2024 | 组 | 1 |  |  |
| 107 | 水性罩面漆 | 涂层耐温变性（外用） | HG/T 4343-2024 | 组 | 2 |  |  |
| 108 | 水性罩面漆 | 耐沾污性（外用） | HG/T 4343-2024 | 组 | 2 |  |  |
| 109 | 外墙弹性涂料 | 容器中状态 | JG/T 172-2014 | 组 | 1 |  |  |
| 110 | 外墙弹性涂料 | 施工性 | JG/T 172-2014 | 组 | 2 |  |  |
| 111 | 外墙弹性涂料 | 涂膜外观 | JG/T 172-2014 | 组 | 2 |  |  |
| 112 | 外墙弹性涂料 | 干燥时间(表干) | JG/T 172-2014 | 组 | 1 |  |  |
| 113 | 外墙弹性涂料 | 对比率(白或浅色) | JG/T 172-2014 | 组 | 2 |  |  |
| 114 | 外墙弹性涂料 | 低温稳定性 | JG/T 172-2014 | 组 | 1 |  |  |
| 115 | 外墙弹性涂料 | 耐碱性 | JG/T 172-2014 | 组 | 1 |  |  |
| 116 | 外墙弹性涂料 | 耐水性 | JG/T 172-2014 | 组 | 2 |  |  |
| 117 | 外墙弹性涂料 | 涂层耐温变性 | JG/T 172-2014 | 组 | 2 |  |  |
| 118 | 外墙弹性涂料 | 耐沾污性(白或浅色) | JG/T 172-2014 | 组 | 2 |  |  |
| 119 | 外墙弹性涂料 | 0℃低温柔性 | JG/T 172-2014 | 组 | 1 |  |  |
| 120 | 外墙弹性涂料 | 拉伸强度(标准状态) | JG/T 172-2014 | 组 | 1 |  |  |
| 121 | 外墙弹性涂料 | 断裂伸长率0℃ | JG/T 172-2014 | 组 | 2 |  |  |
| 122 | 外墙弹性涂料 | 断裂伸长率-10℃ | JG/T 172-2014 | 组 | 2 |  |  |
| 123 | 外墙弹性涂料 | 断裂伸长率(标准状态）性 | JG/T 172-2014 | 组 | 1 |  |  |
| 124 | 外墙弹性涂料 | 拉伸强度(标准状态) | JG/T 172-2014 | 组 | 2 |  |  |
| 125 | 氟碳漆 | 在容器中状态 | HG/T 3792-2014 | 组 | 1 |  |  |
| 126 | 氟碳漆 | 细度 | HG/T 3792-2014 | 组 | 3 |  |  |
| 127 | 氟碳漆 | 不挥发物含量 | HG/T 3792-2014 | 组 | 3 |  |  |
| 128 | 氟碳漆 | 干燥时间 | HG/T 3792-2014 | 组 | 3 |  |  |
| 129 | 氟碳漆 | 遮盖率 | HG/T 3792-2014 | 组 | 2 |  |  |
| 130 | 氟碳漆 | 涂膜外观 | HG/T 3792-2014 | 组 | 3 |  |  |
| 131 | 氟碳漆 | 铅笔硬度(III型) | HG/T 3792-2014 | 组 | 1 |  |  |
| 132 | 氟碳漆 | 弯曲试验 | HG/T 3792-2014 | 组 | 1 |  |  |
| 133 | 氟碳漆 | 划格试验(I型、III型) | HG/T 3792-2014 | 组 | 1 |  |  |
| 134 | 氟碳漆 | 耐冲击性(III型) | HG/T 3792-2014 | 组 | 1 |  |  |
| 135 | 氟碳漆 | 附着力(II型、III型) | HG/T 3792-2014 | 组 | 3 |  |  |
| 136 | 氟碳漆 | 耐酸性 | HG/T 3792-2014 | 组 | 2 |  |  |
| 137 | 氟碳漆 | 耐碱性(III型) | HG/T 3792-2014 | 组 | 2 |  |  |
| 138 | 氟碳漆 | 耐水性(I型、II型) | HG/T 3792-2014 | 组 | 2 |  |  |
| 139 | 氟碳漆 | 耐湿冷热循环性 | HG/T 3792-2014 | 组 | 1 |  |  |
| 140 | 氟碳漆 | 耐沾污性(I型) | HG/T 3792-2014 | 组 | 1 |  |  |
| 141 | 氟碳漆 | 耐湿热性(III型) | HG/T 3792-2014 | 组 | 1 |  |  |
| 142 | 乳胶漆 | 在容器中状态 | GB/T 9755-2024 | 组 | 5 |  |  |
| 143 | 乳胶漆 | 施工性 | GB/T 9755-2024 | 组 | 5 |  |  |
| 144 | 乳胶漆 | 低温稳定性 | GB/T 9755-2024 | 组 | 5 |  |  |
| 145 | 乳胶漆 | 低温成膜性 | GB/T 9755-2024 | 组 | 5 |  |  |
| 146 | 乳胶漆 | 涂膜外观 | GB/T 9755-2024 | 组 | 5 |  |  |
| 147 | 乳胶漆 | 干燥时间(表干) | GB/T 9755-2024 | 组 | 5 |  |  |
| 148 | 乳胶漆 | 对比率(白或浅色) | GB/T 9755-2024 | 组 | 5 |  |  |
| 149 | 乳胶漆 | 耐碱性 | GB/T 9755-2024 | 组 | 5 |  |  |
| 150 | 乳胶漆 | 耐水性 | GB/T 9755-2024 | 组 | 5 |  |  |
| 151 | 乳胶漆 | 耐洗刷性 | GB/T 9755-2024 | 组 | 5 |  |  |
| 152 | 乳胶漆 | 耐沾污性(白或浅色) | GB/T 9755-2024 | 组 | 5 |  |  |
| 153 | 乳胶漆 | 涂层耐温变性 | GB/T 9755-2024 | 组 | 5 |  |  |
| 154 | 乳胶漆 | 抗泛碱性 | GB/T 9755-2024 | 组 | 5 |  |  |
| 155 | 乳胶漆 | 抗泛盐碱性 | GB/T 9755-2024 | 组 | 5 |  |  |
| 156 | 乳胶漆 | 透水性 | GB/T 9755-2024 | 组 | 5 |  |  |
| 157 | 乳胶漆 | 加固性能 | GB/T 9755-2024 | 组 | 5 |  |  |
| 158 | 内墙腻子 | 容器中状态 | JG 298-2010 | 组 | 3 |  |  |
| 159 | 内墙腻子 | 低温贮存稳定性 | JG 298-2010 | 组 | 3 |  |  |
| 160 | 内墙腻子 | 施工性 | JG 298-2010 | 组 | 3 |  |  |
| 161 | 内墙腻子 | 干燥时间(表干) | JG 298-2010 | 组 | 1 |  |  |
| 162 | 内墙腻子 | 初期干燥抗裂性 | JG 298-2010 | 组 | 1 |  |  |
| 163 | 内墙腻子 | 打磨性 | JG 298-2010 | 组 | 3 |  |  |
| 164 | 内墙腻子 | 耐水性 | JG 298-2010 | 组 | 2 |  |  |
| 165 | 内墙腻子 | 粘结强度(标准条件) | JG 298-2010 | 组 | 1 |  |  |
| 166 | 内墙腻子 | 粘结强度(浸水后) | JG 298-2010 | 组 | 1 |  |  |
| 167 | 内墙腻子 | 柔韧性 | JG 298-2010 | 组 | 1 |  |  |
| 168 | 富锌底漆 | 在容器中状态 | HG/T3668-2020 | 组 | 5 |  |  |
| 169 | 富锌底漆 | 冻融稳定性 | HG/T3668-2020 | 组 | 5 |  |  |
| 170 | 富锌底漆 | 不挥发物含量 | HG/T3668-2020 | 组 | 2 |  |  |
| 171 | 富锌底漆 | 密度 | HG/T3668-2020 | 组 | 3 |  |  |
| 172 | 富锌底漆 | 适用期 | HG/T3668-2020 | 组 | 3 |  |  |
| 173 | 富锌底漆 | 施工性能 | HG/T3668-2020 | 组 | 5 |  |  |
| 174 | 富锌底漆 | 涂膜外观 | HG/T3668-2020 | 组 | 2 |  |  |
| 175 | 富锌底漆 | 闪锈抑制性 | HG/T3668-2020 | 组 | 5 |  |  |
| 176 | 富锌底漆 | 干燥时间(表干) | HG/T3668-2020 | 组 | 2 |  |  |
| 177 | 富锌底漆 | 干燥时间(实干) | HG/T3668-2020 | 组 | 2 |  |  |
| 178 | 富锌底漆 | 早期耐水性 | HG/T3668-2020 | 组 | 1 |  |  |
| 179 | 富锌底漆 | 附着力 | HG/T3668-2020 | 组 | 2 |  |  |
| 180 | 富锌底漆 | 耐盐雾性 | HG/T3668-2020 | 组 | 2 |  |  |
| 181 | 富锌底漆 | 耐冲击性(正冲) | HG/T3668-2020 | 组 | 1 |  |  |
| 182 | 防火涂料 | 容器中状态 | GB12441-2018 | 组 | 2 |  |  |
| 183 | 防火涂料 | 细度 | GB12441-2018 | 组 | 5 |  |  |
| 184 | 防火涂料 | 干燥时间(表干) | GB12441-2018 | 组 | 5 |  |  |
| 185 | 防火涂料 | 干燥时间(实干) | GB12441-2018 | 组 | 2 |  |  |
| 186 | 防火涂料 | 附着力 | GB12441-2018 | 组 | 2 |  |  |
| 187 | 防火涂料 | 柔韧性 | GB12441-2018 | 组 | 2 |  |  |
| 188 | 防火涂料 | 耐冲击性 | GB12441-2018 | 组 | 5 |  |  |
| 189 | 防火涂料 | 耐水性 | GB12441-2018 | 组 | 5 |  |  |
| 190 | 防火涂料 | 耐湿热性 | GB12441-2018 | 组 | 2 |  |  |
| 191 | 氟碳漆 | 在容器中状态 | HG/T 3792-2014 | 组 | 2 |  |  |
| 192 | 氟碳漆 | 细度 | HG/T 3792-2014 | 组 | 5 |  |  |
| 193 | 氟碳漆 | 不挥发物含量 | HG/T 3792-2014 | 组 | 2 |  |  |
| 194 | 氟碳漆 | 干燥时间 | HG/T 3792-2014 | 组 | 5 |  |  |
| 195 | 氟碳漆 | 遮盖率 | HG/T 3792-2014 | 组 | 3 |  |  |
| 196 | 氟碳漆 | 涂膜外观 | HG/T 3792-2014 | 组 | 3 |  |  |
| 197 | 氟碳漆 | 铅笔硬度(III型) | HG/T 3792-2014 | 组 | 3 |  |  |
| 198 | 氟碳漆 | 弯曲试验 | HG/T 3792-2014 | 组 | 2 |  |  |
| 199 | 氟碳漆 | 划格试验(I型、III型) | HG/T 3792-2014 | 组 | 3 |  |  |
| 200 | 氟碳漆 | 耐冲击性(III型) | HG/T 3792-2014 | 组 | 5 |  |  |
| 201 | 氟碳漆 | 附着力(II型、III型) | HG/T 3792-2014 | 组 | 5 |  |  |
| 202 | 氟碳漆 | 耐酸性 | HG/T 3792-2014 | 组 | 5 |  |  |
| 203 | 氟碳漆 | 耐碱性(III型) | HG/T 3792-2014 | 组 | 5 |  |  |
| 204 | 氟碳漆 | 耐水性(I型、II型) | HG/T 3792-2014 | 组 | 3 |  |  |
| 205 | 氟碳漆 | 耐湿冷热循环性 | HG/T 3792-2014 | 组 | 2 |  |  |
| 206 | 氟碳漆 | 耐沾污性(I型) | HG/T 3792-2014 | 组 | 2 |  |  |
| 207 | 氟碳漆 | 耐湿热性(III型) | HG/T 3792-2014 | 组 | 2 |  |  |
| 208 | 防滑地砖 | 尺寸、表面质量 | GB/T 4100-2015、JC/T2195-2013 | 组 | 5 |  |  |
| 209 | 防滑地砖 | 吸水率 | GB/T 4100-2015、JC/T2195-2013 | 组 | 5 |  |  |
| 210 | 防滑地砖 | 破坏强度 | GB/T 4100-2015、JC/T2195-2013 | 组 | 5 |  |  |
| 211 | 防滑地砖 | 断裂模数 | GB/T 4100-2015、JC/T2195-2013 | 组 | 2 |  |  |
| 212 | 防滑地砖 | 地砖摩擦系数 | GB/T 4100-2015、JC/T2195-2013 | 组 | 2 |  |  |
| 213 | 防滑地砖 | 抛光砖光泽度 | GB/T 4100-2015、JC/T2195-2013 | 组 | 2 |  |  |
| 214 | 防滑地砖 | 抗化学腐蚀性 | GB/T 4100-2015、JC/T2195-2013 | 组 | 2 |  |  |
| 215 | 防滑地砖 | 抗釉裂性 | GB/T 4100-2015、JC/T2195-2013 | 组 | 2 |  |  |
| 216 | 防滑地砖 | 抗热震性 | GB/T 4100-2015、JC/T2195-2013 | 组 | 5 |  |  |
| 217 | 防滑地砖 | 耐磨性 | GB/T 4100-2015、JC/T2195-2013 | 组 | 5 |  |  |
| 218 | 防滑地砖 | 放射性 | GB/T 4100-2015、JC/T2195-2013 | 组 | 5 |  |  |
| 219 | 大理石 | 外观质量 | GB/T18601-2024、GB/T19766-2016 | 组 | 5 |  |  |
| 220 | 大理石 | 规格尺寸 | GB/T18601-2024、GB/T19766-2016 | 组 | 5 |  |  |
| 221 | 大理石 | 平面度 | GB/T18601-2024、GB/T19766-2016 | 组 | 5 |  |  |
| 222 | 大理石 | 角度 | GB/T18601-2024、GB/T19766-2016 | 组 | 5 |  |  |
| 223 | 大理石 | 镜面光泽度 | GB/T18601-2024、GB/T19766-2016 | 组 | 5 |  |  |
| 224 | 大理石 | 干燥压缩强度 | GB/T18601-2024、GB/T19766-2016 | 组 | 5 |  |  |
| 225 | 大理石 | 水饱和压缩强度 | GB/T18601-2024、GB/T19766-2016 | 组 | 5 |  |  |
| 226 | 大理石 | 干燥弯曲强度 | GB/T18601-2024、GB/T19766-2016 | 组 | 3 |  |  |
| 227 | 大理石 | 水饱和弯曲强度 | GB/T18601-2024、GB/T19766-2016 | 组 | 3 |  |  |
| 228 | 大理石 | 体积密度 | GB/T18601-2024、GB/T19766-2016 | 组 | 3 |  |  |
| 229 | 大理石 | 吸水率 | GB/T18601-2024、GB/T19766-2016 | 组 | 5 |  |  |
| 230 | 大理石 | 耐磨性 | GB/T18601-2024、GB/T19766-2016 | 组 | 5 |  |  |
| 231 | 大理石 | 真密度 | GB/T18601-2024、GB/T19766-2016 | 组 | 5 |  |  |
| 232 | 大理石 | 真气孔率 | GB/T18601-2024、GB/T19766-2016 | 组 | 5 |  |  |
| 233 | 脚手架 | 直角扭转刚度性能 | GB/T15831-2023 | 组 | 2 |  |  |
| 234 | 脚手架 | 直角抗滑性能、旋转抗滑移变形 | GB/T15831-2023 | 组 | 2 |  |  |
| 235 | 脚手架 | 直角抗破坏性能、旋转抗破坏性能 | GB/T15831-2023 | 组 | 2 |  |  |
| 236 | 脚手架 | 旋转抗拉性能、对接抗拉性能 | GB/T15831-2023 | 组 | 1 |  |  |
| 237 | 安全网 | 耐贯穿性能 | GB 5725-2009 | 组 | 10 |  |  |
| 238 | 安全网 | 耐冲击性能 | GB 5725-2009 | 组 | 10 |  |  |
| 239 | 安全网 | 耐老化性能 | GB 5725-2009 | 组 | 10 |  |  |
| 240 | 安全网 | 耐腐蚀性能 | GB 5725-2009 | 组 | 3 |  |  |
| 241 | 安全网 | 阻燃性能 | GB 5725-2009 | 组 | 2 |  |  |
| 242 | 安全网 | 放射性 | GB 5725-2009 | 组 | 2 |  |  |
| 243 | 安全网 | 绳断裂强力(边网、网绳、筋绳） | GB 5725-2009 | 组 | 2 |  |  |
| 244 | 抗裂砂浆（20mm） | 抗压强度 | GB/T 20473-2021 | 组 | 20 |  |  |
| 245 | 抗裂砂浆（20mm） | 压剪粘结强度 | GB/T 20473-2021 | 组 | 20 |  |  |
| 246 | 热镀锌角钢 | 镀锌层厚度 | GB/T228.1-2021 | 组 | 10 |  |  |
| 247 | 热镀锌角钢 | 抗拉强度 | GB/T228.1-2021 | 组 | 6 |  |  |
| 248 | 热镀锌角钢 | 伸长率 | GB/T228.1-2021 | 组 | 2 |  |  |
| 249 | 仿石砖 | 尺寸 | GB/T 4100-2015、JC/T2195-2013 | 组 | 6 |  |  |
| 250 | 仿石砖 | 表面质量 | GB/T 4100-2015、JC/T2195-2013 | 组 | 6 |  |  |
| 251 | 仿石砖 | 吸水率 | GB/T 4100-2015、JC/T2195-2013 | 组 | 6 |  |  |
| 252 | 仿石砖 | 破坏强度 | GB/T 4100-2015、JC/T2195-2013 | 组 | 6 |  |  |
| 253 | 仿石砖 | 断裂模数 | GB/T 4100-2015、JC/T2195-2013 | 组 | 5 |  |  |
| 254 | 仿石砖 | 地砖摩擦系数 | GB/T 4100-2015、JC/T2195-2013 | 组 | 5 |  |  |
| 255 | 仿石砖 | 抛光砖光泽度 | GB/T 4100-2015、JC/T2195-2013 | 组 | 5 |  |  |
| 256 | 仿石砖 | 抗化学腐蚀性 | GB/T 4100-2015、JC/T2195-2013 | 组 | 5 |  |  |
| 257 | 仿石砖 | 抗釉裂性 | GB/T 4100-2015、JC/T2195-2013 | 组 | 1 |  |  |
| 258 | 仿石砖 | 抗热震性 | GB/T 4100-2015、JC/T2195-2013 | 组 | 5 |  |  |
| 259 | 仿石砖 | 耐磨性 | GB/T 4100-2015、JC/T2195-2013 | 组 | 5 |  |  |
| 260 | 仿石砖 | 放射性 | GB/T 4100-2015、JC/T2195-2013 | 组 | 3 |  |  |
| 261 | C20混凝土 | 抗压强度 | GB/T 50080-2016 GB/T 50081-2019 GB/T 50082-2024 JTS 236-2019 JGJ 55-2011 GB 50086-2015 GB/T14902-2012 | 组 | 10 |  |  |
| 262 | C40混凝土 |  |  |  | 20 |  |  |
| 263 | C30混凝土 |  |  |  | 20 |  |  |
| 264 | C20混凝土 | 坍落度 | GB/T 50080-2016 GB/T 50081-2019 GB/T 50082-2024 JTS 236-2019 JGJ 55-2011 GB 50086-2015 GB/T14902-2012 | 组 | 10 |  |  |
| 265 | C40混凝土 |  |  |  | 10 |  |  |
| 266 | C30混凝土 |  |  |  | 10 |  |  |
| 267 | C20混凝土 | 表观密度 | GB/T 50080-2016 GB/T 50081-2019 GB/T 50082-2024 JTS 236-2019 JGJ 55-2011 GB 50086-2015 GB/T14902-2012 | 组 | 20 |  |  |
| 268 | C40混凝土 |  |  |  | 20 |  |  |
| 269 | C30混凝土 |  |  |  | 5 |  |  |
| 270 | C20混凝土 | 凝结时间 | GB/T 50080-2016 GB/T 50081-2019 GB/T 50082-2024 JTS 236-2019 JGJ 55-2011 GB 50086-2015 GB/T14902-2012 | 组 | 5 |  |  |
| 271 | C40混凝土 |  |  |  | 20 |  |  |
| 272 | C30混凝土 |  |  |  | 5 |  |  |
| 273 | C20混凝土 | 抗渗性能 | GB/T 50080-2016 GB/T 50081-2019 GB/T 50082-2024 JTS 236-2019 JGJ 55-2011 GB 50086-2015 GB/T14902-2012 | 组 | 20 |  |  |
| 274 | C40混凝土 |  |  |  | 20 |  |  |
| 275 | C30混凝土 |  |  |  | 10 |  |  |
| 276 | C20混凝土 | 抗折强度 | GB/T 50080-2016 GB/T 50081-2019 GB/T 50082-2024 JTS 236-2019 JGJ 55-2011 GB 50086-2015 GB/T14902-2012 | 组 | 10 |  |  |
| 277 | C40混凝土 |  |  |  | 10 |  |  |
| 278 | C30混凝土 |  |  |  | 5 |  |  |
| 279 | C20混凝土 | 轴心抗压强度试验 | GB/T 50080-2016 GB/T 50081-2019 GB/T 50082-2024 JTS 236-2019 JGJ 55-2011 GB 50086-2015 GB/T14902-2012 | 组 | 10 |  |  |
| 280 | C40混凝土 |  |  |  | 5 |  |  |
| 281 | C30混凝土 |  |  |  | 5 |  |  |
| 282 | C20混凝土 | 碳化试验 | GB/T 50080-2016 GB/T 50081-2019 GB/T 50082-2024 JTS 236-2019 JGJ 55-2011 GB 50086-2015 GB/T14902-2012 | 组 | 10 |  |  |
| 283 | C40混凝土 |  |  |  | 5 |  |  |
| 284 | C30混凝土 |  |  |  | 10 |  |  |
| 285 | C20混凝土 | 抗氯离子渗透试验 | GB/T 50080-2016 GB/T 50081-2019 GB/T 50082-2024 JTS 236-2019 JGJ 55-2011 GB 50086-2015 GB/T14902-2012 | 组 | 5 |  |  |
| 286 | C40混凝土 |  |  |  | 5 |  |  |
| 287 | C30混凝土 |  |  |  | 5 |  |  |
| 288 | C20混凝土 | 弹性模量 | GB/T 50080-2016 GB/T 50081-2019 GB/T 50082-2024 JTS 236-2019 JGJ 55-2011 GB 50086-2015 GB/T14902-2012 | 组 | 10 |  |  |
| 289 | C40混凝土 |  |  |  | 5 |  |  |
| 290 | C30混凝土 |  |  |  | 2 |  |  |
| 291 | C20混凝土 | 收缩试验 | GB/T 50080-2016 GB/T 50081-2019 GB/T 50082-2024 JTS 236-2019 JGJ 55-2011 GB 50086-2015 GB/T14902-2012 | 组 | 10 |  |  |
| 292 | C40混凝土 |  |  |  | 3 |  |  |
| 293 | C30混凝土 |  |  |  | 3 |  |  |
| 294 | C20混凝土 | 碱-骨料反应试验 | GB/T 50080-2016 GB/T 50081-2019 GB/T 50082-2024 JTS 236-2019 JGJ 55-2011 GB 50086-2015 GB/T14902-2012 | 组 | 3 |  |  |
| 295 | C40混凝土 |  |  |  | 2 |  |  |
| 296 | C30混凝土 |  |  |  | 3 |  |  |
| 297 | C20混凝土 | 坍落度经时损失 | GB/T 50080-2016 GB/T 50081-2019 GB/T 50082-2024 JTS 236-2019 JGJ 55-2011 GB 50086-2015 GB/T14902-2012 | 组 | 5 |  |  |
| 298 | C40混凝土 |  |  |  | 5 |  |  |
| 299 | C30混凝土 |  |  |  | 5 |  |  |
| 300 | C20混凝土 | 早期抗裂试验 | GB/T 50080-2016 GB/T 50081-2019 GB/T 50082-2024 JTS 236-2019 JGJ 55-2011 GB 50086-2015 GB/T14902-2012 | 组 | 5 |  |  |
| 301 | C40混凝土 |  |  |  | 3 |  |  |
| 302 | C30混凝土 |  |  |  | 5 |  |  |
| 303 | C20混凝土 | 泌水率 | GB/T 50080-2016 GB/T 50081-2019 GB/T 50082-2024 JTS 236-2019 JGJ 55-2011 GB 50086-2015 GB/T14902-2012 | 组 | 5 |  |  |
| 304 | C40混凝土 |  |  |  | 10 |  |  |
| 305 | C30混凝土 |  |  |  | 5 |  |  |
| 306 | C20混凝土 | 压力泌水率 | GB/T 50080-2016 GB/T 50081-2019 GB/T 50082-2024 JTS 236-2019 JGJ 55-2011 GB 50086-2015 GB/T14902-2012 | 组 | 5 |  |  |
| 307 | C40混凝土 |  |  |  | 5 |  |  |
| 308 | C30混凝土 |  |  |  | 5 |  |  |
| 309 | C20混凝土 | 含气量 | GB/T 50080-2016 GB/T 50081-2019 GB/T 50082-2024 JTS 236-2019 JGJ 55-2011 GB 50086-2015 GB/T14902-2012 | 组 | 10 |  |  |
| 310 | C40混凝土 |  |  |  | 5 |  |  |
| 311 | C30混凝土 |  |  |  | 5 |  |  |
| 312 | C20混凝土 | 坍落度扩展度 | GB/T 50080-2016 GB/T 50081-2019 GB/T 50082-2024 JTS 236-2019 JGJ 55-2011 GB 50086-2015 GB/T14902-2012 | 组 | 5 |  |  |
| 313 | C40混凝土 |  |  |  | 5 |  |  |
| 314 | C30混凝土 |  |  |  | 5 |  |  |
| 315 | C20混凝土 | 扩展时间 | GB/T 50080-2016 GB/T 50081-2019 GB/T 50082-2024 JTS 236-2019 JGJ 55-2011 GB 50086-2015 GB/T14902-2012 | 组 | 5 |  |  |
| 316 | C40混凝土 |  |  |  | 5 |  |  |
| 317 | C30混凝土 |  |  |  | 5 |  |  |
| 318 | C20混凝土 | 氯离子含量 | GB/T 50080-2016 GB/T 50081-2019 GB/T 50082-2024 JTS 236-2019 JGJ 55-2011 GB 50086-2015 GB/T14902-2012 | 组 | 5 |  |  |
| 319 | C40混凝土 |  |  |  | 5 |  |  |
| 320 | C30混凝土 |  |  |  | 5 |  |  |
| 321 | C20混凝土 | 碱含量计算书 | GB/T 50080-2016 GB/T 50081-2019 GB/T 50082-2024 JTS 236-2019 JGJ 55-2011 GB 50086-2015 GB/T14902-2012 | 组 | 5 |  |  |
| 322 | C40混凝土 |  |  |  | 3 |  |  |
| 323 | C30混凝土 |  |  |  | 3 |  |  |
| 324 | C20混凝土 | 总氯离子计算书 | GB/T 50080-2016 GB/T 50081-2019 GB/T 50082-2024 JTS 236-2019 JGJ 55-2011 GB 50086-2015 GB/T14902-2012 | 组 | 3 |  |  |
| 325 | C40混凝土 |  |  |  | 3 |  |  |
| 326 | C30混凝土 |  |  |  | 3 |  |  |
| 327 | C20混凝土 | 三氧化硫计算书 | GB/T 50080-2016 GB/T 50081-2019 GB/T 50082-2024 JTS 236-2019 JGJ 55-2011 GB 50086-2015 GB/T14902-2012 | 组 | 5 |  |  |
| 328 | C40混凝土 |  |  |  | 5 |  |  |
| 329 | C30混凝土 |  |  |  | 3 |  |  |
| 330 | 碎石 | 颗粒级配 | GB/T14685-2022、 JGJ 52-2006 | 组 | 2 |  |  |
| 331 | 碎石 | 表观密度 | GB/T14685-2022、 JGJ 52-2006 | 组 | 2 |  |  |
| 332 | 碎石 | 含泥量 | GB/T14685-2022、 JGJ 52-2006 | 组 | 2 |  |  |
| 333 | 碎石 | 针片状含量 | GB/T14685-2022、 JGJ 52-2006 | 组 | 5 |  |  |
| 334 | 碎石 | 压碎指标 | GB/T14685-2022、 JGJ 52-2006 | 组 | 5 |  |  |
| 335 | 碎石 | 紧密密度 | GB/T14685-2022、 JGJ 52-2006 | 组 | 5 |  |  |
| 336 | 碎石 | 堆积密度 | GB/T14685-2022、 JGJ 52-2006 | 组 | 5 |  |  |
| 337 | 碎石 | 含水率 | GB/T14685-2022、 JGJ 52-2006 | 组 | 3 |  |  |
| 338 | 碎石 | 泥块含量 | GB/T14685-2022、 JGJ 52-2006 | 组 | 2 |  |  |
| 339 | 碎石 | 氯离子 | GB/T14685-2022、 JGJ 52-2006 | 组 | 2 |  |  |
| 340 | 碎石 | 空隙率 | GB/T14685-2022、 JGJ 52-2006 | 组 | 2 |  |  |
| 341 | HRB300 φ8 | 屈服强度、抗拉强度、断后伸长率、弯曲试验 | GB14991.-2024 GB1499.2-2024 | 组 | 5 |  |  |
| 342 | HRB400E φ14 |  |  |  | 5 |  |  |
| 343 | HRB400E φ16 | 屈服强度、抗拉强度、断后伸长率、弯曲试验 | GB14991.-2024 GB1499.2-2024 |  | 5 |  |  |
| 344 | HRB400E φ18 |  |  |  | 5 |  |  |
| 345 | HRB300 φ8 | 最大力总延伸率 | GB14991.-2024 GB1499.2-2024 | 组 | 2 |  |  |
| 346 | HRB400E φ14 |  |  |  | 2 |  |  |
| 347 | HRB400E φ16 |  |  |  | 5 |  |  |
| 348 | HRB400E φ18 |  |  |  | 5 |  |  |
| 349 | HRB300 φ8 | 尺寸偏差 | GB14991.-2024 GB1499.2-2024 | 组 | 5 |  |  |
| 350 | HRB400E φ14 |  |  |  | 5 |  |  |
| 351 | HRB400E φ16 |  |  |  | 1 |  |  |
| 352 | HRB400E φ18 |  |  |  | 1 |  |  |
| 353 | HRB300 φ8 | 反向弯曲(带E的钢筋) | GB14991.-2024 GB1499.2-2024 | 组 | 5 |  |  |
| 354 | HRB400E φ14 |  |  |  | 5 |  |  |
| 355 | HRB400E φ16 |  |  |  | 5 |  |  |
| 356 | HRB400E φ18 |  |  |  | 5 |  |  |
| 357 | HRB300 φ8 | 重量偏差 | GB14991.-2024 GB1499.2-2024 | 组 | 3 |  |  |
| 358 | HRB400E φ14 |  |  |  | 2 |  |  |
| 359 | HRB400E φ16 |  |  |  | 2 |  |  |
| 360 | HRB400E φ18 |  |  |  | 2 |  |  |
| 361 | Q235B钢材 | 拉伸试验 | GB/T700-2006 GB/T228.1-2021 | 组 | 1 |  |  |
| 362 | Q235B钢材 | 弯曲试验 | GB/T700-2006 GB/T228.1-2021 | 组 | 1 |  |  |
| 363 | Q235B钢材 | 冲击试验 | GB/T700-2006 GB/T228.1-2021 | 组 | 1 |  |  |
| 364 | Q235B钢材 | Z向性能 | GB/T700-2006 GB/T228.1-2021 | 组 | 2 |  |  |
| 365 | 石材 | 外观质量 | GB/T18601-2024、GB/T19766-2016 | 组 | 2 |  |  |
| 366 | 石材 | 规格尺寸 | GB/T18601-2024、GB/T19766-2016 | 组 | 2 |  |  |
| 367 | 石材 | 平面度 | GB/T18601-2024、GB/T19766-2016 | 组 | 2 |  |  |
| 368 | 石材 | 角度 | GB/T18601-2024、GB/T19766-2016 | 组 | 2 |  |  |
| 369 | 石材 | 镜面光泽度 | GB/T18601-2024、GB/T19766-2016 | 组 | 1 |  |  |
| 370 | 石材 | 干燥压缩强度 | GB/T18601-2024、GB/T19766-2016 | 组 | 1 |  |  |
| 371 | 石材 | 水饱和压缩强度 | GB/T18601-2024、GB/T19766-2016 | 组 | 1 |  |  |
| 372 | 石材 | 干燥弯曲强度 | GB/T18601-2024、GB/T19766-2016 | 组 | 1 |  |  |
| 373 | 石材 | 水饱和弯曲强度 | GB/T18601-2024、GB/T19766-2016 | 组 | 1 |  |  |
| 374 | 石材 | 体积密度 | GB/T18601-2024、GB/T19766-2016 | 组 | 1 |  |  |
| 375 | 石材 | 吸水率 | GB/T18601-2024、GB/T19766-2016 | 组 | 1 |  |  |
| 376 | 石材 | 耐磨性 | GB/T18601-2024、GB/T19766-2016 | 组 | 1 |  |  |
| 377 | 石材 | 真密度 | GB/T18601-2024、GB/T19766-2016 | 组 | 1 |  |  |
| 378 | 石材 | 真气孔率 | GB/T18601-2024、GB/T19766-2016 | 组 | 3 |  |  |
| 379 | 铝板 | 外观质量 | YS/T 429.2-2012 | 组 | 3 |  |  |
| 380 | 铝板 | 尺寸偏差 | YS/T 429.2-2012 | 组 | 3 |  |  |
| 381 | 铝板 | 漆膜附着性 | YS/T 429.2-2012 | 组 | 3 |  |  |
| 382 | 铝板 | 膜厚度 | YS/T 429.2-2012 | 组 | 3 |  |  |
| 383 | 铝板 | 漆膜硬度 | YS/T 429.2-2012 | 组 | 1 |  |  |
| 384 | 铝板 | 耐溶剂性 | YS/T 429.2-2012 | 组 | 1 |  |  |
| 385 | 铝板 | 耐盐酸性 | YS/T 429.2-2012 | 组 | 3 |  |  |
| 386 | 铝板 | 耐冲击性 | YS/T 429.2-2012 | 组 | 1 |  |  |
| 387 | 镀锌方通 | 尺寸 | GB/T8163-2018 | 组 | 1 |  |  |
| 388 | 镀锌方通 | 力学性能 | GB/T8163-2018 | 组 | 1 |  |  |
| 389 | 镀锌方通 | 压扁试验 | GB/T8163-2018 | 组 | 1 |  |  |
| 390 | 镀锌方通 | 弯曲试验 | GB/T8163-2018 | 组 | 1 |  |  |
| 391 | 镀锌方通 | 镀锌层重量 | GB/T8163-2018 | 组 | 1 |  |  |
| 392 | 镀锌方通 | 镀锌层均匀性 | GB/T8163-2018 | 组 | 1 |  |  |
| 393 | 镀锌方通 | 镀锌层附着力 | GB/T8163-2018 | 组 | 1 |  |  |
| 394 | 镀锌方通 | 液压试验 | GB/T8163-2018 | 组 | 3 |  |  |
| 395 | 镀锌方通 | 扩口试验 | GB/T8163-2018 | 组 | 3 |  |  |
| 396 | 排水管 | 外观 | GB/T5836.1-2018 GB/T20221-2023 | 组 | 3 |  |  |
| 397 | 排水管 | 尺寸 | GB/T5836.1-2018 GB/T20221-2023 | 组 | 3 |  |  |
| 398 | 排水管 | 不圆度 | GB/T5836.1-2018 GB/T20221-2023 | 组 | 3 |  |  |
| 399 | 排水管 | 长度 | GB/T5836.1-2018 GB/T20221-2023 | 组 | 1 |  |  |
| 400 | 排水管 | 纵向回缩率 | GB/T5836.1-2018 GB/T20221-2023 | 组 | 1 |  |  |
| 401 | 排水管 | 密度 | GB/T5836.1-2018 GB/T20221-2023 | 组 | 1 |  |  |
| 402 | 排水管 | 拉伸屈服应力 | GB/T5836.1-2018 GB/T20221-2023 | 组 | 1 |  |  |
| 403 | 排水管 | 断裂伸长率 | GB/T5836.1-2018 GB/T20221-2023 | 组 | 1 |  |  |
| 404 | 排水管 | 落锤冲击试验 | GB/T5836.1-2018 GB/T20221-2023 | 组 | 2 |  |  |
| 405 | 排水管 | 维卡软化温度 | GB/T5836.1-2018 GB/T20221-2023 | 组 | 2 |  |  |
| 406 | 排水管 | 环刚度 | GB/T5836.1-2018 GB/T20221-2023 | 组 | 2 |  |  |
| 407 | 排水管 | 扁平性能 | GB/T5836.1-2018 GB/T20221-2023 | 组 | 2 |  |  |
| 408 | 钢化玻璃 | 可见光透射比、可见光反射比、太阳光直接透射比、太阳光直接反射比、太阳光直接吸收比、光热比、太阳能总透射比、紫外线透射比、遮阳系数、辐射率、传热系数 | GB/T2680-2021 GB/T22476-2008 | 组 | 2 |  |  |
| 409 | 钢化玻璃 | 抗冲击性(钢化玻璃) | GB/T2680-2021 GB/T22476-2008 | 组 | 1 |  |  |
| 410 | 钢化玻璃 | 玻璃厚度 | GB/T2680-2021 GB/T22476-2008 | 组 | 1 |  |  |
| 411 | 钢化玻璃 | 玻璃表面应力 | GB/T2680-2021 GB/T22476-2008 | 组 | 1 |  |  |
| 412 | 开关 | 标志检查 | GB/T16915.1-2024 | 组 | 1 |  |  |
| 413 | 开关 | 防触电保护 | GB/T16915.1-2024 | 组 | 4 |  |  |
| 414 | 开关 | 接地措施 | GB/T16915.1-2024 | 组 | 5 |  |  |
| 415 | 开关 | 耐潮 | GB/T16915.1-2024 | 组 | 1 |  |  |
| 416 | 开关 | 温升 | GB/T16915.1-2024 | 组 | 1 |  |  |
| 417 | 开关 | 机械强度 | GB/T16915.1-2024 | 组 | 1 |  |  |
| 418 | 开关 | 耐热 | GB/T16915.1-2024 | 组 | 3 |  |  |
| 419 | 开关 | 耐燃和耐漏电痕化 | GB/T16915.1-2024 | 组 | 3 |  |  |
| 420 | 开关 | 绝缘电阻和电气强度 | GB/T16915.1-2024 | 组 | 3 |  |  |
| 421 | 开关 | 绝缘材料的耐非正常热 | GB/T16915.1-2024 | 组 | 3 |  |  |
| 422 | 灯具 | 功率因数 | GB/T24824-2009 GB/T17263-2013 GB/T10682-2010 GB/T24908-2014 GB/T29295-2012 GB/T15043-2008 GB/T24907-2010 GB/T17262-2011 GB/T29293-2012 GB/T30413-2013 GB/T26178-2010 GB/T13434-2008 | 组 | 3 |  |  |
| 423 | 灯具 | 功率 |  | 组 | 1 |  |  |
| 424 | 灯具 | 光效/初始光效/灯具效能 |  | 组 | 1 |  |  |
| 425 | 灯具 | 光通量 |  | 组 | 2 |  |  |
| 426 | 灯具 | 谐波含量、谐波电流灯具输入电流谐波 |  | 组 | 2 |  |  |
| 427 | 灯具 | 灯具光输出比/光通输出比（灯具）/灯具效率、能效等级、镇流器能效因数 |  | 组 | 2 |  |  |
| 428 | 灯具 | 显色指数 |  | 组 | 1 |  |  |
| 429 | 灯具 | 蓝光危害 |  | 组 | 1 |  |  |
| 430 | 灯具 | 光源大小 |  | 组 | 2 |  |  |
| 431 | 灯具 | 脉冲光源的脉冲宽度 |  | 组 | 2 |  |  |
| 432 | 灯具 | 光生物危害 |  | 组 | 2 |  |  |
| 433 | 灯具 | 辐亮度 |  | 组 | 2 |  |  |
| 434 | 灯具 | 辐照度 |  | 组 | 2 |  |  |
| 435 | 插座 | 标志检查 | GB/T2099.1-2021 | 组 | 5 |  |  |
| 436 | 插座 | 防触电保护 | GB/T2099.1-2021 | 组 | 5 |  |  |
| 437 | 插座 | 接地措施 | GB/T2099.1-2021 | 组 | 5 |  |  |
| 438 | 插座 | 耐潮 | GB/T2099.1-2021 | 组 | 5 |  |  |
| 439 | 插座 | 温升 | GB/T2099.1-2021 | 组 | 1 |  |  |
| 440 | 插座 | 机械强度 | GB/T2099.1-2021 | 组 | 1 |  |  |
| 441 | 插座 | 耐热 | GB/T2099.1-2021 | 组 | 1 |  |  |
| 442 | 插座 | 绝缘电阻和电气强度 | GB/T2099.1-2021 | 组 | 1 |  |  |
| 443 | 插座 | 绝缘材料的耐非正常热 | GB/T2099.1-2021 | 组 | 3 |  |  |
| 444 | 插座 | 耐燃和耐漏电痕化 | GB/T2099.1-2021 | 组 | 1 |  |  |
| 445 | 配管 | 外观 | JG3050-1998 | 组 | 1 |  |  |
| 446 | 配管 | 壁厚均匀度 | JG3050-1998 | 组 | 1 |  |  |
| 447 | 配管 | 最大外径、最小外径、最小内径、最小壁厚 | JG3050-1998 | 组 | 1 |  |  |
| 448 | 配管 | 抗压性能 | JG3050-1998 | 组 | 2 |  |  |
| 449 | 配管 | 弯曲性能、弯扁性能 | JG3050-1998 | 组 | 5 |  |  |
| 450 | 配管 | 跌落性能 | JG3050-1998 | 组 | 5 |  |  |
| 451 | 配管 | 冲击性能 | JG3050-1998 | 组 | 3 |  |  |
| 452 | 配管 | 氧指数 | JG3050-1998 | 组 | 1 |  |  |
| 453 | 配管 | 电气性能 | JG3050-1998 | 组 | 3 |  |  |
| 454 | 配管 | 耐热性能 | JG3050-1998 | 组 | 1 |  |  |
| 455 | PPR给水管 | 外观 | GB/T18742.2-2017 | 组 | 1 |  |  |
| 456 | PPR给水管 | 尺寸 | GB/T18742.2-2017 | 组 | 3 |  |  |
| 457 | PPR给水管 | 静液压强度 | GB/T18742.2-2017 | 组 | 2 |  |  |
| 458 | PPR给水管 | 纵向回缩率 | GB/T18742.2-2017 | 组 | 1 |  |  |
| 459 | PPR给水管 | 简支梁冲击 | GB/T18742.2-2017 | 组 | 1 |  |  |
| 460 | PPR给水管 | 熔体质量流动速率、熔融温度、炭黑分散度 | GB/T18742.2-2017 | 组 | 2 |  |  |
| 461 | 环氧树脂地坪漆 | 容器中状态 | GB/T22374-2018 | 组 | 1 |  |  |
| 462 | 环氧树脂地坪漆 | 涂膜外观 | GB/T22374-2018 | 组 | 1 |  |  |
| 463 | 环氧树脂地坪漆 | 干燥时间 | GB/T22374-2018 | 组 | 1 |  |  |
| 464 | 环氧树脂地坪漆 | 拉伸粘结强度(标准状态) | GB/T22374-2018 | 组 | 1 |  |  |
| 465 | 环氧树脂地坪漆 | 拉伸粘结强度(浸水后) | GB/T22374-2018 | 组 | 5 |  |  |
| 466 | 环氧树脂地坪漆 | 抗压强度 | GB/T22374-2018 | 组 | 5 |  |  |
| 467 | 环氧树脂地坪漆 | 初始流动度 | GB/T22374-2018 | 组 | 2 |  |  |
| 468 | 环氧树脂地坪漆 | 硬度(铅笔) | GB/T22374-2018 | 组 | 2 |  |  |
| 469 | 环氧树脂地坪漆 | 耐冲击性(轻载) | GB/T22374-2018 | 组 | 3 |  |  |
| 470 | 环氧树脂地坪漆 | 耐冲击性(重载) | GB/T22374-2018 | 组 | 3 |  |  |
| 471 | 环氧树脂地坪漆 | 耐水性 | GB/T22374-2018 | 组 | 1 |  |  |
| 472 | 环氧树脂地坪漆 | 耐化学性(耐碱性) | GB/T22374-2018 | 组 | 1 |  |  |
| 473 | 环氧树脂地坪漆 | 耐化学性(耐酸性) | GB/T22374-2018 | 组 | 1 |  |  |
| 474 | 标线涂料 | 涂层低温抗裂性 | JT/T 280-2022 | 组 | 1 |  |  |
| 475 | 标线涂料 | 附着性 | JT/T 280-2022 | 组 | 2 |  |  |
| 476 | 标线涂料 | 固体含量 | JT/T 280-2022 | 组 | 2 |  |  |
| 477 | 标线涂料 | 柔韧性 | JT/T 280-2022 | 组 | 3 |  |  |
| 478 | 标线涂料 | 抗压强度 | JT/T 280-2022 | 组 | 3 |  |  |
| 479 | 标线涂料 | 黏度 | JT/T 280-2022 | 组 | 2 |  |  |
| 480 | 标线涂料 | 冻融稳定性 | JT/T 280-2022 | 组 | 2 |  |  |
| 481 | 标线涂料 | 总有机物含量 | JT/T 280-2022 | 组 | 2 |  |  |
| 482 | 标线涂料 | 施划性能、涂层外观、密度、不粘胎时间 | JT/T 280-2022 | 组 | 3 |  |  |
| 483 | 标线涂料 | 耐水性 | JT/T 280-2022 | 组 | 3 |  |  |
| 484 | 标线涂料 | 耐碱性 | JT/T 280-2022 | 组 | 3 |  |  |
| 485 | 标线涂料 | 早期耐水性 | JT/T 280-2022 | 组 | 3 |  |  |
| 486 | 标线涂料 | 容器中状态 | JT/T 280-2022 | 组 | 1 |  |  |
| 487 | 土工格栅 | 单位面积质量、外观质量 | GB/T 21825-2008 | 组 | 1 |  |  |
| 488 | 土工格栅 | 厚度 | GB/T 21825-2008 | 组 | 1 |  |  |
| 489 | 土工格栅 | 撕破强力 | GB/T 21825-2008 | 组 | 1 |  |  |
| 490 | 土工格栅 | 顶破强力 | GB/T 21825-2008 | 组 | 1 |  |  |
| 491 | 土工格栅 | 动态穿孔试验 | GB/T 21825-2008 | 组 | 2 |  |  |
| 492 | 土工格栅 | 垂直渗透系数 | GB/T 21825-2008 | 组 | 1 |  |  |
| 493 | 土工格栅 | 幅宽 | GB/T 21825-2008 | 组 | 2 |  |  |
| 494 | 土工格栅 | 断裂强力 | GB/T 21825-2008 | 组 | 2 |  |  |
| 495 | 土工格栅 | 断裂伸长率 | GB/T 21825-2008 | 组 | 1 |  |  |
| 496 | 土工格栅 | 拉伸强度 | GB/T 21825-2008 | 组 | 1 |  |  |
| 497 | 土工格栅 | 断裂强度、直角撕裂负荷 | GB/T 21825-2008 | 组 | 1 |  |  |
| 498 | 土工格栅 | 有效孔径 | GB/T 21825-2008 | 组 | 1 |  |  |
| 499 | 土工格栅 | 标称断裂强度对应伸长率 | GB/T 21825-2008 | 组 | 1 |  |  |
| 500 | 土工格栅 | 网眼目数、网眼尺寸 | GB/T 21825-2008 | 组 | 1 |  |  |
| 501 | 塑料管 | 外观质量/颜色 | GB/T 13663.2-2018 GB/T 10002.1-2006 GB/T 18742.2-2017 GB/T 5836.1-2018 GB/T5836.1-2018 GB/T19472.1-2019 JG/T3050-1998 | 组 | 1 |  |  |
| 502 | 塑料管 | 规格尺寸（外径、内径）、尺寸允许偏差 |  | 组 | 1 |  |  |
| 503 | 塑料管 | 拉伸性能（强度） |  | 组 | 2 |  |  |
| 504 | 塑料管 | 拉伸性能（伸长率） |  | 组 | 1 |  |  |
| 505 | 塑料管 | 维卡软化温度 |  | 组 | 1 |  |  |
| 506 | 塑料管 | 弯扁性能、弯曲性能 |  | 组 | 3 |  |  |
| 507 | 塑料管 | 抗压强度 |  | 组 | 2 |  |  |
| 508 | 塑料管 | 落锤冲击试验（冲击性能）、冲击性能 |  | 组 | 1 |  |  |
| 509 | 塑料管 | 简支梁冲击试验 |  | 组 | 4 |  |  |
| 510 | 塑料管 | 纵向回缩率 |  | 组 | 4 |  |  |
| 511 | 塑料管 | 环刚度 |  | 组 | 3 |  |  |
| 512 | 塑料管 | 环柔性 |  | 组 | 4 |  |  |
| 513 | 塑料管 | 坠落试验/跌落性能 |  | 组 | 1 |  |  |
| 514 | 塑料管 | 烘箱试验 |  | 组 | 1 |  |  |
| 515 | 塑料管 | 液压试验(短期)、耐热性能、阻燃性能（氧指数） |  | 组 | 1 |  |  |
| 516 | 塑料管 | 液压试验(长期)、耐热性能、阻燃性能（氧指数） |  | 组 | 2 |  |  |
| 517 | 塑料管 | 密度 | GB/T 13663.2-2018 GB/T 10002.1-2006 GB/T 18742.2-2017 GB/T 5836.1-2018 GB/T5836.1-2018 GB/T19472.1-2019 JG/T3050-1998 | 组 | 2 |  |  |
| 518 | 塑料管 | 二氯甲烷浸渍试验 |  | 组 | 3 |  |  |
| 519 | 塑料管 | 熔体质量流动速率、环段热压缩力 |  | 组 | 1 |  |  |
| 520 | 塑料管 | 不透光性 |  | 组 | 1 |  |  |
| 521 | 电力电缆 | 标志检查 | GB/T5023.1-2008 GB/T5023.2-2008 GB/T5023.7-2008 GB/T5023.6-2006 | 组 | 3 |  |  |
| 522 | 电力电缆 | 外形尺寸 |  | 组 | 2 |  |  |
| 523 | 电力电缆 | 老化前绝缘机械性能 |  | 组 | 1 |  |  |
| 524 | 电力电缆 | 老化前护套机械性能 |  | 组 | 1 |  |  |
| 525 | 电力电缆 | 老化后绝缘机械性能 |  | 组 | 5 |  |  |
| 526 | 电力电缆 | 老化后护套机械性能 |  | 组 | 5 |  |  |
| 527 | 电力电缆 | 不延燃试验 |  | 组 | 1 |  |  |
| 528 | 电力电缆 | 导体电阻 |  | 组 | 3 |  |  |
| 529 | 电力电缆 | 绝缘电阻 |  | 组 | 4 |  |  |
| 530 | 电力电缆 | 电压试验 |  | 组 | 5 |  |  |
| 531 | 光缆 | 衰减 | GB/T 15972.40-2008 GB/T 15972.22-2008 | 组 | 1 |  |  |
| 532 | 光缆 | 长度 |  | 组 | 1 |  |  |
| 533 | 地下用聚乙烯实壁管 | 外观 | YD/T 841.2-2016 | 组 | 3 |  |  |
| 534 | 地下用聚乙烯实壁管 | 尺寸 | YD/T 841.2-2016 | 组 | 1 |  |  |
| 535 | 地下用聚乙烯实壁管 | 拉伸屈服强度(PVC-U)、断裂伸长率(PE)、拉伸强度(PE) | YD/T 841.2-2016 | 组 | 3 |  |  |
| 536 | 地下用聚乙烯实壁管 | 维卡软化温度(PVC-U) | YD/T 841.2-2016 | 组 | 2 |  |  |
| 537 | 地下用聚乙烯实壁管 | 热老化后的扁平试验 | YD/T 841.2-2016 | 组 | 3 |  |  |
| 538 | 地下用聚乙烯实壁管 | 扁平试验(PE) | YD/T 841.2-2016 | 组 | 4 |  |  |
| 539 | 地下用聚乙烯实壁管 | 落锤冲击试验 | YD/T 841.2-2016 | 组 | 1 |  |  |
| 540 | 地下用聚乙烯实壁管 | 纵向回缩率 | YD/T 841.2-2016 | 组 | 4 |  |  |
| 541 | 地下用聚乙烯实壁管 | 环刚度 | YD/T 841.2-2016 | 组 | 1 |  |  |
| 542 | 地下用聚乙烯实壁管 | 套管坠落试验(PVC-U) | YD/T 841.2-2016 | 组 | 1 |  |  |
| 543 | 无缝铜管 | 表面质量 | GB/T8163-2018 | 组 | 2 |  |  |
| 544 | 无缝铜管 | 尺寸、表面质量 | GB/T8163-2018 | 组 | 1 |  |  |
| 545 | 无缝铜管 | 拉伸性能、弯曲试验 | GB/T8163-2018 | 组 | 3 |  |  |
| 546 | 无缝铜管 | 压扁试验 | GB/T8163-2018 | 组 | 4 |  |  |
| 547 | 无缝铜管 | 扩口试验 | GB/T8163-2018 | 组 | 3 |  |  |
| 548 | 无缝铜管 | 冲击试验 | GB/T8163-2018 | 组 | 1 |  |  |
| 549 | 无缝铜管 | 镀锌层重量 | GB/T8163-2018 | 组 | 1 |  |  |
| 550 | 无缝铜管 | 镀锌层均匀性 | GB/T8163-2018 | 组 | 3 |  |  |
| 551 | 无缝铜管 | 镀锌层附着力 | GB/T8163-2018 | 组 | 2 |  |  |
| 552 | 无缝铜管 | 液压试验 | GB/T8163-2018 | 组 | 4 |  |  |
| 553 | 混凝土管 | 抗压强度 | GB/T11836-2023 GB/T16752-2017 | 组 | 3 |  |  |
| 554 | 混凝土管 | 钢筋保护层厚度 | GB/T11836-2023 GB/T16752-2017 | 组 | 2 |  |  |
| 555 | 混凝土管 | 外观质量 | GB/T11836-2023 GB/T16752-2017 | 组 | 1 |  |  |
| 556 | 混凝土管 | 尺寸偏差 | GB/T11836-2023 GB/T16752-2017 | 组 | 3 |  |  |
| 557 | 混凝土管 | 外压荷载 | GB/T11836-2023 GB/T16752-2017 | 组 | 1 |  |  |
| 558 | 混凝土管 | 内水压力 | GB/T11836-2023 GB/T16752-2017 | 组 | 1 |  |  |
| 559 | 镀锌钢管 | 尺寸 | GB/T8163-2018 | 组 | 3 |  |  |
| 560 | 镀锌钢管 | 弯曲试验、力学性能 | GB/T8163-2018 | 组 | 2 |  |  |
| 561 | 镀锌钢管 | 压扁试验 | GB/T8163-2018 | 组 | 1 |  |  |
| 562 | 镀锌钢管 | 扩口试验 | GB/T8163-2018 | 组 | 1 |  |  |
| 563 | 镀锌钢管 | 镀锌层重量 | GB/T8163-2018 | 组 | 1 |  |  |
| 564 | 镀锌钢管 | 镀锌层均匀性 | GB/T8163-2018 | 组 | 3 |  |  |
| 565 | 镀锌钢管 | 镀锌层附着力 | GB/T8163-2018 | 组 | 2 |  |  |
| 566 | 镀锌钢管 | 液压试验 | GB/T8163-2018 | 组 | 2 |  |  |
| 567 | 花岗岩 | 干燥压缩强度、水饱和压缩强度 | GB/T19766-2016 GB/T18601-2009 | 组 | 2 |  |  |
| 568 | 花岗岩 | 干燥弯曲强度、水饱和弯曲强度 | GB/T19766-2016 GB/T18601-2009 | 组 | 1 |  |  |
| 569 | 花岗岩 | 体积密度 | GB/T19766-2016 GB/T18601-2009 | 组 | 2 |  |  |
| 570 | 花岗岩 | 吸水率 | GB/T19766-2016 GB/T18601-2009 | 组 | 3 |  |  |
| 571 | 花岗岩 | 耐磨性 | GB/T19766-2016 GB/T18601-2009 | 组 | 1 |  |  |
| 572 | 挤塑聚苯板 | 表观密度 | GB/T10801.2-2018 | 组 | 3 |  |  |
| 573 | 挤塑聚苯板 | 压缩强度 | GB/T10801.2-2018 | 组 | 2 |  |  |
| 574 | 挤塑聚苯板 | 导热系数 | GB/T10801.2-2018 | 组 | 1 |  |  |
| 575 | 挤塑聚苯板 | 尺寸稳定性 | GB/T10801.2-2018 | 组 | 1 |  |  |
| 576 | 挤塑聚苯板 | 不燃性、燃烧热值 | GB/T10801.2-2018 | 组 | 1 |  |  |
| 577 | 挤塑聚苯板 | 吸水率 | GB/T10801.2-2018 | 组 | 1 |  |  |
| 578 | 自粘聚合物改性沥青防水卷材 | 外观 | GB 23441-2009 | 组 | 1 |  |  |
| 579 | 自粘聚合物改性沥青防水卷材 | 可溶物含量(PY) | GB 23441-2009 | 组 | 1 |  |  |
| 580 | 自粘聚合物改性沥青防水卷材 | 不透水性 | GB 23441-2009 | 组 | 2 |  |  |
| 581 | 自粘聚合物改性沥青防水卷材 | 耐热性 | GB 23441-2009 | 组 | 3 |  |  |
| 582 | 自粘聚合物改性沥青防水卷材 | 拉伸性能 | GB 23441-2009 | 组 | 3 |  |  |
| 583 | 自粘聚合物改性沥青防水卷材 | 钉杆撕裂强度(N) | GB 23441-2009 | 组 | 3 |  |  |
| 584 | 自粘聚合物改性沥青防水卷材 | 低温柔性 | GB 23441-2009 | 组 | 2 |  |  |
| 585 | 自粘聚合物改性沥青防水卷材 | 剥离强度(卷材与卷材)、自粘沥青再剥离强度(PY | GB 23441-2009 | 组 | 1 |  |  |
| 586 | 自粘聚合物改性沥青防水卷材 | 剥离强度(卷材与铝板)、自粘沥青再剥离强度(PY | GB 23441-2009 | 组 | 1 |  |  |
| 587 | 自粘聚合物改性沥青防水卷材 | 单位面积质量、面积、厚度 | GB 23441-2009 | 组 | 1 |  |  |
| 588 | 自粘聚合物改性沥青防水卷材 | 热稳定性(N) | GB 23441-2009 | 组 | 1 |  |  |
| 589 | 自粘聚合物改性沥青防水卷材 | 热老化 | GB 23441-2009 | 组 | 3 |  |  |
| 590 | 自粘聚合物改性沥青防水卷材 | 持粘性 | GB 23441-2009 | 组 | 1 |  |  |
| 591 | 自粘聚合物改性沥青防水卷材 | 钉杆水密性、渗油性 | GB 23441-2009 | 组 | 1 |  |  |
| 592 | 非固化橡胶沥青防水涂料 | 外观 | JC/T 2428-2017 | 组 | 3 |  |  |
| 593 | 非固化橡胶沥青防水涂料 | 固体含量 | JC/T 2428-2017 | 组 | 2 |  |  |
| 594 | 非固化橡胶沥青防水涂料 | 耐热性 | JC/T 2428-2017 | 组 | 2 |  |  |
| 595 | 非固化橡胶沥青防水涂料 | 粘结性能(干燥基面) | JC/T 2428-2017 | 组 | 2 |  |  |
| 596 | 非固化橡胶沥青防水涂料 | 粘结性能(潮湿基面) | JC/T 2428-2017 | 组 | 1 |  |  |
| 597 | 非固化橡胶沥青防水涂料 | 低温柔性 | JC/T 2428-2017 | 组 | 2 |  |  |
| 598 | 非固化橡胶沥青防水涂料 | 延伸性 | JC/T 2428-2017 | 组 | 5 |  |  |
| 599 | 非固化橡胶沥青防水涂料 | 热老化 | JC/T 2428-2017 | 组 | 6 |  |  |
| 600 | 非固化橡胶沥青防水涂料 | 耐酸性 | JC/T 2428-2017 | 组 | 4 |  |  |
| 601 | 非固化橡胶沥青防水涂料 | 耐碱性 | JC/T 2428-2017 | 组 | 3 |  |  |
| 602 | 非固化橡胶沥青防水涂料 | 耐盐性 | JC/T 2428-2017 | 组 | 1 |  |  |
| 三 | 合计 |  |  |  |  |  |  |

备注：1、收费依据：检测费参考《(粤建检协[2015]8号)广东省房屋建筑和市政工程工程质量安全检测收费指导价》；
     2、本次招标金额及检测工程量为预估值，可能与实际检测情况存在差异，招标人有权按照工程的实施情况，增加或减少工程的发包范围或工程量，投标人应予以配合并接受调整。具体以检测方案及现场实际检测内容为准，最终造价以政府财政审计部门结决算审定核查的结果为准，投标人应在投标报价中充分考虑该风险，不得因此提出任何索赔；
     3、后续检测过程中如有新增检测项，参考深圳市物价局于2008年4月2日发布的《关于建筑工程质量检测中介服务收费标准问题的复函》(深价管[2008]13号)、《工程勘察设计收费标准》(2002年修订本)、《广东省房屋建筑和市政工程质量安全检测收费指导价(第一批)》和《广东省既有房屋建筑安全性鉴定收费指导价》检测收费标准，按投标下浮率确认新增单价。

五、同类项目业绩情况

六、企业履约能力证明

（信息公开部分的内容到此为止！以下为信息不公开部分。）

## 投标文件附件（信息不公开部分）

- 供应商基本情况表

供应商基本情况表

| 投标（响应）供应商 |  |  |  | 项目名称及编号 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 投标（响应）供应商相关人员情况 |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 职务 |  | 姓名 | 身份证号码 |  | 劳动合同 关系单位 | 缴纳社会 保险单位 |
| 1 | 法定代表人/单位负责人/主要经营负责人 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 项目投标授权代表人 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 项目负责人 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 主要技术人员 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 投标文件编制人员 |  |  |  |  |  |  |
| 说明：同一职务有多人担任（如主要技术人员），应分行填写。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 投标（响应）供应商关联关系情况 |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 关联关系类型 |  | 关联主体名称 |  | 备注 |  |  |
| 1 | 控股股东 |  |  |  | 指出资额（或持有股份）占投标（响应）供应商资本总额（或股本总额）50%以上的股东，以及出资额（或持有股份）的比例虽然不足50%，但依其出资额（或持有股份）所享有的表决权已足以对投标（响应）供应商股东会（或股东大会）的决议产生重要影响的股东。 |  |  |
| 2 | 管理关系 |  |  |  | 指对投标（响应）供应商不具有出资持股关系，但对其存在管理关系的主体。 |  |  |
| 说明：同一关联关系类型有多个主体的，应分行填写。 |  |  |  |  |  |  |  |

二、法定代表人（负责人）证明书

（姓名），现任我单位             职务，为法定代表人（负责人），身份证件号为：                                     ，联系电话：                。

特此证明。

说明：1、法定代表人为投标人（企业事业单位、国家机关、社会团体）的主要行政负责人。

- 本证明书要供法定代表人（负责人）相关身份证明文件：身份证扫描件（正反两面）；港澳台居民可提供来往通行证扫描件；非中国国籍管辖范围人员，可提供公安部门认可的身份证明材料扫描件。

- 本项目投标授权代表为法定代表人（负责人）的，无需提供《投标文件签署授权委托书》。

- 内容必须填写真实、清楚，涂改无效，不得转让、买卖。

| 证件扫描件正面 | 证件扫描件反面 |
| --- | --- |

温馨提示：为避免出现《深圳经济特区政府采购条例实施细则》第七十五条第二项所列情形，请投标供应商核实你单位法定代表人、本项目投标授权代表人、项目负责人（如有）、主要技术人员（如有）等是否在你公司缴纳社会保险。

三、投标文件签署授权委托书

本授权委托书声明：我           （姓名）系             （投标人名称）的法定代表人（负责人），现授权委托            （姓名）为我单位签署本项目已递交的投标文件的法定代表人（负责人）的授权委托代理人，代理人全权代表我所签署的本项目已递交的投标文件内容我均承认。

代理人无转委托权，特此委托。

代理人：              ；

身份证件号：                        ，职务：                ；

联系电话：         ，手机：                ，电子邮箱：                     ；

授权委托日期：         年     月       日。

附：请提供代理人身份证扫描件（正反两面）；港澳台居民可提供来往通行证扫描件；非中国国籍管辖范围人员，可提供公安部门认可的身份证明材料扫描件。

| 证件扫描件正面 | 证件扫描件反面 |
| --- | --- |

温馨提示：为避免出现《深圳经济特区政府采购条例实施细则》第七十五条第二项所列情形，请投标供应商核实你单位法定代表人、本项目投标授权代表人、项目负责人（如有）、主要技术人员（如有）等是否在你公司缴纳社会保险。

四、实质性条款响应情况表

| 序号 | 实质性条款具体内容 | 投标响应 | 偏离情况 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ★完全满足本项目服务期限的要求。 |  |  |  |
| 2 | ★完全满足本项目★标记条款的要求。 |  |  |  |
| 3 | *********** |  |  |  |

注：1.上表所列各项均为不可负偏离条款。

2.“投标响应”一栏应当详细填写投标人自身响应情况，而不能不合理照搬照抄招实质性条款具体内容。

3.“偏离情况”一栏应填写“正偏离”、“负偏离”或“无偏离”，“正偏离”表示“投标响应优于实质性条款具体内容要求”，“负偏离”表示“投标响应不满足实质性条款具体内容要求”，“无偏离”表示“投标响应与实质性条款具体内容要求一致”。

4.评审委员会有权对投标响应情况作出判断（作出评审结论）。

5.实质性响应条款“投标响应情况”与投标文件其它内容冲突的，以实质性响应条款“投标响应情况”为准。

6.要求提供证明资料，在“说明”一栏中列明证明资料的位置,以便评审；未要求提供证明材料的，投标人可以不提供。

五、重难点分析及合理化建议

六、检测方案及技术措施

七、进度控制措施

八、质量控制措施

九、投标人廉政责任承诺书

投标人廉政责任承诺书

致招标人：深圳市盐田区建筑工程事务署

我方已仔细阅读了本工程的招标文件等资料，我方决定参加本工程的竞标，并且完全接受贵方招标文件的所有内容，同时在廉政责任方面作出如下承诺：

无论我方是否中标，我方保证严格遵守贵方廉政建设各项规定，规范自身廉政行为，保证在竞标及工程建设过程中不发生不廉洁行为。

1.不以任何理由向贵方工作人员赠送礼金、有价证券、支付凭证、贵重物品、娱乐场所门票、会员卡、现金卡等。

2.不以任何理由为贵方工作人员报销应由其支付的费用。

3.不以任何理由为贵方工作人员在装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女的工作安排及出国（境）、旅游等方面提供方便。

4.不以任何理由为贵方工作人员组织有可能影响公正执行公务的宴请、健身、娱乐等活动。

5.不发生其他违反廉洁从业规定的行为。

6.切实遵守《中华人民共和国招标投标法》《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国反不正当竞争法》《中华人民共和国建筑法》等各项法律法规，严格遵守各项诚信经营制度，合法经营。

7.切实接受政府行业主管部门的监督管理，对于主管部门提出的监管意见建议，从严从速整改。

如我方若违反上述承诺，自愿承担一切责任并接受有关处罚。

特此承诺。

投标人（加盖公章）：

地址：

邮政编码：   电话：   传真：

年   月  日

十、投标人认为需要加以说明的其他内容

（一）政府采购违法行为风险知悉确认书

我单位在投标前已充分知悉以下情形为参与政府采购活动时的重大风险事项，并承诺已对下述风险提示事项重点排查，若存在下述情况，我单位愿意依法承担被记入供应商诚信档案、罚款、取消参与政府采购资格、吊销营业执照等处罚；构成犯罪的，依法承担刑事责任。

| 序号 | 供应商参与投标禁止情形 |
| --- | --- |
| 1 | 与其他投标供应商的法定代表人、主要经营负责人、投标授权代表人、项目负责人、主要技术人员为同一人、属同一单位或者在同一单位缴纳社会保险。 |
| 2 | 参与本项目政府采购活动时，与其他投标供应商存在单位负责人为同一人或直接控股、管理关系。 |
| 3 | 与其他投标供应商的投标文件或部分投标文件相互混装或存在非正常一致。 |
| 4 | 与其他投标供应商的投标文件由同一单位或者同一人编制，或者使用同一设备编制（“文件制作机器码”“文件创建标识码”一致）。 |
| 5 | 提供未经出具机构核实的虚假的检验检测报告、业绩材料、社保缴纳证明、学历学位证书、职称认证证书等材料。 |
| 6 | 擅自将投标密钥或电子营业执照出借他人使用或未妥善保管。 |

一、我单位已充分知悉“隐瞒真实情况，提供虚假资料”的法定情形，包括但不限于：

（一）通过转让或者租借等方式从其他单位获取资格或者资质证书投标的。

（二）由其他单位或者其他单位负责人在投标供应商编制的投标文件上加盖印章或者签字的。

（三）项目负责人或者主要技术人员不是本单位人员的。

（四）投标保证金不是从投标供应商基本账户转出的。

（五）其他隐瞒真实情况、提供虚假资料的行为。

二、我单位已充分知悉“与其他采购参加人串通投标”的法定情形，包括但不限于：

（一）投标供应商之间相互约定给予未中标的供应商利益补偿。

（二）不同投标供应商的法定代表人、主要经营负责人、项目投标授权代表人、项目负责人、主要技术人员为同一人、属同一单位或者在同一单位缴纳社会保险。

（三）不同投标供应商的投标文件由同一单位或者同一人编制，或者由同一人分阶段参与编制的。

（四）不同投标供应商的投标文件或部分投标文件相互混装。

（五）不同投标供应商的投标文件内容存在非正常一致。

（六）由同一单位工作人员为两家以上（含两家）供应商进行同一项投标活动的。

（七）不同投标人的投标报价呈规律性差异。

（八）不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出。

（九）主管部门依照法律、法规认定的其他情形。

三、我单位已充分知悉下列情形存在法律风险，在投标前已对相关风险事项进行排查。

（一）对于从其他主体获取的投标资料，我单位应审慎核查，确保其真实性。如主管部门查实投标文件中存在虚假资料的，无论相关资料是否由第三方或本公司员工提供，均不影响主管部门对供应商存在“隐瞒真实情况，提供虚假资料”违法行为的认定。

（二）对于涉及国家机关出具的公文、证件、证明材料等文件，一旦涉嫌虚假，经查实，主管部门将依法从严处理，并移送有关部门追究法律责任；涉嫌犯罪的，移送司法机关处理。

（三）我单位对投标电子密钥或电子营业执照负有妥善保管、及时变更和续期等主体责任；使用电子密钥或电子营业执照在深圳政府采购网站进行的活动，均具有法律效力，须承担相应的法律后果。若擅自将投标密钥或电子营业执照出借他人使用所造成的法律后果，由我单位自行承担。

四、我单位已充分知悉政府采购违法、违规行为的法律后果。

经查实，若我单位存在政府采购违法、违规行为，主管部门将依据《深圳经济特区政府采购条例》第五十七条的规定，处以一至三年内禁止参与本市政府采购，并记入供应商诚信档案，处采购金额千分之十以上千分之二十以下罚款；情节严重的，取消参与本市政府采购资格，处采购金额千分之二十以上千分之三十以下罚款，由市场监管部门依法吊销营业执照。

以下文字请投标供应商抄写并确认：“我单位已仔细阅读《政府采购违法行为风险知悉确认书》，充分知悉违法行为的法律后果，并承诺将严谨、诚信、依法依规参与政府采购活动”。

单位负责人签名：

（加盖公章）

日期：

注：

1.《政府采购违法行为风险知悉确认书》需由投标供应商负责人签字并加盖单位公章后，扫描上传至投标文件一并提交。

2.根据《深圳市财政局关于在采购文件及深圳政府采购智慧平台增设供应商投标特别警示条款等事宜的通知》（深财购〔2025〕7号）的要求，《政府采购违法行为风险知悉确认书》用于对供应商违法行为的提醒，不作为供应商资格性审查及符合性审查条件。

（二）订单融资情况

1、关于政府采购订单融资政策

为深入贯彻落实国家深化政府采购制度改革精神，充分发挥政府采购扶持中小企业发展的政策功能，缓解中小微企业融资难、融资贵的问题，根据《深圳市财政局关于加大力度运用政府采购订单融资政策支持企业发展的通知》要求，参与深圳市政府采购活动供应商可凭借所获取的深圳市政府采购中标通知书与采购合同，向参与订单融资业务的金融机构提出融资申请，金融机构以各自信贷政策为基础，为中标（成交）供应商提供融资授信，订单融资具体流程可登录深圳要素交易金融服务平台(https://finance.szexgrp.com/gtm/web/guarantee/#/)，相关政策法规参阅深圳市政府采购监管网（http://zfcg.sz.gov.cn/）信息公开栏目。

2、供应商账户信息

投标人（单位全称）：                           ；

投标人单位地址：                    ；

法定代表人（负责人）或其授权委托代理人：                      ；

联系电话：                     ；

开户银行名称：                                                 ；

开户银行账号：                                                  ；

开户银行地址：                                                  。

注：本项填写内容作为订单融资开展的参考信息，不作为供应商资格性审查及符合性审查条件。

（三）投标人认为需要加以说明的其他内容（格式自定）

第五章  合同条款及格式

检 测 服 务 合 同

项目名称：沙头角口岸基础设施建设工程（第三方检测）

项目地点：深圳市盐田区

合同编号：

委 托 人：深圳市盐田区建筑工程事务署

受 托 人：

签订日期：2026年   月    日

检测服务合同

甲方：深圳市盐田区建筑工程事务署

乙方：

本工程通过公开征集确定由乙方进行沙头角口岸基础设施建设工程（第三方检测）等服务工作。根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚信的原则，双方就下述工程委托检测服务事项协商一致，订立本合同。

一、工程名称：沙头角口岸基础设施建设工程（第三方检测）

二、工作内容：(1)依据设计图纸，包括不限于对沙头角口岸基础设施建设工程因现场实际情况需要检测的内容等工作。本项目第三方检测主要工程内容主要包括道路及建筑的原材料检测。检测项目以设计图纸、竣工验收、相关规范及技术要求为准，承包人不能拒绝执行为完成本次招标范围内全部工程检测而需执行的可能遗漏的工作，发包人具有根据项目实际建设进度调整发包范围的权利，承包人对此不得提出异议。（2）配合并参加相关各种汇报会及各项验收等后续服务工作（具体范围以施工图纸及检测任务书为准）。

三、工程地点：深圳市盐田区

四、工程概况：本项目位于深圳市盐田区沙头角街道。主要设计内容包含沙深路、沙盐路、海涛南路沿线建筑安全、公共设施、营商环境等内容，沙深路现状沥青路面，城市主干路、双向6/5车道，道路红线宽度32/28米，北起深盐路，南至海涛南路，全长1273.028m；沙盐路现状沥青路面，城市主干路、双向6车道，道路红线宽度30米，西起沙深路，东至深盐路、全长698.786m；海涛南路现状沥青路面，城市次干路、双向4车道，道路红线宽度25米，南起沙深路，北至宪法公园，全长243.944m。项目共涉及建筑21栋，主要层数为6、7、8层，立面墙砖由于使用年限较长，年久失修，建筑立面出现多出渗水、外墙砖空鼓的情况，及落水管堵塞等问题，而居民的私搭乱建加剧了渗水情况。本次整治设计除满足相应规定外，还应达到经济实用、美观耐久的目的。

计划立项：在沙头角口岸基础设施建设工程计划中列支

五、检测依据

《建筑排水用硬聚氯乙烯(PVC-U)管材》 (GB/T5836.1-2018)

《球墨铸铁复合树脂检查井盖》(CJ/T 327-2010)

《陶瓷砖》( GB/T 4100-2015)

《天然花岗石建筑板材》(GB/T 18601-2024)

《天然大理石建筑板材》(GB/T 19766-2016)

《装饰石膏板》(JC/T 799-2016)

《合成树脂乳液墙面涂料》(GB/T 9755-2024)

《聚合物水泥防水砂浆》(JC/T984-2011)

《外墙无机建筑涂料》(JG/T26-2002)

《建筑内外墙用底漆》(JG/T210-2018)

《建筑外墙用腻子》(JG/T157-2009)

《富锌底漆》(HG/T3668-2020）

《环氧云铁中间漆》(HG/T 4340-2012）

《通用硅酸盐水泥》(GB 175-2023)

《建设用砂》(GB/T 14684-2022)

《建设用卵石、碎石》(GB/T 14685-2022)

《建筑地基基础检测规范》（DBJ/T 15-60-2019）

《公路工程沥青及沥青混合料试验规程》（JTG E20-2011）

《公路路基路面现场测试规程》（JTG 3450-2019）

《公路工程质量检验评定标准》（JTG F80/1-2017）

《道路交通标线质量要求和检测方法》（GB/T 16311-2024）

《道路交通反光膜》（GB/T 18833-2012）

《城镇道路工程施工与质量验收规范》（CJJ 1-2008）

《深圳市工程建设地方标准》（SJG 189-2025）

六、检测内容和要求

详见甲方认可的检测方案。

七、合同价款

1、检测费暂定合同价为人民币：    元（大写：  ），相对采购预算金额下浮率为    %。

该合同金额为暂定价，结算收费依据参考《广东省房屋建筑和市政工程工程质量安全检测收费指导价》、《粤价函[2012]1490号文原有检测项目》、《粤价函[2012]1490号文新增检测项目》文件。收费标准下浮    %计费。工作量按实结算，如结算价超过合同价，则按合同价进行结算，未超则按实结算。最终造价以政府财政审计部门出具的财政投资评审结果为准。

2、因检测方案重大调整或变更、招标工程量较大错漏造成实际造价超合同价的，经甲方认可，并按《盐田区建筑工程事务署工程变更管理办法》的相关规定和流程进行变更，双方协商签订补充协议，合同结算价及结算办法以补充协议约定为准。

结算工程量以实际完成并经监理及发包人现场工程师确认数量为准。检测费结算价款需由甲方委托的第三方咨询单位审核后报财政评审中心审定，最终造价以政府财政评审部门出具的财政投资评审结果为准。

3、本合同采用固定单价合同，项目合同单价以乙方投标单价为准（详见合同附件）。项目合同单价是乙方按照设计及技术规范要求、承包范围、合同条款要求、检测任务及方案、现场条件等要求并充分考虑了人工、材料、机械、包装、进退场及装卸（含因主体施工作业不连续等产生的人员设备多次进退场费）、技术工作、附属工作、施工管理、临时水电及其设施、后期配合、地下管线保护、验收、检验、保险费、管理费、利润、所有规费税金以及政府部门收取的一切费用等因素计算的全部费用；以及检测方案及成果报告等的编制、评审、评估等所产生的费用，并包含按规定须报相关部门审批或备案的所有手续及费用。

4、合同外变更工作的费用调整方法：

- 若新增（或减少）的检测内容，合同中有对应项目单价的，结算单价按照合同清单中的项目单价，工程量按实结算。

（2）后续检测过程中如有新增检测项，合同中没有对应项目单价的，参考深圳市物价局于2008年4月2日发布的《关于建筑工程质量检测中介服务收费标准问题的复函》(深价管[2008]13号)、《工程勘察设计收费标准》(2002年修订本)、《广东省房屋建筑和市政工程质量安全检测收费指导价(第一批)》和《广东省既有房屋建筑安全性鉴定收费指导价》检测收费标准计费，后按中标下浮率下浮确定新增单价，工程量按实结算。

（3）备注：

①中标下浮率 =（1-中标价/采购预算金额）*100% =    %。

②采购预算金额为本次采购项目的预算金额。

5、如因甲方或第三方的原因导致工程全部中止或终止的，甲方按规定开具工程中止或终止令，双方根据实际完成工作量结算检测费用。

八、双方责任

1、甲方责任

（1）免费为现场检测提供方便，如临时工作室（保管设备用）、电和照明。

（2）指定具体工作人员交付有关技术资料和接收检测报告,并负责协调检测现场的相关事宜。

（3）及时提供必要的技术资料并对其真实性和合法性负责。

（4）乙方检测人员在现场检测时，甲方应安排专业人员配合乙方的检测工作。

（5）按本合同规定向乙方支付全部检测费。

2、乙方责任：

（1）提供现场检测和室内试验所需的仪器设备及人员；并做好现场检测时的安全措施，若因乙方责任造成的安全事故，责任由乙方承担。若乙方未支付上述事故费用给甲方造成损失的，甲方有权向乙方追偿并有权在应支付的检测款中直接扣除。

（2）按合同上述的检测依据进行现场数据采集和计算分析。

（3）指定以下人员接收有关技术资料、现场检测协调和交付检测成果。

①姓名（职务）：    ，电话：    。

（4）完成检测工作后3日内提交有效检测成果(报告)一式八份，并对成果的科学性、公正性和准确性负责。

（5）保证所提供的信息、成果的真实有效，否则所产生的一切不利后果自行承担。

九、违约责任与奖惩

（一）甲方违约

1、在合同履行期间，非因乙方的过错，甲方要求中止或解除合同，如果乙方尚未开始工作，甲方应补偿乙方实际发生的费用。如已开始工作且实际工作量价款少于已付的合同款，乙方应当退还差额部分，如实际已完成工作量价款大于已付的合同款时，不足部分甲方补齐。

（二）乙方违约

1、乙方未按合同约定履行职责的，甲方有权要求乙方立即纠正，乙方收到甲方纠正通知后五日内无正当理由不予纠正的，甲方有权单方解除合同，乙方需赔偿甲方因此而遭受的所有损失。

2、若因乙方原因导致不能按时完成检测工作的，由此引起的费用增加和工期延误由乙方负全部责任；

3、乙方应积极主动完成检测任务，对不能按时完成的，由此引起的费用增加和工期延误由乙方负全部责任；

4、乙方在合同有效期内，应当履行合同约定的义务，如因非甲方的原因而产生工期延误，造成甲方损失，乙方应承担相应赔偿责任。

5、乙方未按合同约定提交文件的，每延迟一天处以当期应支付费千分之三的违约金，违约金的限额为当期应支付费的数额。

6、合同生效后，如乙方未经甲方同意而中止或解除合同的，乙方应在二十日内双倍返还已付的合同款，本合同第十条第4款之情况除外。

十、合同生效、变更、中止、解除和终止

1、本合同生效的时间以双方签署、盖章时间为准。

2、对本合同条款的任何变更、修改或增减，须经双方协商同意后由法定代表人或授权代理人签署书面文件方为有效，作为本合同的组成部分。

3、双方协商一致，可以解除合同。

4、双方因不可抗力致使合同无法履行，任何一方可以解除合同。但解除方应同时提供其受不可抗力影响之证据。

十一、争议及解决

1、如甲、乙双方在履行合同时发生争议，应协商解决。如协商无效，凡因本合同引起的或与本合同有关的任何争议，双方均有权向深圳市盐田区人民法院提起诉讼。

2、除提出争议事项外，合同约定工作应照常进行。

十二、检测工期

以《甲方要求》所规定的时间或期限为准。乙方在取得中标通知书10个工作日之内，应结合项目实施内容及相关检测验收规范要求编制项目检测实施方案，检测实施方案包括检测内容、检测工作量及合计检测费用。检测实施方案应取得设计单位及政府质量监督部门的认可意见，最终是否实施以甲方书面确认为准。

十三、付款方法

1、合同签订后20天内，甲方支付乙方合同暂定价的20%为预付款。

2、进度款按照乙方完成检测工作进展情况计量支付。在乙方按要求提交合格检测报告后30天内，甲方按乙方已完成检测工作量的80%支付进度款。合同累计已付款达到合同总价的80%时暂停支付进度款。

3、乙方完成所有检测工作，提交完整检测报告等结算资料，经甲方委托的第三方造价咨询单位审核和政府财政审计部门完成评审后，30天内一次性支付剩余款项。

4、乙方必须保证提供的收款账户资料准确无误，否则，由此产生的一切损失由乙方自行承担。每次付款前乙方应提供与当次付款金额相同的增值税专用发票等请款资料。

十四、附则

1、本合同正本贰份，甲乙双方各执壹份；副本陆份，甲方肆份，乙方贰份均具有同等效力。

2、本合同未尽事宜，由双方协商解决。

3、提交检测成果报告，完成财政评审，结清全部检测费用后，本合同自行终止。

十五、合同附件（需与合同一起装订）

1、检测费用投标报价；

2、工程项目(服务类项目）廉政建设责任书

（本页以下无正文）

甲方：（盖章）                             乙方：（盖章）

负责人：	                               法人代表：

或其授权代理人：	                        或其授权代理人：

联系电话：                                联系电话：

开户名称：

开户银行：

账号：

合同签订地点：

合同签订日期： 2026年  月   日

附件1检测费用投标报价

附件2：工程项目(服务类项目）廉政建设责任书

工程项目(服务类项目）廉政建设

责

任

书

项目名称：沙头角口岸基础设施建设工程（第三方检测）

深圳市盐田区建筑工程事务署制

二〇二五年七月

为加强工程项目（服务类项目）管理过程中的廉政建设工作，规范工程项目承发双方各项活动，根据国家有关工程建设的法律法规和廉政建设责任制的规定，特订立本廉政责任书。

第一章 甲方责任

第一条 不准向乙方和相关单位索要或接受回扣、礼金、有价证券、支付凭证、贵重物品、娱乐场所门票、会员卡、现金卡等。

第二条 不准在乙方和相关单位报销任何应由甲方或个人支付的费用。

第三条 不准要求、暗示和接受乙方和相关单位为个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女的工作安排及出国（境）、旅游等提供方便。

第四条 不准参加由乙方出资的宴请、娱乐、健身、旅游等活动。

第五条 不准向乙方介绍或为配偶、子女、亲属参与同甲方项目工程合同有关的设备、材料、工程分包等经济活动。不得以任何理由向乙方和相关单位推荐分包单位。

第六条 不准违反规定进行工程变更、现场签证和支付工程款。

第七条 不准违反工作纪律和社会公德，不参与任何形式的赌博活动。

第八条 不准有其他违反廉洁从业规定的行为。

甲方承诺，甲方所有工作人员做到：

1.坚决不借年节假期、操办婚丧喜庆等事宜之机，收受乙方“红包”礼金礼品消费卡、年货节礼、有价证券、支付凭证。

2.坚决不纵容、默许配偶、子女等亲属、身边工作人员和其他特定关系人员收受乙方“红包”礼金礼品消费卡。

3.坚决不利用现代物流快递、微信红包、电子礼品预付卡等隐匿手段违规收受乙方“红包”礼金礼品消费卡。

4.坚决不以无法拒绝为借口，变相收受乙方“红包”礼金礼品消费卡。

5.坚决不以其他任何理由、任何形式、任何渠道违规收受乙方“红包”礼金礼品消费卡。

6.坚决不接受乙方提供的宴请和旅游、健身、娱乐等活动。

7.坚决不安排乙方承担应由甲方单位和工作人员支付的吃喝费用。

8.坚决不参与乙方安排的吃请活动。

9.坚决不从事其他违反中央八项规定精神的行为。

第二章 乙方责任

第九条 不以任何理由向盐田区工务署工作人员赠送礼金、有价证券、支付凭证、贵重物品、娱乐场所门票、会员卡、现金卡等。

第十条 不以任何理由为盐田区工务署工作人员报销应由其支付的费用。

第十一条 不以任何理由为盐田区工务署工作人员在装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女的工作安排及出国（境）、旅游等方面提供方便。

第十二条 不以任何理由为盐田区工务署工作人员组织有可能影响公正执行公务的宴请、健身、娱乐等活动。

第十三条 不准有其他违反廉洁从业规定的行为。

第十四条 切实遵守《中华人民共和国招标投标法》《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国反不正当竞争法》《中华人民共和国建筑法》等各项法律法规，严格遵守各项诚信经营制度，合法经营。

第十五条 切实接受政府行业主管部门的监督管理，对于主管部门提出的监管意见建议，从严从速整改。

乙方承诺，乙方所有工作人员做到：

1.保证不以年节假期、婚丧喜庆等事宜为由，向甲方工作人员赠送“红包”礼金礼品消费卡、年货节礼、有价证券、支付凭证。

2.保证不向甲方工作人员的配偶、子女等亲属、身边工作人员和其他特定关系人员赠送“红包”礼金礼品消费卡。

3.保证不利用现代物流快递、微信红包、电子礼品预付卡等隐匿手段向甲方工作人员赠送“红包”礼金礼品消费卡。

4.保证不以“礼尚往来”“人情世故”等为借口，变相向甲方工作人员赠送“红包”礼金礼品消费卡。

5.保证不以其他任何理由、任何形式、任何渠道向甲方工作人员赠送“红包”礼金礼品消费卡。

6.保证不向甲方工作人员提供宴请和旅游、健身、娱乐等活动。

7.保证不支付应由甲方单位和工作人员支付的吃喝费用。

8.保证不安排甲方工作人员参加吃请活动。

9.保证不向甲方工作人员提供可能影响公正行使公权力的便利。

第三章 违约责任

第十六条 甲方工作人员有违反本责任书第一章责任行为的，甲方按照管理权限，依据有关法律法规和规定给予党纪、政纪处分或纪律处罚；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任。

第十七条 乙方工作人员有违反本责任书第二章责任行为的，甲乙双方按照管理权限，依据有关法律法规和规定处理。

第四章 附则

第十八条 本责任书作为合同的附件与合同具有同等法律效力。经双方签署立即生效。

第十九条 本责任书一式二份，由甲乙双方各执一份。

甲方（盖章）：深圳市盐田区建筑工程事务署

负责人（签名）：

年  月  日

乙方（盖章）：深圳市建研检测有限公司

负责人（签名）：

年  月  日

第二册  通用条款（公开招标/公开征集）

- 总则

1. 通用条款说明

1.1政府集中采购机构发出招标文件通用条款版本，列出深圳市政府采购项目进行招标采购所适用的通用条款内容。如有需要，政府集中采购机构可以对通用条款的内容进行补充。

1.2招标文件分为第一册“专用条款”和第二册“通用条款”。

1.3“专用条款”是对本次采购项目的具体要求，包含招标公告、对通用条款的补充内容及其他关键信息、用户需求书、投标文件格式及附件、合同条款及格式等内容。

1.4“通用条款”是适用于政府采购公开招标/公开征集项目的基础性条款，具有普遍性和通用性。

1.5 “专用条款”和“通用条款”表述不一致或有冲突时，以“专用条款”为准。

2．招标说明

本项目按照《深圳经济特区政府采购条例》、《深圳经济特区政府采购条例实施细则》及政府采购其他法律法规，通过公开招标/公开征集方式确定中标供应商。

3．定义

招标文件中下列术语应解释为：

3.1“采购人”：指利用财政性资金依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织；

3.2 “政府集中采购机构”是指市政府设立的，组织实施政府采购项目，并对政府采购活动提供服务的专门机构；本文件所述的“政府集中采购机构”指深圳公共资源交易中心；

3.3“投标人”，即供应商，指参加投标竞争并愿意按照招标文件要求向采购人提供货物、工程或者服务的依法成立的法人、其他组织或者自然人；

3.4“评审委员会”是依据《深圳经济特区政府采购条例》、《深圳经济特区政府采购条例实施细则》等有关规定组建的专门负责本次招标其评审工作的临时性机构；

3.5“日期”指公历日；

3.6“合同”指由本次招标所产生的合同或合约文件；

3.7“电子投标文件”指利用深圳公共资源交易中心（深圳交易集团有限公司盐田分公司）网站提供的深圳市自行采购系统投标文件制作专用软件（以下简称：投标文件制作软件）制作并加密的投标文件,适用于网上投标；（投标文件制作软件可从“下载地址：https://www.szggzy.com/jyfw/details.html?contentId=2053275深圳市自行采购系统投标文件编制工具”下载）

3.8“网上投标”指通过深圳公共资源交易中心（深圳交易集团有限公司盐田分公司）网站上传电子投标文件；

3.9招标文件中的标题或题名仅起引导作用，而不应视为对招标文件内容的理解和解释。

4. 政府采购供应商责任

4.1欢迎诚信、有实力和有社会责任心的供应商参与政府采购事业。

4.2投标人应当遵循公平竞争的原则，不得恶意串通，不得妨碍其他投标人的竞争行为，不得损害采购人或者其他投标人的合法权益。如违反上述要求，经核实后，供应商的投标无效。

5．投标人参加政府采购的条件

5.1投标人应在投标前到深圳公共资源交易中心（具体在深圳交易集团有限公司政府采购业务分公司进行办理）进行注册并办理电子密钥。《供应商注册及信息变更指引》详见www.szggzy.com网站“交易服务指南-政府采购”。。

5.2投标人资格要求

参加本项目的投标人应具备的资格条件详见本项目招标公告中 “投标人资格要求”（即申请人的资格要求）的内容。

5.3联合体投标

5.3.1　以下有关联合体投标的条款仅适用于允许投标人组成联合体投标的项目。

5.3.2  由两个或两个以上的自然人、法人或者其他组织可以组成一个联合体，以一个供应商的身份共同投标时，应符合以下原则：

（1）投标联合体各方参加政府采购活动应当具备下列条件：

1、具有独立承担民事责任的能力；

2、有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5、参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

6、法律、行政法规规定的其他条件。

（2）在投标截止前，投标联合体各方均应注册成政府集中采购机构供应商；

（3）联合体中有同类资质的供应商按照联合体分工承担相同工作的，应当按照资质等级较低的供应商确定资质等级；

（4）是否允许联合体参加投标，应当由采购人和采购代理机构根据项目的实际情况和潜在供应商的数量自主决定，如果决定接受联合体投标则应当在招标公告中明示；

（5）投标人的投标文件及中标后签署的合同协议对联合体各方均具法律约束力；

（6）联合体各方应当签订联合体投标协议，明确约定各方拟承担的工作和责任，并将该协议随投标文件一并递交给政府集中采购机构；

（7）联合体中标后，联合体各方应当共同与采购人签订合同，就中标项目向采购人承担连带责任；

（8）以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动，出现上述情况者，其投标和与此有关联合体、总包单位的投标将被拒绝；

（9）本通用条款中“投标人”一词亦指联合体各方，专用条款另有规定或说明的除外。

6．政策导向

6.1  政府采购扶持贫困地区、中小企业、监狱企业和残疾人福利性单位发展，支持节能减排、环境保护。

6.2  本项目落实深圳市政府采购供应商诚信管理政策要求。

6.3  本项目支持投标人性别平等的相关政策。

7. 本项目若涉及采购货物，则合格的货物及相应服务应满足以下要求：

7.1  必须是全新、未使用过的原装合格正品（包括零部件），如安装或配置了软件的，须为正版软件。

7.2  国产的货物及其有关服务必须符合中华人民共和国的设计、制造生产标准及行业标准。招标公告有其他要求的，亦应符合其要求。

7.3  进口货物及其有关服务必须符合原产地和中华人民共和国的设计、制造生产标准及行业标准。进口的货物必须具有合法的进口手续和途径，并通过中华人民共和国商检部门检验。招标公告有其他要求的，亦应符合其要求。

7.4  投标人应保证，其所提供的货物通过合法正规渠道供货，在提供给采购人前具有完全的所有权，采购人在中华人民共和国使用该货物或货物的任何一部分时，不会产生因第三方提出的包括但不限于侵犯其专利权、商标权、工业设计权等知识产权和侵犯其所有权、抵押权等物权及其他权利而引发的纠纷。如有纠纷，投标人应承担全部责任。

7.5  投标人应保证，其所提供的货物符合国家强制性标准要求；符合相关行业标准（如具备行政主管部门颁发的资质证书或国家质量监督部门的产品《检验报告》等）。设备到货验收时，还必须提供设备的产品合格证、质量保证文件。若中标后，除非另有约定，投标人必须按合同规定完成设备的安装，并达到验收标准。

7.6  工期要求：投标人在投标时对其所投项目应提交交货进度、交货计划等，在合同规定的时间内完成项目实施工作。

7.7  投标人必须承担的设备运输、安装调试、验收检测和提供设备操作说明书、图纸等其他相关及类似的义务。

8．投标费用

不论投标结果如何，投标人应承担其编制投标文件与递交投标文件所涉及的一切费用。

9．踏勘现场

9.1如有需要（详见专用条款），采购人或政府集中采购机构将组织投标人对项目现场及周围环境进行踏勘，以便投标人获取有关编制投标文件和签署合同所需的资料。踏勘现场所发生的费用由投标人自行承担。投标人应按招标文件所约定的时间、地点踏勘现场。

9.2投标人及其人员经过采购人的允许，可以进入采购人的项目现场踏勘。若招标文件要求投标人于统一时间地点踏勘现场的，投标人应当按时前往。

9.3采购人应当通过政府集中采购机构向投标人提供有关现场的书面资料和数据。

9.4任何人或任何组织在踏勘现场时向投标人提供的任何书面资料或口头承诺，未经政府集中采购机构在网上发布或书面通知，均作无效处理。

9.5未参与踏勘现场不作为否定投标人资格的理由。

10．标前会议

10.1如采购人或政府集中采购机构认为有必要组织标前会议，投标人应按照招标文件规定的时间或政府集中采购机构另行书面通知（包括政府集中采购机构网站发布方式，如更正公告等）的时间和地点，参与标前会议。

10.2任何人或任何组织在标前会议时向投标人提供的任何书面资料或口头承诺，未经政府集中采购机构在网上发布或书面通知，均作无效处理。

10.3未参与标前会议不作为否定投标人资格的理由。

- 招标文件

11．招标文件的编制与组成

11.1招标文件除以下内容外，政府集中采购机构在招标期间发出的澄清或修改等相关公告或通知内容，均是招标文件的组成部分，对投标人起约束作用；

招标文件包括下列内容：

第一册  专用条款

关键信息

第一章  招标公告

第二章  对通用条款的补充内容及其他关键信息

第三章  用户需求书

第四章  投标文件格式及附件

第五章  合同条款及格式

第二册  通用条款

第一章  总则

第二章  招标文件

第三章  投标文件的编制

第四章  投标文件的递交

第五章  开标

第六章  评审要求

第七章  评审程序及评审方法

第八章  定标及公示

第九章  公开招标/公开征集失败的后续处理

第十章  合同的授予与备案

第十一章  质疑处理

11.2 投标人下载招标文件后，应仔细检查招标文件的所有内容，如有疑问应在答疑截止时间之前向政府集中采购机构提出，否则，由此引起的投标损失自负；投标人同时应认真审阅招标文件所有的事项、格式、条款和规范要求等，如果投标人的投标文件未按招标文件要求提交全部资料或者投标文件未对招标文件做出实质性响应，其风险由投标人自行承担。

11.3任何人或任何组织向投标人提交的任何书面或口头资料，未经政府集中采购机构在网上发布或书面通知，均作无效处理，不得作为招标文件的组成部分。政府集中采购机构对投标人由此而做出的推论、理解和结论概不负责。

12．招标文件的澄清

12.1招标文件澄清的目的是澄清、解答投标人在查阅招标文件后或现场踏勘中可能提出的与投标有关的疑问或询问。

12.2投标人如对招标文件内容有疑问，应当在招标公告规定的澄清（提问）截止时间前以网上提问的形式通过网上政府采购系统提交政府集中采购机构。

12.3不论是政府集中采购机构根据需要主动对招标文件进行必要的澄清或是根据投标人的要求对招标文件做出澄清，政府集中采购机构都将在投标截止日期前以书面形式（包括政府集中采购机构网站发布方式）答复或发送给所有投标人。答复内容是招标文件的组成部分，对投标人起约束作用，其有效性按照本通用条款第13.3、13.4款规定执行。

12.4对于没有提出澄清又参与了该项目投标的供应商将被视为完全认同该招标文件（含澄清纪要），投标截止期后不再受理针对招标文件的相关质疑或投诉。

13．招标文件的修改

13.1招标文件发出后，在投标截止日期前任何时候，确需要变更招标文件内容的，政府集中采购机构可主动或在解答投标人提出的澄清问题时对招标文件进行修改。

13.2招标文件的修改以书面形式（包括政府集中采购机构网站发布方式，如更正公告等）发送给所有投标人，招标文件的修改内容作为招标文件的组成部分，并具有约束力。

13.3招标文件、招标文件澄清答复内容、招标文件修改补充内容均以书面形式（包括政府集中采购机构网站公开发布方式，如更正公告等）明确的内容为准。当招标文件、修改补充通知、招标文件澄清答复内容相互矛盾时，以最后发出的内容为准。

13.4政府集中采购机构保证招标文件澄清答复内容和招标文件修改补充内容在投标截止时间前以书面形式（包括政府集中采购机构网站发布方式，如更正公告等）发送给所有投标人。为使投标人在编制投标文件时有充分时间对招标文件的修改部分进行研究，政府集中采购机构可以酌情延长递交投标文件的截止日期。

- 投标文件的编制

14．投标文件的语言及度量单位

14.1 投标人与政府集中采购机构之间与投标有关的所有往来通知、函件和投标文件均用中文表述。投标人随投标文件提供的证明文件和资料可以为其它语言，但必须附中文译文。翻译的中文资料与外文资料如果出现差异时，以中文为准。

14.2 除技术规范另有规定外，投标文件使用的度量单位，均采用中华人民共和国法定计量单位。

15．投标文件的组成

具体内容在招标文件专用条款中进行规定。

16．投标文件格式

投标文件包括本通用条款第15条中规定的内容。如招标文件提供了投标文件格式，则投标人提交的投标文件应毫无例外地使用招标文件所提供的相应格式（表格均可按同样格式扩展）。

17．投标货币

本项目的投标报价应以人民币计。

18．证明投标文件投标技术方案的合格性和符合招标文件规定的文件要求

18.1 投标人应提交证明文件，证明其投标技术方案项下的货物和服务的合格性符合招标文件规定。该投标技术方案及其证明文件均作为投标文件组成部分。

18.2 投标人提供证明投标技术方案与招标文件的要求相一致的文件，可以是文字资料、图纸、数据或数码照片、制造商公布的产品说明书、产品彩页和我国政府机构出具的产品检验和核准证件等，提供的文件应符合以下要求：

18.2.1主要技术指标和性能的详细说明。

18.2.2投标产品从采购人开始使用至招标文件中规定的周期内正常、连续地使用所必须的备件和专用工具清单，包括备件和专用工具的货源及现行价格。

18.2.3对照招标文件技术规格，逐条说明投标技术方案已对采购人的技术规格做出了实质性的响应，或申明与技术规格条文的偏差和例外。投标人应详细说明投标技术方案中产品的具体参数，不得不合理照搬照抄招标文件的技术要求。

18.2.4产品说明书或彩页应为制造商公布或出具的中文产品说明书或彩页；提供外文说明书或彩页的，必须同时提供加盖制造商公章的对应中文翻译说明，评标依据以中文翻译内容为准，外文说明书或彩页仅供参考；产品说明书或彩页的尺寸和清晰度要求能够使用电脑阅读、识别和判断；

18.2.5我国政府机构出具的产品检验和核准证件应为证件正面、背面和附件标注的全部具体内容；产品检验和核准证件的尺寸和清晰度应该能够在电脑上被阅读、识别和判断，提供原件扫描件。

18.3相关资料不符合18.2款要求的，评审委员会有权认定为投标技术方案不合格响应，其相关分数予以扣减或作投标无效处理。

18.4投标人在阐述上述第18.2时应注意采购人在技术规格中指出的工艺、材料和设备的标准以及参照的牌号或分类号仅起说明作用，并没有任何限制性。投标人在投标中可以选用替代标准、牌号或分类号，但这些替代要实质上满足招标文件中技术规格的要求，是否满足要求，由评审委员会来评判。

18.5除非另有规定或说明，投标人对同一项目投标时，不得同时提供两套或两套以上的投标方案。

19．投标文件其他证明文件的要求

19.1采用综合评分法的项目，对项目招标文件《评标信息》评分项中涉及的相关业绩、社保情况等内容以及《资格性审查表》和《符合性审查表》中涉及的证明材料，投标人应提供相关部门出具的证明材料扫描件或照片，原件备查。有关扫描件（或照片）的尺寸和清晰度要求能够使用电脑阅读、识别和判断。若投标人未按要求提供证明材料或提供的是部分证明材料或提供不清晰的扫描件（或照片）的，采购人、代理机构以及评审委员会依据各自审查范围，有权认定其投标文件未对招标文件有关需求进行响应，涉及资格性审查或符合性审查的予以投标无效处理，涉及《评标信息》打分项的则该项评分予以0分处理。对供应商投标资料是否异常、是否有效问题进行核查和判定，如认为供应商投标资料有异常或无效的，若涉及资格性审查或符合性审查条款的，则应作投标无效处理；若涉及评分的，则作不得分处理。

19.2本项目涉及提供的有关资质（资格）证书，若原有资质（资格）证书处于年审期间，须提供证书颁发部门提供的回执，并且回执须证明该证书依然有效（若在法规范围不需提供的，供应商应做书面说明并提供证明文件，否则该证书无效），则该投标人提供年审证明的可按原资质（资格）投标；若投标人正在申报上一级别资质（资格），在未获批准之前，仍按原级别资质（资格）投标。

20．投标有效期

20.1 投标有效期为从投标截止之日算起的日历天数。在此期限内，所有投标文件均保持有效。

20.2 在特殊情况下，政府集中采购机构在原定的投标有效期满之前，政府集中采购机构可以根据需要以书面形式（包括政府集中采购机构网站公开发布方式）向投标人提出延长投标有效期的要求，对此要求投标人须以书面形式予以答复，投标人可以拒绝政府集中采购机构此项要求，其投标在原投标有效期满后不再有效。同意延长投标有效期的投标人不能要求也不允许修改其投标文件。

20.3 中标供应商的投标文件有效期，截止于完成本招标文件规定的全部项目内容，并通过竣工验收及保修期结束。

21．关于投标保证金

21.1 根据《深圳市财政局关于调整政府采购投标（响应）保证金管理政策的通知》（深财购〔2021〕51号）文的规定，本项目不收取投标保证金。

22．投标人的替代方案

22.1投标人所提交的投标文件应完全满足招标文件（包括图纸和技术规范所示的基本技术设计）的要求。除非项目明确允许投标人提交替代方案，否则投标人有关替代方案的条款将初审不通过，作投标无效处理。

22.2 如果允许投标人提交替代方案，则准备提交替代方案的投标人除应提交一份满足招标文件（包括图纸和技术规范所示的基本技术设计）要求的投标文件外，还应提交需评审其替代方案所需的全部资料，包括项目方案书、技术规范、替代方案报价书、所建议的项目方案及有关的其它详细资料。

23．投标文件的制作要求

23.1投标人应准备所投项目的电子投标文件一份。

23.2投标人在使用《投标书编制软件》编制投标书时须注意：

23.2.1导入《投标书编制软件》的招标文件项目编号、包号应与以此制作的投标文件项目编号、包号一致。例如，不能将甲项目A包的招标书导入《投标书编制软件》，制作乙项目B包的投标书。

23.2.2不能用非本公司的电子密钥加密本公司的投标文件，或者用其它公司的登录用户上传本公司的投标文件。

23.2.3要求用《投标书编制软件》编制投标书的包，不能用其它方式编制投标书。编制投标文件时，电脑须连通互联网。

23.2.4投标文件不能带病毒。政府集中采购机构将用专业杀毒软件对投标文件进行病毒检测，如果这两种软件均报告发现病毒，则政府集中采购机构认为该投标文件带病毒。

23.2.6投标人在编辑投标文件时，在投标文件目录中属于本节点内容的必须在本节点中填写，填写到其他节点或附件，一切后果由供应商自行承担。

23.2.7投标文件编写完成后，必须用属于投标人的电子密钥或电子营业执照进行加密，否则视同未盖公章，将导致投标文件无效。

23.2.8政府集中采购机构不接受投标截止时间后递交的纸质、电子、传真等所有形式的投标文件。由于对网上政府采购系统操作不熟悉或自身电脑、网络等原因导致不能在投标截止时间之前上传投标文件，政府集中采购机构概不负责。建议于开标前一个工作日完成投标文件的制作与上传，如上传确有困难，请及时咨询。

23.2.9如果开标时出现网络故障、技术故障，影响了政府采购活动，政府集中采购机构有权采取措施如延期、接受无法从网上上传的投标书等，以保障政府采购活动的公开、公平和公正。

23.3电报、电话、传真形式的投标概不接受。

23.4经投标人电子密钥或电子营业执照加密的投标文件无须盖章或签字，专用条款另有要求的除外。

23.5 各类资格（资质）文件提供扫描件，专用条款另有要求的除外。

- 投标文件的递交

24．投标文件的保密

24.1在投标文件制作完成后，生成后会选择是否加密投标文件，如不加密则直接点击生成文件即可，如需加密请插入CA锁，点击加密后生成文件，需输入CA锁密码即可加密成功。加密后会提示文件生成成功！(注意：加密的投标文件开标时须使用加密文件时使用的锁在项目规定时间内解密！)

24.2若采购项目出现延期情况：

如果供下载的招标文件有更新，投标人必须重新下载招标文件、重新制作投标文件、重新加密投标文件、重新上传投标文件。

25．上传投标文件及投标截止日期

25.1实行网上投标，投标人必须在招标文件规定的投标截止时间前用电子密钥登录“深圳市自行采购系统（https://trade.szggzy.com/ggzy/center/#/login）”上传投标文件。如上传过程中遇到问题，可拨打采购公告中的技术支持电话。如多次上传均告失败，请在投标截止时间之前携带加密后的电子投标文件送达至深圳公共资源交易中心（深圳交易集团有限公司盐田分公司）服务大厅（地址：深圳市盐田区海景二路1025号壹海国际中心9楼901）协助上传，但上传过程中投标截止时间到达仍无法上传成功的，由投标人自行负责。

25.2政府集中采购机构可以按本通用条款第13条规定，通过修改招标文件自行决定酌情延长投标截止期。在此情况下，政府集中采购机构、采购人和投标人受投标截止期制约的所有权利和义务均应延长至新的截止期。

25.3投标截止时间以后不得上传投标文件。

26. 样品、现场演示、方案讲解

26.1 样品、现场演示、方案讲解等事项在招标文件专用条款中进行规定。

27．投标文件的修改和撤销

27.1投标方在提交投标文件后可对其投标文件进行修改并重新上传投标文件或在网上进行撤销投标的操作。

27.2投标截止时间以后不得修改投标文件。

27.3从投标截止期至投标人在投标文件中确定的投标有效期之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标。

27.4政府集中采购机构不退还投标文件，专用条款另有规定的除外。

- 开标

28．开标

28.1投标人须在开标当日的开标时间至解密截止时间内进行解密，逾期未解密的作无效处理。解密方法：登录“深圳市自行采购系统（https://trade.szggzy.com/ggzy/center/#/login）”，使用本单位制作电子投标文件同一个电子密钥进行在线解密、查询开标情况。

28.2政府集中采购机构将在满足开标条件（①解密时间结束，解密后的投标供应商数量满足开标要求或②解密时间结束前所有投标供应商均完成投标文件解密）后，对投标文件进行开标，并在网上公布开标结果。

- 评审要求

29．评审委员会组成

29.1网上开标结束后召开评审会议，评审委员会由政府集中采购机构依法组建，负责评审活动。

评审委员会由采购人代表和评审专家组成，成员人数应当为5人以上单数（部分条件下为7人以上单数），其中评审专家不得少于成员总数的三分之二。评定分离项目评审专家均由评审专家组成。评审专家一般是从深圳市政府采购评审专家库中随机抽取。采购人代表须持本单位签发的《评审授权书》参加评审。

29.2评审定标应当遵循公平、公正、科学、择优的原则。

29.3评审活动依法进行，任何单位和个人不得非法干预评标过程和结果。

29.4评审过程中不允许违背评标程序或采用招标文件未载明的评标方法或评标因素进行评标。

29.5 开标后，直到签订合同为止，凡属于对投标文件的审查、澄清、评价和比较的有关资料以及中标候选人的推荐情况、与评审有关的其他任何情况均严格保密（信息公开的内容除外）。

30．向评审委员会提供的资料

30.1公开发布的招标文件，包括图纸、服务清单、答疑文件等；

30.2其他评标必须的资料。

30.3评审委员会应当认真研究招标文件，至少应了解熟悉以下内容：

（1）招标的目的；

（2）招标项目需求的范围和性质；

（3）招标文件规定的投标人的资格、财政预算限额、商务条款；

（4）招标文件规定的评标程序、评标方法和评标因素；

（5）招标文件所列示的资格性审查表及符合性审查表。

31．独立评审

31.1评审委员会成员的评标活动应当独立进行，并应遵循投标文件初审、澄清有关问题、比较与评价、确定中标供应商、编写评审报告的工作程序。

- 评审程序及评审方法

32．投标文件初审

32.1投标文件初审包括资格性审查和符合性审查。

资格性审查：依据法律法规和招标文件的规定，对投标文件中的资格证明等进行审查，以确定投标供应商是否具备投标资格。

符合性审查：依据招标文件的规定，对投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否满足符合性审查的要求。

32.2 投标文件初审内容请详见《资格性审查表》和《符合性审查表》部分。投标人若有一条审查不通过则按投标无效处理。

32.3 投标文件初审中关于供应商家数的计算:

32.3.1采用最低价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由采购人或者采购人委托评审委员会按照招标文件规定的方式确定一个参加评审的投标人，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他投标无效。

32.3.2采用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评审委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

32.3.3非单一产品采购项目，采购人应当根据采购项目技术构成、产品价格比重等合理确定核心产品，并在招标文件中载明。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前两款规定处理。

32.4投标人投标文件作无效处理的情形，具体包括但不限于以下：

32.4.1不同投标人的投标文件由同一单位或者同一个人编制，或者由同一个人分阶段参与编制；

32.4.2不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

32.4.3不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

32.4.4不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

32.4.5不同投标供应商的投标文件或部分投标文件相互混装；

32.4.6投标供应商之间相互约定给予未中标的供应商利益补偿；

32.4.7不同投标供应商的法定代表人、主要经营负责人、项目投标授权代表人、项目负责人、主要技术人员为同一人、属同一单位或者同一单位缴纳社会保险；

32.4.8不同投标供应商的投标文件内容存在非正常一致；

32.4.9在同一单位工作人员为两家以上（含两家）供应商进行同一项投标活动；

32.4.10主管部门依照法律、法规认定的其他情形。

32.5对不属于《资格性审查表》和《符合性审查表》所列的其他情形，除专用条款另有规定和32.4条款所列情形外，不得作为投标无效的理由。

33．澄清有关问题

33.1对招标文件中描述有歧义或前后不一致的地方（不含招标文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行的情况），评审委员会有权进行评判，但对同一条款的评判应适用于每个投标人。

33.2评审委员会发现招标文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行，或者招标文件内容违反国家有关强制性规定的，应当停止评审工作，与政府集中采购机构沟通并作书面记录。经确认后，项目应当修改招标文件，重新组织采购活动。

33.3对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评审委员会应当以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式【书面形式是指文书、信件（含电子邮件）、电报、电传、传真等形式】，并加盖公章（或者由法定代表人或其授权的代表签字）。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

根据本通用条款第34条，凡属于评审委员会在评审中发现的算术错误进行核实的修改不在此列。

34．错误的修正

投标文件报价出现前后不一致的，除专用条款另有规定外，按照下列规定修正：

34.1投标文件中开标一览表投标报价内容与投标文件中投标报价相应内容不一致的，以开标一览表为准；

34.2大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

34.3单价金额小数点或者百分比有明显错位，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

34.4总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

34.5同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价按照本通用条款33条的规定，经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

35．投标文件的比较与评价

评审委员会将按照《深圳经济特区政府采购条例》、《深圳经济特区政府采购条例实施细则》、《深圳市政府采购评标定标分离管理办法》及政府采购其他法律法规，仅对通过资格性审查和符合性审查的投标文件进行综合比较与评价。

评审委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的评审委员会成员应当书面作出说明，否则视为无异议。

36. 实地考察或资料查验

36.1在评审过程中，评审委员会有权决定是否对本项目投标人进行实地考察或资料查验（原件）。投标人应随时做好接受实地考察或资料查验的准备。

37．评审方法

37.1.1最低价法

最低价法，是指完全满足招标文件实质性要求，按照报价由低到高的顺序，依据招标文件中规定的数量或者比例推荐候选中标供应商。

37.1.2综合评分法

综合评分法，是指在满足招标文件全部实质性要求的前提下，按照招标文件中规定的各项因素进行综合评审，评审总得分排名前列的投标人，作为推荐的候选中标供应商。

37.2 本项目采用的评审方法见本项目招标文件第一册“专用条款”的相关内容。

37.3重新评审的情形

评审结果汇总完成后，除下列情形外，任何人不得修改评审结果：

37.3.1分值汇总计算错误的；

37.3.2分项评分超出评分标准范围的；

37.3.3评审委员会成员对客观评审因素评分不一致的；

37.3.4经评审委员会认定评分畸高、畸低的。

评审报告签署前，经复核发现存在以上情形之一的，评审委员会应当当场修改评审结果，并进行书面记载；评审报告签署后，采购人或者采购代理机构发现存在以上情形之一的，应当组织原评审委员会进行重新评审，重新评审改变评审结果的，书面报告本级财政部门。

投标人对本条第一款情形提出质疑的，采购人或者采购代理机构可以组织原评审委员会进行重新评审，重新评审改变评审结果的，应当书面报告本级财政部门。

37.4重新组建评审委员会的情形

评审委员会或者其成员存在下列情形导致评审结果无效的，重新组建评审委员会进行评标，并书面报告本级财政部门：

37.4.1评审委员会组成不符合《政府采购货物和服务招标投标管理办法》规定的；

37.4.2有《政府采购货物和服务招标投标管理办法》第六十二条第一至五项情形的；

37.4.3评审委员会及其成员独立评标受到非法干预的；

37.4.4有政府采购法实施条例第七十五条规定的违法行为的。

有违法违规行为的原评审委员会成员不得参加重新组建的评审委员会。

- 定标及公示

38．定标方法

38.1非评定分离项目定标方法

38.1.1评审委员会依据本项目招标文件所约定的评审方法进行评审和比较，向政府集中采购机构提交书面评审报告，并根据评审方法比较评价结果从优到劣进行排序，确定候选中标供应商。

38.1.2采用最低价法的，评审结果按投标报价由低到高顺序排列。投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求且投标报价最低的投标人为中标供应商（排名第二的投标人为第一替补中标候选人、排名第三的投标人为第二替补中标候选人）。

38.1.3采用综合评分法的，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。

投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标供应商（排名第二的投标人为第一替补中标候选人、排名第三的投标人为第二替补中标候选人）。出现得分且投标报价相同的并列情况时，采取随机抽取的方式确定，具体操作办法及流程由评审委员会确定。如排名第一的中标候选人被认定投标或中标无效，符合法定情形时，依法顺次替补；合格供应商不符合法定数量时，应当重新开展采购活动。

投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为唯一中标候选人。中标候选人并列的，采取随机抽取的方式确定，具体操作办法及流程由评标委员会确定。如唯一候选中标供应商被认定投标或中标无效，采购人应当重新开展采购活动。

38.2评定分离项目定标方法

38.2.1评定分离是指在政府集中采购程序中，以公开招标/公开征集方式执行采购，评审委员会负责对投标文件进行评审、推荐候选中标供应商并出具书面评审报告，由采购人根据评审委员会出具的评审报告从推荐的候选中标供应商中确定中标供应商。单个项目需要确定多家中标供应商的，不适用评定分离。

38.2.2 适用评定分离的政府采购项目，采用综合评分法评审。评审委员会按照评审结果，推荐三个合格的候选中标供应商。

38.2.3适用评定分离的政府采购项目，按照自定法确定中标供应商：自定法是指采购人组织定标委员会，由定标委员会在三家候选中标供应商中确定中标供应商。

38.2.4政府集中采购机构应当自评审结束之日起两个工作日内将候选中标供应商名单及其投标文件、评审报告送交采购人。采购人应当安排专人对定标过程进行书面记录，形成定标报告，作为采购文件的组成部分存档，并及时将定标结果反馈政府集中采购机构。具体定标程序及相关要求以按照《深圳市财政局关于<深圳市政府采购评标定标分离管理办法>续期的通知》（深财规〔2023〕1号）执行。

说明：采购人及投标供应商应按照上述方法提前做好相关准备。

38.3专用条款另有规定的，按专用条款相关要求定标。

39．编写评审报告

评审报告是评审委员会根据全体评标成员签字的原始评审记录和评审结果编写的报告，评审报告由评审委员会全体成员签字。对评审结论持有异议的评审委员会成员可以书面方式阐述其不同意见和理由。评审委员会成员拒绝在评审报告上签字且不陈述其不同意见和理由的，视为同意评审结论。评审委员会应当对此作出书面说明并记录存档。

40．中标公告

40.1为体现“公开、公平、公正”的原则，评审结束后经采购人确认（确定）评审结果，政府集中采购机构将在“深圳公共资源交易网（https://www.szexgrp.com/home/index.html）”上发布中标结果公告。供应商如对评审结果有异议，可在发布公示日期起七个工作日内向政府集中采购机构提出。若在公示期内未提出质疑，则视为认同该评审结果。

40.2质疑、投诉供应商应保证质疑、投诉内容的真实性和可靠性，并承担相应的法律责任。

41．中标通知书

41.1中标公告公布以后无异常的情况下,中标供应商和采购人可自行在“深圳市自行采购系统（https://trade.szggzy.com/ggzy/center/#/login）”上打印《数字中标通知书》。

41.2中标通知书是合同的重要组成部分。

41.3因质疑投诉或其它原因导致项目结果变更或采购终止的，政府集中采购机构有权吊销中标通知书。

- 公开招标/公开征集失败的后续处理

42．公开招标/公开征集失败的处理

42.1本项目公开招标/公开征集过程中若由于投标截止后实际递交投标文件的供应商数量不足、经评审委员会评审对招标文件作实质响应的供应商不足等原因造成公开招标/公开征集失败，可由政府集中采购机构重新组织采购。

42.2对公开招标/公开征集失败的项目，评审委员会在出具该项目招标失败结论的同时，可以提出重新采购组织形式的建议，以及进一步完善招标文件的资格、技术、商务要求的修改建议。

42.3重新组织采购有以下两种组织形式：

（1）由政府集中采购机构重新组织公开招标/公开征集；

（2）根据实际情况需要向同级财政部门提出非公开招标/公开征集方式申请，经同级财政部门批准，公开招标/公开征集失败采购项目可转为竞争性谈判或单一来源谈判方式采购。

42.4公开招标/公开征集失败的采购项目重新组织公开招标/公开征集，由政府集中采购机构重新按公开招标/公开征集流程组织采购活动。

42.5公开招标/公开征集失败的采购项目经同级财政部门批准转为竞争性谈判或单一来源谈判方式采购的，按规定要求组织政府采购工作。

- 合同的授予与备案

43．合同授予标准

本项目的合同将授予经本招标文件规定评审确定的中标供应商。

44．接受和拒绝任何或所有投标的权力

政府集中采购机构和采购人保留在投标之前任何时候接受或拒绝任何投标或所有投标，以及宣布招标无效的权力，对受影响的投标人不承担任何责任，也无义务向受影响的投标人解释采取这一行动的理由。

45．合同的签订

45.1中标人将于中标通知书发出之日起十个工作日内，按照采购文件（招标文件和投标文件等）内容与采购人签订政府采购合同；合同的实质性内容应当符合招标文件的规定；

45.2中标人如不按本通用条款第45.1款的规定与采购人签订合同，情节严重的，由同级财政部门记入供应商诚信档案，予以通报；

45.3中标人应当按照合同约定履行义务，完成中标项目，不得将中标项目转让（转包）给他人。

46．履约担保

46.1在签订项目合同的同时，中标人应按“对通用条款的补充内容”中规定的金额向采购人提交履约担保；

46.2，允许供应商自主选择以支票、汇票、本票、保函等非现金方式提交履约担保；中标人提交履约担保不是合同签订的前提条件，不要求中标人提供除法律、法规明确规定外的其他担保。

47. 合同备案

采购人与中标供应商自中标通知书发出之日起10个工作日内签订政府采购合同，并按财政部门规定提交备案。

48. 合同变更

合同变更事宜按《深圳市财政局关于优化政府采购合同备案的通知》（深财发保〔2022〕2号）相关规定执行。

49. 项目验收

49.1采购人应当按照招标文件和合同规定的标准和方法，及时组织验收。

50. 宣传

凡与政府采购活动有关的宣传或广告，若当中提及政府采购，必须事先将具体对外宣传方案报同级财政部门和政府集中采购机构，并征得其同意。对外市场宣传包括但不限于以下形式：

a.名片、宣传册、广告标语等；

b.案例介绍、推广等；

c.工作人员向其他消费群体宣传。

51. 供应商违法责任

51.1《深圳经济特区政府采购条例》第五十七条 供应商在政府采购中，有下列行为之一的，一至三年内禁止其参与本市政府采购，并由主管部门记入供应商诚信档案，处以采购金额千分之十以上千分之二十以下的罚款；情节严重的，取消其参与本市政府采购资格，处以采购金额千分之二十以上千分之三十以下的罚款，并由市场监管部门依法吊销其营业执照；给他人造成损失的，依法承担赔偿责任；构成犯罪的，依法追究刑事责任：

（1）在采购活动中应当回避而未回避的；

（2）未按本条例规定签订、履行采购合同，造成严重后果的；

（3）隐瞒真实情况，提供虚假资料的；

（4）以非法手段排斥其他供应商参与竞争的；

（5）与其他采购参加人串通投标的；

（6）恶意投诉的；

（7）向采购项目相关人行贿或者提供其他不当利益的；

（8）阻碍、抗拒主管部门监督检查的；

（9）其他违反本条例规定的行为。

51.2 根据《深圳市财政局关于调整政府采购投标（响应）保证金管理政策的通知 》（深财购〔2021〕51号）的要求，供应商在政府采购活动中出现《深圳经济特区政府采购条例实施细则》第八十条所列情形的，政府集中采购机构或采购人不予退还其交纳的谈判保证金，情节严重的，并由主管部门记入供应商诚信档案，予以通报：

（1）投标截止后，撤销投标的；

（2）中标后无正当理由未在规定期限内签订合同的；

（3）将中标项目转让给他人、或者在投标文件中未说明且未经采购人、采购招标机构同意，将中标项目分包给他人的；

（4）拒绝履行合同义务的。

- 质疑处理

52.质疑提出与答复

52.1提出质疑

参与政府采购活动的供应商认为自己的权益在采购活动中受到损害的，应当自知道或者应当知道其权益受到损害之日起七个工作日内向采购人、政府集中采购机构以书面形式提出质疑。

52.2法律依据

《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《深圳经济特区政府采购条例》、《深圳经济特区政府采购条例实施细则》、《政府采购质疑和投诉办法》（财政部令第94号）和其他有关法律法规规定。

52.3质疑条件

52.3.1提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商；以联合体形式参与的，质疑应当由组成联合体的所有成员共同提出；

52.3.2应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑，法定质疑期为自知道或应当知道权益受到损害之日起7个工作日内。应当知道其权益受到损害之日是指：对招标文件的质疑，为招标文件公布之日；对采购过程的质疑，为各采购程序环节结束之日；对中标结果以及评审委员会组成人员的质疑，为中标结果公示之日；

52.3.3应提交书面质疑函，质疑函应当包括以下内容：

（1）供应商的名称（或者姓名）、地址、邮编、邮箱、联系人及联系电话；

（2）质疑项目的名称、编号；

（3）具体、明确的质疑对象、质疑事项和质疑请求；

（4）因质疑事项而受损害的权益；

（5）事实依据；

（6）必要的法律依据；

（7）提出质疑的日期。

供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人（负责人），或者其授权代理人签字或者盖章，并加盖公章。

52.4提交材料

供应商质疑实行实名制。供应商为自然人的，应当提交本人身份证复印件；供应商为法人或者其他组织的，应当根据自身性质提交营业执照复印件或者其他证明文件（如事业单位法人证书等）复印件。

供应商可以委托代理人进行质疑。其授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人签字或者盖章，并加盖公章。

52.5提交方式

52.5.1请质疑供应商根据深圳公共资源交易中心网页（https://www.szggzy.com/globalSearch/details.html?contentId=1211037）所发布的质疑指引、质疑函模板填写质疑函并提交质疑材料。

收文地点：深圳公共资源交易中心（深圳交易集团有限公司盐田分公司）深圳市盐田区海景二路1025号壹海国际中心9楼901。质疑咨询电话：0755-25869717。

52.6收文办理程序

52.6.1供应商提交的质疑符合受理条件的，政府集中采购机构自收到质疑材料之日起即为受理，应当向供应商出具质疑函收文回执并可以要求其递交质疑的法定代表人（负责人）或者授权代理人签署质疑文书送达地址确认书。

52.6.2供应商提交的质疑材料不符合质疑条件的，视情况处理：

供应商提交的质疑材料不全或者未按要求签字或者盖章的，政府集中采购机构应当一次性告知供应商需补正的内容和补正期限。

供应商提交的质疑存在下列情形之一的，不予受理：

（1）质疑主体不满足要求的；

（2）供应商自身权益未受到损害的；

（3）供应商未在法定质疑期限内提出质疑的；

（4）质疑材料不全或者未按要求签字或者盖章的情况下，要求补正后，逾期未补正或者补正后仍不符合规定的；

（5）其他不符合受理条件情形的。

质疑事项不予受理的，政府集中采购机构应当向供应商出具不符合质疑条件告知书。

52.7质疑答复时限

自收文之日起七个工作日内。

52.8投诉

对质疑答复不满意或者未在规定时间内答复的，提出质疑的供应商可以在答复期满后15个工作日内向采购人主管部门或政府采购主管部门盐田区财政局投诉。

53. 质疑后续处理

53.1供应商质疑不成立，或者成立但未对中标、成交结果构成影响的，继续开展采购活动。

53.2供应商质疑成立且影响或者可能影响中标、成交结果的，按照下列情况处理：（1）对采购文件提出的质疑，依法通过澄清或者修改可以继续开展采购活动的，澄清或者修改采购文件后继续开展采购活动；否则应当修改采购文件后重新开展采购活动。（2）对采购过程、中标或者成交结果提出的质疑，合格供应商符合法定数量时，可以从合格的中标或者成交候选人中另行确定中标、成交供应商的，应当依法另行确定中标、成交供应商；否则应当重新开展采购活动。

---- END ----