医疗设备类招标需求书（20万元以下）

| 项目名称 | 便携式糖化血红蛋白分析仪 |  | 申请科室 |  |  | 桥东社康中心 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10 | 1台 |  | 最高限价 |  |  | 1.2万元 |  | 是否进口 | 否 |
| 一、整体要求：尽快完成招标、到货。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 二、配置清单： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目名称 |  | 数量 |  | 单位 |  | 功能要求 |  |  |
| 1 | 仪器主机 |  | 1 |  | 台 |  | / |  |  |
| 2 | USB数据接口 |  | 1 |  | 个 |  | / |  |  |
| 3 | RS232数据接口 |  | 1 |  | 个 |  | / |  |  |
| 4 | 热敏打印机 |  | 1 |  | 台 |  | / |  |  |
| 配套耗材：1.是否专机配套耗材□是□否；2.是否可单独收费 □是 □否；3.是否医保付费 □是□否 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 耗材名称 |  |  | 收费项目及标准 |  |  |  |  |  |
| 1 | 糖化血红蛋白检测试剂盒 |  |  | 糖化血红蛋白:64元 |  |  |  |  |  |
| 三、技术参数： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 技术参数 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 样本种类：静脉全血或毛细血管全血 。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 用血量：5uL 。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ▲3 | 检测方法：硼酸亲和液相层析/色谱法。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ▲4 | 检测时间：≤3.5分钟。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ▲5 | 检测范围：4%-15%。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 数据存储量：测试值1000个，质控值200个。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 四、商务需求： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （一）免费保修期内售后服务要求 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目名称 | 具体要求 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 维修及维护服务(需提供书面承诺) | ★1.1由生产厂家或进口产品中国总代理商提供产品保修服务承诺函，经销商单方面出具的无效。 设备整机免费质保期 3年。保修起始时间以医院设备验收报告签字日期为准。终身维修。保修期内,年度定期预防性维护保养次数应每季度质保、校准一次，同时做好质保记录。保修期内免费更换过滤器等零配件、免工时费。 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1.2由设备制造商提供售后服务， 2 小时内响应， 12 小时维修到位（不可抗力情况除外）。消耗品和零配件供应及时，特殊情况下可提供备用机。 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1.3投标人负责货物的终身维修，保证 10 年以上供应维修配件。 |  |  |  |  |  |  |  |
| （二）其他商务要求 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 整体要求 | 1.1总金额包括但不限于包装、运输、保险、装卸、安装调试、人员培训、商检及计量检测、关税、增值税、技术服务（包括技术资料、图纸的提供）、质保期保证金、过滤器更换的所有费用、以及与医院信息化系统对接费、电源线路/场地的安装改造费和进口代理等费用。 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1.2终身免费提供软件升级服务，需要与医院信息系统联网的，乙方必须无偿开放接口，并承担医院信息化系统对接费。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 交货要求 | 2.1投标人在签订合同之日起 45天内交货。 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2.2投标人应提供货物的技术文件，包括但不限于设备配置清单、产品说明书、图纸、操作手册、维护手册（含维修密码及接口数据）、质量保证文件、服务指南等，所有外文资料须提供中文译本。文件应随货物一并交付至采购人指定地点。 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2.3所供设备必须是交货日前十二个月内生产的全新原装正品（包括零部件）。其中，进口设备必须具有报关证明文件、原产地证明和商检合格证明文件。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 培训 | 3.1中标人应派专业技术人员免费对采购单位指定人员进行定期培训及指导，直至其完全掌握设备的基本故障处理技术。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 货款支付 | 4.1经验收合格后，甲方将申请拨付设备总价95%的货款。如因支付系统关闭或医院部门审批导致无法按时支付，不视做甲方违约，甲方不因此承担责任。 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 4.2质保期满1年无质量及售后服务问题，甲方将申请拨付设备总价5%的余款。 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 4.3如质保期内发生质量或售后服务问题，甲方遭受的损失，乙方须按实际损失金额进行补偿。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 质控要求 | - 装机后须由设备生产厂家或代理商提供免费性能验证并出具数据真实的性能验证报告。 - 由检验科会同厂家联合进行检测结果比对，上半年和下半年各1次。结果比对所需样本由检验科提供，中标公司提供结果比对所需的全部检验试剂（含质控品等）。 - 检测结果比对正确后，设备使用1个月以上可进行下一步的验收。 |  |  |  |  |  |  |  |