医疗设备类招标需求书（5万元以下）

| 项目名称 |  | 大体标本成像系统 | 申请科室 |  | 病理科 |  | 购置数量 | 1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 预算经费 |  | 4.9万元 | 经费来源 |  | 设备购置维护费 |  | 是否进口 | 否 |
| 一、配置清单： |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目名称 |  | 数量 | 单位 |  | 功能要求 |  |  |
| 1 | 主机 |  | 1 | 台 |  | 成像像数≥1700万，传感器≥22mm*14mm， 最高分辨率≥4500*3500，光学变焦≥3倍，电子放大≥8倍，能提供无线网络连接，实现摄像头与电脑和手机连接，实时查看摄像头镜下图像。 |  |  |
| 2 | 标本成像系统软件 |  | 1 | 套 |  | 主机可与电脑直接连接，软件控制相机的光圈、拍照速度、白平衡、感光度及拍摄；实时取景显示；可与医院HIS、PACS系统无缝连接。 |  |  |
| 3 | 支架 |  | 1 | 套 |  | 固定主机，稳定拍摄组织标本。 |  |  |
| 4 | USB线 |  | 1 | 根 |  | 连接电脑跟组织。 |  |  |
| 5 | 电源线 |  | 1 | 根 |  | 给主机供电。 |  |  |
| 6 | 加密狗 |  | 1 | 个 |  | 连接电脑系统，控制拍照镜头。 |  |  |
| 三、技术参数： |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 技术需求 |  |  |  |  |  |  |  |
| ▲1 | 成像像数≥1700万 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 传感器≥22mm*14mm |  |  |  |  |  |  |  |
| ▲3 | 最高分辨率≥4500*3500 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 光学变焦≥3倍 |  |  |  |  |  |  |  |
| ▲5 | 电子放大≥8倍 |  |  |  |  |  |  |  |
| ▲6 | 能提供无线网络连接，实现摄像头与电脑和手机连接，实时查看摄像头镜下图像。 |  |  |  |  |  |  |  |
| ▲7 | 主机可与电脑直接连接，软件控制相机的光圈、拍照速度、白平衡、感光度及拍摄；实时取景显示；可与医院HIS、PACS系统无缝连接。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 有支架固定主机，稳定拍摄组织标本。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 四、商务需求： |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 商务需求 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 维保要求：产品自验收合格投入使用起免费整机保修≥3年，终身维护。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 检测要求：保修期内,年度定期预防性维护保养次数应每半年维保一次，同时做好维保记录。保修期内免费更换零配件、免工时费。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 培训要求：产品安装完毕后即进行技术培训，技术人员由制造商派遣人员与我公司人员共同组成。在用户指定时间内进行培训使用，培训期限以操作人员能熟练的掌握使用、维护技能及时处理突发事件为止。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 服务响应要求：保修期内，设备如发生故障，成交供应商维修人员应在接到故障通知后12小时内赴故障现场对设备进行抢修；如需更换小部件，应在接到故障通知24小时内更换修理完毕；如要更换大部件，应在接到故障通知2天内更换修理完毕。 |  |  |  |  |  |  |  |