## 四期
深圳市盐田区妇幼保健院医用耗材公开遴选技术参数及商务需求表
项目编号 | 项目包组 | 序号 | 项目名称 | 技术参数 | 商务需求 | 最高限价
YTFY-202410-HCLX004 | A包 | A1 | 一次性使用无菌注射器 带针 | 1.适用范围：临床注射或抽血用。 2.结构及组成：产品由外套、芯杆、活塞、注射针(可无)、锥头帽 (可无)组成，注射针由针座、针管、保护套组成。外套、芯杆、注射针针座、保护套、锥头帽的材料为聚丙烯。 3.产品经环氧乙烷灭菌，有效期至少三年。 4.圆锥接头的结构可以满足临床操作时直插连接和螺口连接的需要。 5.型号规格：1mL、2.5mL、5mL；配针规格具有0.45×16RWLB、0.5×20RWLB、0.6×25TWLB。 | 1.配送(货源稳定、收到订单48小时内配送到医院) 2.服务能力(专业的产品技术人员、及时解决临床治疗过程碰到的问题。) | 0.29元/支
|  | A2 | 一次性使用无菌注射器 带针 | 1.适用范围：临床注射或抽血用。 2.结构及组成：产品由外套、芯杆、活塞、注射针(可无)、锥头帽 (可无)组成，注射针由针座、针管、保护套组成。外套、芯杆、注射针针座、保护套、锥头帽的材料为聚丙烯 3.产品经环氧乙烷灭菌，有效期至少三年。 4.圆锥接头的结构可以满足临床操作时直插连接和螺口连接的需要。 5.型号规格：5mL、配针规格具有0.5×38RWLB。 | 1.配送(货源稳定、收到订单48小时内配送到医院) 2.服务能力(专业的产品技术人员、及时解决临床治疗过程碰到的问题。) | 0.38元/支
|  | A3 | 一次性使用无菌注射器 带针 | 1.适用范围：临床注射或抽血用。 2.结构及组成：产品由外套、芯杆、活塞、注射针(可无)、锥头帽 (可无)组成，注射针由针座、针管、保护套组成。外套、芯杆、注射针针座、保护套、锥头帽的材料为聚丙烯 3.产品经环氧乙烷灭菌，有效期至少三年。 4.圆锥接头的结构可以满足临床操作时直插连接和螺口连接的需要。 5.型号规格：10mL；配针规格具有0.7×31TWLB | 1.配送(货源稳定、收到订单48小时内配送到医院) 2.服务能力(专业的产品技术人员、及时解决临床治疗过程碰到的问题。) | 0.4元/支
|  | A4 | 一次性使用无菌溶药用注射器 带针 | 1.适用范围：适用于医疗单位临床配药使用。 2.结构及组成：溶药器由外套、芯杆、活塞、溶药针(针座、针管、保护套)组成。制造外套、芯杆、针座、保护套的材料为聚丙烯。 3.产品经环氧乙烷灭菌，有效期至少三年。 4.圆锥接头的结构可以满足临床操作时直插连接和螺口连接的需要。 5.所配溶药针每穿刺100次产生的落屑应不超过3个。 6.型号规格：20mL；溶药针规格具有1.2×31TWXZ | 1.配送(货源稳定、收到订单48小时内配送到医院) 2.服务能力(专业的产品技术人员、及时解决临床治疗过程碰到的问题。) | 0.56元/支
|  | A5 | 一次性使用无菌溶药用注射器 带针 | 1.适用范围：适用于医疗单位临床配药使用。 2.结构及组成：溶药器由外套、芯杆、活塞、溶药针(针座、针管、保护套)组成。制造外套、芯杆、针座、保护套的材料为聚丙烯。 3.产品经环氧乙烷灭菌，有效期至少三年。 4.圆锥接头的结构可以满足临床操作时直插连接和螺口连接的需要。 5.所配溶药针每穿刺100次产生的落屑应不超过3个。 6.型号规格：50mL、60mL；溶药针规格具有1.6×31TWXZ | 1.配送(货源稳定、收到订单48小时内配送到医院) 2.服务能力(专业的产品技术人员、及时解决临床治疗过程碰到的问题。) | 1.28元/支
| B包 | B1 | 一次性使用无菌拭子 | 1.一次性使用无菌拭子根据结构 包含A、B两种型号。其中，A型由拭子、护盖、套管组成；B型由拭子组成。 2.产品以无菌状态提供，经环氧乙烷灭菌； 3.供人体自然腔道，如鼻腔、口腔、阴道、尿道口等部位沾取生物样本检验用。 4.规格：100支/袋 | 1.配送(货源稳定、收到订单48小时内配送到医院) 2.服务能力(专业的产品技术人员、及时解决临床治疗过程碰到的问题。) | 53.7元/袋
|  | B2 | 一次性使用无菌阴道扩张器 | 1.材质：聚丙烯 2.适用范围：供妇科检查用。 3.具体要求：经环氧乙烷灭菌，无菌，一次性使用，符合YY0336-2013标准。 4.规格：小号 | 1.配送(货源稳定、收到订单48小时内配送到医院) 2.服务能力(专业的产品技术人员、及时解决临床治疗过程碰到的问题。) | 1.35元/只
|  | B3 | 一次性使用无菌阴道扩张器(窥阴器) | 1.材质：以聚苯乙烯为主要原材料制成，主要由上叶、下叶和手柄组成。 2.经环氧乙烷灭菌，产品无菌。 3.规格：中号 | 1.配送(货源稳定、收到订单48小时内配送到医院) 2.服务能力(专业的产品技术人员、及时解决临床治疗过程碰到的问题。) | 1元/个
|  | B4 | 一次性使用子宫造影通水管 | 1.以天然胶乳为原料制成，主要由管身、球囊、三腔接头、球囊接头、小孔、单向阀组成。 2.适用于患者子宫作通水、注药、造影时一次性使用。 3.规格型号：12B 5ml 12条/包 | 1.配送(货源稳定、收到订单48小时内配送到医院) 2.服务能力(专业的产品技术人员、及时解决临床治疗过程碰到的问题。) | 6元/条
| C包 | C1 | 医用超声耦合剂 | 1.声学指标：声速(35℃):1520-1620m/s；声特性阻抗(35℃):1.5x10'-1.7x10°Pa·s/m；声衰减(35℃):≤0.1dB/(cm·MHz)；黏度(25℃):>65Pa·s；pH值:5.5-8.0。 2.外观:本产品为无色至浅色透明凝胶状;产品正常存放条件下不出现分层、霉变和异味。 3.规格：250g/支或250ml/瓶 | 1.配送(货源稳定、收到订单48小时内配送到医院) 2.服务能力(专业的产品技术人员、及时解决临床治疗过程碰到的问题。) | 7.17元/支
|  | C2 | 医用超声耦合剂 | 1.声学指标：声速(35℃):1520-1620m/s； 声特性阻抗(35℃):1.5x10'-1.7x10'Pa·s/m；声衰减参数(35℃):≤0.1dB/(cm·MHz)；黏度(25℃):>65Pa·s；pH 值:5.5-8.0。 2.外观:本产品为无色至浅黄色透明凝胶状;产品正常存放条件下，不出现分层、霉变和异味。 3.无菌:经湿热灭菌，应符合无菌要求。 4.规格型号：无菌型、消毒型，20g/支 | 1.配送(货源稳定、收到订单48小时内配送到医院) 2.服务能力(专业的产品技术人员、及时解决临床治疗过程碰到的问题。) | 6元/支
|  | C3 | 医用超声耦合剂 | 1.在 19-21℃条件下，该产品作用 3min，对布片载体上的金黄色葡萄球菌、大肠杆菌、铜绿假单胞菌的杀灭对数值>3.00:对布片载体上的白色念珠菌的杀灭对数值>3.00。 2.需氧菌总数每1g不得超过100cfu;霉菌和酵母菌总数每1g不得超过100cfu;金黄色葡萄球菌、铜绿假单胞菌、白色念珠菌每1g不得检出。 3.声学性能:应符合YY0299-2016 医用超声耦合剂的要求。 4.正常存放条件下，不出现分层、变和异味。 5.规格型号：消毒型或无菌型，10g/支 | 1.配送(货源稳定、收到订单48小时内配送到医院) 2.服务能力(专业的产品技术人员、及时解决临床治疗过程碰到的问题。) | 3元/支
|  | C4 | 天然橡胶胶乳男用避孕套 | 1.材质：由天然胶乳橡胶制造。 2.规格型号：宽度52士2mm:光面型，无储精囊，10支/盒 | 1.配送(货源稳定、收到订单48小时内配送到医院) 2.服务能力(专业的产品技术人员、及时解决临床治疗过程碰到的问题。) | 3.75元/盒
|  | C5 | 隔离透声膜 | 1.材质：为天然乳胶制成的固定套和透声薄膜组成。为一次性使用。 2.用途：与超声探头配套使用，用于防止患者间交叉感染。 3.规格型号：硅油润滑剂型、大号，100支/盒 | 1.配送(货源稳定、收到订单48小时内配送到医院) 2.服务能力(专业的产品技术人员、及时解决临床治疗过程碰到的问题。) | 81元/盒
| D包 | D1 | 理疗电极片（盆底用） | 1.产品性能结构及组成：产品由导电粘胶层和其他辅助层组成，不含药物成分。导电粘胶层由药用甘油等为主要原材料制成，其他辅助层由无纺布（或聚脂膜PET、硅胶）加导电介质制成。 2.适用范围：配套神经肌肉刺激治疗仪使用，用于传导仪器发出的脉冲信号。 3.外观：电极外观应整洁透明，无污迹，边缘整齐，无破损。纸面应光洁，无污迹，纸面有丝印的文字应清晰、美观、牢固，导电层涂应平整，无可见裂痕及破损，边缘应整齐。 4.电极片厚度：应为2mm±0.5mm。 5.粘胶层阻抗：表面电阻值应在20KΩ-80KΩ范围内。 6.导电基层阻抗：表面电阻值应在50Ω-1000Ω范围内。 7.粘持力：成品在洁净的玻璃板上反复粘贴50次，粘性不会下降。 8.酸碱度：应为7±0.5。 9.规格型号：DL50RC，3片/包 | 1.配送(货源稳定、收到订单48小时内配送到医院) 2.服务能力(专业的产品技术人员、及时解决临床治疗过程碰到的问题。) | 9元/包
|  | D2 | 盆底肌肉治疗头 | 1.由连接端、电缆、探头组成，适用范围: 与盆腔电刺激或肌电反馈类主机配套使用。用于传递电刺激信号及盆底肌肌电信号。 2.可配合神经肌肉刺激治疗仪进行盆底肌肉I类肌肌力、I类肌疲劳度、II类肌肌力、II类肌疲劳度、肌电位的检测，辅助盆底功能障碍性疾病的检查; 3.可配合神经肌肉刺激治疗仪进行盆底功能障碍性疾病电刺激治疗; 4.产品为环状电极，阴道电极环面积为11cm²。 5.产品接口注塑一体化保护，无线缆裸露，耐用性强，防止缠绕，不易损坏。 6.连接线导线标称截面积不小于0.05mm²; 7.导电电阻≤2Ω。 8.绝缘电阻：两电极环之间，连接导线的线芯与线芯之间，线芯与表皮之间的绝缘电阻≥20MΩ; 9.整体外观整洁，探头表面光滑，色泽均匀，无划痕、裂纹、破损、披风毛刺、变形等缺陷；电极环表面光亮整洁、光滑、无划痕生锈等缺陷; 10.产品安全性能符合GB 9706.1-2007电磁兼容性标准要求; 11.规格型号：VE01，1个/盒 | 1.配送(货源稳定、收到订单48小时内配送到医院) 2.服务能力(专业的产品技术人员、及时解决临床治疗过程碰到的问题。) | 230元/盒
|  | D3 | 盆底肌肉康复器 | 1.产品具备医疗器械一类备案凭证，用于分娩后或阴道肌力下降的女性锻炼阴道肌肉，提高盆底肌肉收缩能力，缓解压力性尿失禁、阴道子宫等器官膨出或脱垂、慢性疼痛、便秘等症状。 2.产品由不同重量的康复器主体和尾部引线组成。 3.可配合神经肌肉刺激治疗仪进行盆底功能障碍性疾病的治疗，辅助病人在家巩固锻炼。 4.整体外观整洁，探头表面官话，色泽均匀，无划痕、裂纹、破损、披风毛刺、变形等缺陷。 5.不同规格重量康复器尾部配置不同颜色的引线。 6.规格型号：5个/盒 | 1.配送(货源稳定、收到订单48小时内配送到医院) 2.服务能力(专业的产品技术人员、及时解决临床治疗过程碰到的问题。) | 230元/盒
| E包 | E | 理疗用电极片（透药治疗仪） | 1.由无纺布压敏胶片、导电铝箔、含水性高分子凝胶剂的无纺棉圆片等组成。 2.配合透药治疗仪等理疗设备使用。 3.规格型号：II型，35mm*4mm，2片/袋 | 1.配送(货源稳定、收到订单48小时内配送到医院) 2.服务能力(专业的产品技术人员、及时解决临床治疗过程碰到的问题。) | 36元/袋
| F包 | F | 高频手术电极 | 1.主要由连接头、电极导线、电极头、线路板和外壳组成。 2. 与高频手术设备配套，供临床各类外科手术中用于组织进行电凝和电切使用。 3.规格型号：MFP49绝缘8个/盒、MFP49非绝缘8个/盒、MicroRF49P6个/盒 | 1.配送(货源稳定、收到订单48小时内配送到医院) 2.服务能力(专业的产品技术人员、及时解决临床治疗过程碰到的问题。) | 1800元/盒
备注：1、以项目包组为最小报名单位，需包含项目包组内所对应的所有项目明细。2、公开遴选的产品必须要有深圳阳光平台交易代码，否则不予受理。3、凡公司报名均视为响应技术参数及商务需求并接受最高限价。